## Смета
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВ.М/МЕС
1.12. МКД коридорного типа с газоснабжением, с уборкой мест общего пользования и придомовой территории | [10 empty] | Дата изменения: |  | 25.11.2024
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  | 4054.3
| 1.1 | Фундаменты
1 | 1.1.2.3 | Осушение электрическими насосами | 100 м3 воды | 0.5 | 1 | 745.563 | 0 | 9.5338 | 709.9251 | 170.2912 | 149.1126 | 1784.4257 | 0.036678
2 | 1.1.3.1 | Замена поврежденного участка трубопровода диаметром до 100 мм | 1 участок (6 м) | 1 | 0.2 | 349.904 | 688.8843 | 6.7572 | 333.1786 | 152.8384 | 69.9808 | 1601.5433 | 0.032919
3 | 1.1.7.2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 100 пог.м | 0.01 | 1 | 30.4616 | 77.7315 | 0 | 29.0055 | 15.1172 | 6.0923 | 158.4081 | 0.003256
4 | 1.1.7.3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.03 | 1 | 58.9847 | 122.1342 | 0 | 56.1652 | 26.278 | 11.7969 | 275.3591 | 0.0056598
5 | 1.1.7.4 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.01 | 0.1 | 7.1082 | 6.2204 | 0 | 6.7685 | 2.2702 | 1.4216 | 23.789 | 0.00048897
6 | 1.1.7.5 | Замена патронов | 100 шт. | 0.02 | 0.2 | 33.7421 | 11.2913 | 0 | 32.1292 | 8.8526 | 6.7484 | 92.7635 | 0.0019067
7 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0.5 | 0.1 | 460.1435 | 2828.8703 | 0 | 438.1486 | 402.9247 | 92.0287 | 4222.1157 | 0.086783
8 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.02 | 0.1 | 35.6954 | 34.167 | 0 | 33.9892 | 11.7095 | 7.1391 | 122.7002 | 0.002522
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
9 | 1.2.11.1.1 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | на 10 м шва (стыка) | 1.5 | 1 | 4063.2774 | 2913.1962 | 0 | 3869.0527 | 1229.9382 | 812.6555 | 12888.12 | 0.26491
10 | 1.2.11.1.2 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | на 10 м шва (стыка) | 0.5 | 1 | 657.4882 | 971.0654 | 0 | 626.0603 | 251.7348 | 131.4976 | 2637.8464 | 0.054219
11 | 1.2.17.4.3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 | 1 | 16607.2765 | 22717.6587 | 0 | 15813.4487 | 6167.513 | 3321.4553 | 64627.3524 | 1.3284
12 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 0.05 | 1 | 2629.953 | 1137.0384 | 0 | 2504.2412 | 717.107 | 525.9906 | 7514.3303 | 0.15445
13 | 1.2.18.3 | Перетирка штукатурки поверхности потолков | 100 кв.м | 0.05 | 1 | 391.9531 | 6.96 | 0 | 373.2178 | 89.73 | 78.3906 | 940.2516 | 0.019326
14 | 1.2.18.9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1 | 477.1787 | 574.679 | 0 | 454.3695 | 168.9754 | 95.4357 | 1770.6384 | 0.036394
15 | 1.2.18.12 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 1 | 1 | 5144.3847 | 139.2009 | 0 | 4898.4831 | 1182.7548 | 1028.8769 | 12393.7004 | 0.25474
| 1.5 | Перекрытия
16 | 1.5.10 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия | 100 отверстий | 0.02 | 1 | 335.9081 | 64.5502 | 0 | 319.8517 | 83.0804 | 67.1816 | 870.5719 | 0.017894
| 1.8 | Крыши и кровли
17 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.1 | 1 | 547.5095 | 5224.1432 | 13.9503 | 526.5965 | 677.606 | 110.6063 | 7100.4117 | 0.14594
18 | 1.8.9.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.1 | 0.2 | 94.6503 | 36.7736 | 0.015488 | 90.126 | 25.3723 | 18.9301 | 265.8676 | 0.0054647
19 | 1.8.10.4 | Ремонт металлических парапетных решеток | 100 м решетки | 0.05 | 0.1 | 110.458 | 12.5939 | 0 | 105.1781 | 26.4089 | 22.0916 | 276.7306 | 0.005688
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
20 | 1.9.1.2 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 100 брусков |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.4 | 1 | 676.0208 | 111.328 | 0 | 643.707 | 165.2404 | 135.2042 | 1731.5005 | 0.03559
22 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 10 | 1 | 166.154 | 9.775 | 0 | 158.2119 | 38.7577 | 33.2308 | 406.1295 | 0.0083477
23 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 2 | 1 | 294.1942 | 143.1336 | 0 | 280.1318 | 81.8995 | 58.8388 | 858.1979 | 0.01764
24 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 2 | 0.2 | 16.6154 | 34.7461 | 0 | 15.8212 | 7.4384 | 3.3231 | 77.9441 | 0.0016021
25 | 1.9.1.23 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 0.024 | 0.2 | 88.3664 | 14.8358 | 0 | 84.1425 | 21.6294 | 17.6733 | 226.6474 | 0.0046586
| 1.10 | Лестницы
26 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1 | 2163.4927 | 178.7752 | 0 | 2060.0778 | 510.0972 | 432.6985 | 5345.1414 | 0.10987
| 2.1 | Система теплоснабжения
27 | 2.1.2.1.3 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 1 | 717.9772 | 486.6754 | 0 | 683.6579 | 214.3661 | 143.5954 | 2246.2719 | 0.046171
28 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.1 | 1 | 8075.0863 | 239.5365 | 0 | 7689.0972 | 1858.7768 | 1615.0173 | 19477.5142 | 0.40035
29 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 1 | 0.3 | 237.5462 | 35819.1 | 0 | 226.1915 | 3832.8516 | 47.5092 | 40163.1985 | 0.82553
30 | 2.1.8.7.2 | Смена пробковых кранов диаметром 26 мм | 100 кранов | 0.1 | 1 | 1710.6984 | 2400.2226 | 0 | 1628.927 | 641.6497 | 342.1397 | 6723.6374 | 0.1382
31 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.02 | 1 | 648.8856 | 755.1219 | 0 | 617.8689 | 226.9994 | 129.7771 | 2378.6529 | 0.048892
32 | 2.1.9.4.2 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 5 | 1 | 594.6479 | 10435.175 | 0 | 566.2238 | 1235.93 | 118.9296 | 12950.9063 | 0.2662
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
33 | 2.2.2.1.6 | Обслуживание преобразователя давления | 1 преобразователь давления | 2 | 12 | 6309.5276 | 0 | 0 | 6007.9322 | 1432.623 | 1261.9055 | 15011.9884 | 0.30856
34 | 2.2.2.1.7 | Обслуживание термопреобразователя | 1 термопреобразователь | 3 | 12 | 10478.3226 | 0 | 0 | 9977.4588 | 2379.1775 | 2095.6645 | 24930.6236 | 0.51243
35 | 2.2.2.1.9 | Обслуживание преобразователя расхода от 50 до 100 мм | 1 преобразователь расхода | 3 | 1 | 9811.691 | 0 | 0 | 9342.6922 | 2227.8141 | 1962.3382 | 23344.5355 | 0.47983
36 | 2.2.2.2.2 | Замена прибора учета воды без фильтра | Счетчик воды | 1 | 0.2 | 430.0965 | 1709.4652 | 0 | 409.5378 | 278.005 | 86.0193 | 2913.1238 | 0.059877
37 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.01 | 0.2 | 248.9361 | 1284.6674 | 0 | 237.037 | 192.0551 | 49.7872 | 2012.4828 | 0.041365
| 2.3 | Система водоотведения
38 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 | 0.2 | 781.0059 | 2305.0824 | 0 | 743.6738 | 420.5191 | 156.2012 | 4406.4825 | 0.090572
39 | 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 0.2 | 1473.0604 | 5174.2974 | 0 | 1402.6481 | 880.3572 | 294.6121 | 9224.9753 | 0.18961
40 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.04 | 1 | 642.4623 | 130.2932 | 0 | 611.7526 | 159.6216 | 128.4925 | 1672.6221 | 0.03438
41 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 1 | 1 | 2796.9263 | 1041.058 | 0 | 2663.2333 | 744.8936 | 559.3853 | 7805.4965 | 0.16044
42 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.05 | 1 | 429.2313 | 2958.2551 | 0 | 408.714 | 409.5559 | 85.8463 | 4291.6026 | 0.088211
| 2.4 | Система газоснабжения
43 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 5.65 | 1 | 8719.7321 | 3309.1346 | 0 | 8302.9289 | 2328.9908 | 1743.9464 | 24404.7327 | 0.50162
44 | 2.4.2.9.1 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 шт. | стояк | 5 | 1 | 920.2378 | 0 | 0 | 876.2504 | 208.9465 | 184.0476 | 2189.4822 | 0.045003
45 | 2.4.2.9.2 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 6-10 шт. | стояк | 7 | 1 | 1486.5379 | 0 | 0 | 1415.4814 | 337.529 | 297.3076 | 3536.8559 | 0.072698
46 | 2.4.2.9.5 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
47 | 2.5.1.2 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 2 | 1 | 663.5019 | 3297.3884 | 0 | 631.7865 | 498.5273 | 132.7004 | 5223.9045 | 0.10737
48 | 2.5.1.4 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 2 | 1 | 44.3077 | 4288.1973 | 0 | 42.1898 | 462.4652 | 8.8615 | 4846.0216 | 0.099607
49 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.03 | 1 | 1661.5404 | 3851.4132 | 0 | 1582.1188 | 783.5886 | 332.3081 | 8210.9691 | 0.16877
50 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 1 | 105.2309 | 124.4071 | 0 | 100.2009 | 37.0184 | 21.0462 | 387.9034 | 0.0079731
51 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 1 | 557.7172 | 2176.1229 | 0 | 531.0583 | 356.2146 | 111.5434 | 3732.6564 | 0.076722
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
52 | 2.6.5 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 1 | 26137.093 | 27659.4354 | 0 | 24887.7399 | 8852.683 | 5227.4186 | 92764.3698 | 1.9067
53 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 2 | 875.665 | 0 | 0 | 833.8082 | 198.826 | 175.133 | 2083.4322 | 0.042824
54 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 2 | 6982.8672 | 0 | 0 | 6649.0862 | 1585.5096 | 1396.5734 | 16614.0364 | 0.34149
55 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 2 | 3476.4871 | 0 | 0 | 3310.311 | 789.3611 | 695.2974 | 8271.4567 | 0.17001
56 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 2 | 10150.3274 | 0 | 0 | 9665.1417 | 2304.7039 | 2030.0655 | 24150.2384 | 0.49639
57 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 1.11 | 2 | 41687.9503 | 0 | 0 | 39695.2663 | 9465.5451 | 8337.5901 | 99186.3518 | 2.0387
58 | 2.6.11.3 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.5 | 1 | 4531.9579 | 636.3379 | 0 | 4315.3304 | 1096.1469 | 906.3916 | 11486.1647 | 0.23609
59 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 2 | 9430.2387 | 0 | 0 | 8979.4733 | 2141.2026 | 1886.0477 | 22436.9624 | 0.46118
60 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 3 | 14145.358 | 0 | 0 | 13469.2099 | 3211.804 | 2829.0716 | 33655.4435 | 0.69176
61 | 2.6.14.1.1 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 1 | 12687.9092 | 0 | 0 | 12081.4271 | 2880.8799 | 2537.5818 | 30187.7981 | 0.62049
62 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.554 | 1 | 3197.3281 | 0 | 0 | 3044.4958 | 725.976 | 639.4656 | 7607.2655 | 0.15636
63 | 2.6.14.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 1107.6936 | 0 | 0 | 1054.7458 | 251.5097 | 221.5387 | 2635.4879 | 0.054171
64 | 2.6.14.3.5 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 2 | 1 | 2123.1996 | 18.5586 | 0 | 2021.7106 | 484.0455 | 424.6399 | 5072.1542 | 0.10425
65 | 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 128.52 | 1 | 32978.8438 | 900.6586 | 0 | 31402.455 | 7583.1 | 6595.7688 | 79460.8261 | 1.6333
66 | 2.6.14.5.3 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | 100 пробок | 0.1 | 1 | 970.2151 | 65.4561 | 0 | 923.8388 | 227.1998 | 194.043 | 2380.7528 | 0.048935
67 | 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.1 | 1 | 1550.771 | 0 | 0 | 1476.6442 | 352.1136 | 310.1542 | 3689.683 | 0.075839
68 | 2.6.15.2.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 3 | 12 | 1802.7222 | 0 | 0 | 1716.552 | 409.3209 | 360.5444 | 4289.1395 | 0.08816
69 | 2.6.15.2.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 3 | 12 | 996.9242 | 0 | 0 | 949.2713 | 226.3587 | 199.3848 | 2371.9391 | 0.048754
70 | 2.6.15.2.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 3 | 12 | 8573.5485 | 0 | 0 | 8163.7329 | 1946.6851 | 1714.7097 | 20398.6761 | 0.41928
71 | 2.6.15.3.7 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 2 | 450.6805 | 0 | 0 | 429.138 | 102.3302 | 90.1361 | 1072.2849 | 0.02204
72 | 2.6.15.4.8.3 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 0.3 | 111.4903 | 0 | 0 | 106.1611 | 25.3147 | 22.2981 | 265.2642 | 0.0054523
73 | 2.6.15.4.8.5 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 3 | 12 | 19537.3555 | 0 | 0 | 18603.4699 | 4436.0953 | 3907.4711 | 46484.3919 | 0.95545
74 | 2.6.15.5.3 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром от 50 до 100 мм | 1 прибор | 1 | 0.3 | 298.5759 | 0 | 0 | 284.3039 | 67.7938 | 59.7152 | 710.3887 | 0.014602
75 | 2.6.15.5.4 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром от 50 до 100 мм | 1 прибор | 1 | 0.3 | 298.5759 | 0 | 0 | 284.3039 | 67.7938 | 59.7152 | 710.3887 | 0.014602
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения
76 | 2.7.1.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 4.054 | 3 | 41814.3001 | 0 | 0 | 39815.5766 | 9494.2337 | 8362.86 | 99486.9705 | 2.0449
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
77 | 3.1.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 2.96 | 104 | 64460.6783 | 914.1186 | 0 | 61379.4579 | 14732.6941 | 12892.1357 | 154379.0846 | 3.1732
78 | 3.1.1.1.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1.97 | 104 | 32732.3459 | 608.383 | 0 | 31167.7398 | 7496.2959 | 6546.4692 | 78551.2338 | 1.6146
79 | 3.1.1.1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 2.96 | 24 | 34048.7971 | 5524.8447 | 0 | 32421.2646 | 8313.8923 | 6809.7594 | 87118.5581 | 1.7907
80 | 3.1.1.1.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1.97 | 24 | 18289.8277 | 3677.0082 | 0 | 17415.574 | 4540.7596 | 3657.9656 | 47581.135 | 0.978
81 | 3.1.3.1 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 0.5 | 2 | 191.7162 | 9.5344 | 0 | 182.5522 | 44.5364 | 38.3432 | 466.6824 | 0.0095923
82 | 3.1.3.2 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.08 | 2 | 77.2659 | 10.3649 | 0 | 73.5726 | 18.6373 | 15.4532 | 195.2938 | 0.0040141
83 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.2 | 2 | 194.528 | 25.9415 | 0 | 185.2296 | 46.9058 | 38.9056 | 491.5105 | 0.010103
84 | 3.1.4.3 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0.249 | 2 | 355.3779 | 82.609 | 0 | 338.3909 | 89.4063 | 71.0756 | 936.8597 | 0.019257
85 | 3.1.5.2.1 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 1 м3 мусора | 0.006 | 247 | 114.135 | 81.1316 | 0 | 108.6794 | 34.4746 | 22.827 | 361.2476 | 0.0074252
86 | 3.1.9.5 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0.22 | 2 | 126.5327 | 20.3826 | 0 | 120.4844 | 30.8805 | 25.3065 | 323.5868 | 0.0066511
87 | 3.1.9.7 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.08 | 2 | 61.9286 | 7.4119 | 0 | 58.9684 | 14.8433 | 12.3857 | 155.5379 | 0.003197
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
88 | 3.2.1.2 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.5 | 123.5 | 16897.6529 | 96.4476 | 0 | 16089.9451 | 3846.9072 | 3379.5306 | 40310.4833 | 0.82855
89 | 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.033 | 2 | 12617.256 | 71.5182 | 0 | 12014.1512 | 2872.3827 | 2523.4512 | 30098.7594 | 0.61866
90 | 3.2.3.1.3 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.033 | 123.5 | 85700.2408 | 492.816 | 0 | 81603.7693 | 19510.8402 | 17140.0482 | 204447.7145 | 4.2023
91 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 33 | 2 | 13778.0042 | 1995.2064 | 1730.6388 | 13119.4156 | 3521.4703 | 2755.6008 | 36900.3363 | 0.75846
92 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.02 | 123.5 | 975.4094 | 1244.4848 | 0 | 928.7849 | 352.7668 | 195.0819 | 3696.5277 | 0.07598
93 | 3.2.6.2 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.03 | 10 | 1311.0439 | 0 | 0 | 1248.376 | 297.6818 | 262.2088 | 3119.3104 | 0.064115
94 | 3.2.7.2 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.03 | 10 | 5816.8661 | 0 | 0 | 5538.8199 | 1320.7608 | 1163.3732 | 13839.8201 | 0.28447
95 | 3.2.8.2 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.03 | 4 | 14681.9215 | 0 | 0 | 13980.1257 | 3333.6345 | 2936.3843 | 34932.0661 | 0.718
96 | 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 16.17 | 2 | 20667.0064 | 0 | 0 | 19679.1235 | 4692.5905 | 4133.4013 | 49172.1216 | 1.0107
97 | 3.2.9.3 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 100 кв.м. кровли | 16.17 | 2 | 2649.6162 | 0 | 0 | 2522.9645 | 601.6142 | 529.9232 | 6304.1181 | 0.12958
98 | 3.2.9.4 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 16.17 | 2 | 6359.0789 | 0 | 0 | 6055.1149 | 1443.874 | 1271.8158 | 15129.8836 | 0.31098
99 | 3.2.9.5 | Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш | 1 куб.м. | 50 | 2 | 9531.7362 | 0 | 0 | 9076.1192 | 2164.2484 | 1906.3472 | 22678.451 | 0.46614
100 | 3.2.10.4 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 0.275 | 5 | 0 | 0 | 138.3974 | 59.6993 | 22.2221 | 12.5392 | 232.858 | 0.0047862
101 | 3.2.11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.3 | 123.5 | 8377.9979 | 0 | 0 | 7977.5296 | 1902.2839 | 1675.5996 | 19933.4111 | 0.40972
102 | 3.2.12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.3 | 123.5 | 1548.1083 | 8.7736 | 0 | 1474.1087 | 352.4346 | 309.6217 | 3693.0469 | 0.075908
| 3.4 | Прочие работы
103 | 3.4.1.3 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 2.554 | 2 | 7921.3385 | 304.2243 | 0 | 7542.6985 | 1830.6918 | 1584.2677 | 19183.2208 | 0.3943
104 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.937 | 2 | 2070.6283 | 507.3293 | 0 | 1971.6522 | 523.6741 | 414.1257 | 5487.4095 | 0.11279
ИТОГО: | [5 empty] | 703206.5084 | 164808.3429 | 1899.293 | 669658.1945 | 177263.9782 | 140654.9453 | 1857491.2622 | 38.1794