## Смета
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВ.М/МЕС
1.11 МКД квартирного типа с газом, уборкой МОП и придомовой территории | [10 empty] | Дата изменения: |  | 25.11.2024
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  | 326771.1
| 1.1 | Фундаменты
1 | 1.1.2.3 | Осушение электрическими насосами | 100 м3 воды | 4 | 2 | 11929.008 | 0 | 152.5413 | 11358.8014 | 2724.6591 | 2385.8016 | 28550.8114 | 0.007281
2 | 1.1.7.1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 100 пог.м | 12 | 1 | 66461.616 | 93277.7847 | 0 | 63284.7508 | 24931.3881 | 13292.3232 | 261247.8628 | 0.066624
3 | 1.1.7.3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.3 | 1 | 589.8468 | 1221.342 | 0 | 561.6522 | 262.7805 | 117.9694 | 2753.5909 | 0.00070222
4 | 1.1.7.4 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.2 | 1 | 1421.6494 | 1244.0712 | 0 | 1353.6945 | 454.0451 | 284.3299 | 4757.79 | 0.0012133
5 | 1.1.7.5 | Замена патронов | 100 шт. | 0.37 | 1 | 3121.1397 | 1044.4434 | 0 | 2971.9493 | 818.8657 | 624.2279 | 8580.6261 | 0.0021882
6 | 1.1.8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.32 | 1 | 4093.1494 | 34019.0096 | 0 | 3897.4968 | 4518.3841 | 818.6299 | 47346.6699 | 0.012074
7 | 1.1.9 | Восстановление (ремонт) приямков | кв.м. приямка | 120 | 1 | 104146.1388 | 126411.5816 | 0 | 99167.9533 | 36983.5421 | 20829.2278 | 387538.4436 | 0.09883
8 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 1.7 | 1 | 15644.8776 | 96181.5887 | 0 | 14897.0525 | 13699.4381 | 3128.9755 | 143551.9324 | 0.036609
9 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.5 | 1 | 8923.8566 | 8541.7485 | 0 | 8497.2962 | 2927.3795 | 1784.7713 | 30675.0521 | 0.0078228
10 | 1.1.14 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 место | 500 | 1 | 60923.148 | 65738.3265 | 0 | 58011.0215 | 20768.4265 | 12184.6295 | 217625.552 | 0.055499
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
11 | 1.2.4.6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 | 1 | 66717.2376 | 23268.8467 | 6287.1244 | 69259.2671 | 18998.4069 | 14547.2101 | 199078.0926 | 0.050769
12 | 1.2.11.1.1 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | на 10 м шва (стыка) | 150 | 1 | 406327.7385 | 291319.6206 | 0 | 386905.2726 | 122993.8179 | 81265.5477 | 1288811.9973 | 0.32867
13 | 1.2.11.1.2 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | на 10 м шва (стыка) | 25 | 1 | 32874.4125 | 48553.2701 | 0 | 31303.0156 | 12586.7387 | 6574.8825 | 131892.3194 | 0.033635
14 | 1.2.12.5.2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % с лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 12528.1195 | 2649.5452 | 0 | 11929.2754 | 3124.1255 | 2505.6239 | 32736.6894 | 0.0083485
15 | 1.2.14.1 | Смена подвесных желобов | 100 м желоба | 1 | 1 | 17147.949 | 26013.8285 | 0 | 16328.277 | 6638.0225 | 3429.5898 | 69557.6668 | 0.017739
16 | 1.2.17.3.1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 295 | 0.2 | 635943.9372 | 111031.1099 | 0 | 605545.817 | 156109.3683 | 127188.7874 | 1635819.0198 | 0.41717
17 | 1.2.17.4.3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 904 | 0.2 | 1501297.7996 | 2053676.349 | 0 | 1429535.7648 | 557543.1794 | 300259.5598 | 5842312.6526 | 1.4899
18 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 1 | 1 | 52599.06 | 22740.7675 | 0 | 50084.8249 | 14342.141 | 10519.812 | 150286.6054 | 0.038326
19 | 1.2.18.9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 300 | 0.2 | 572614.4068 | 689614.7853 | 0 | 545243.4381 | 202770.5265 | 114522.8813 | 2124766.038 | 0.54186
20 | 1.2.19 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 1 ящик | 60 | 1 | 11924.7476 | 174334.5707 | 2.9462 | 11354.7447 | 21100.2067 | 2384.9495 | 221102.1655 | 0.056386
| 1.3 | Деревянные стены
21 | 1.3.5.9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 | 1 | 66717.2376 | 23268.9648 | 7050.3478 | 69911.247 | 19162.1706 | 14684.1518 | 200794.1196 | 0.051207
| 1.4 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры
22 | 1.4.1.2 | Восстановление козырьков | кв.м. | 20 | 1 | 20824.6397 | 20250.3561 | 0 | 19829.2219 | 6864.7949 | 4164.9279 | 71933.9405 | 0.018345
23 | 1.4.3.1 | Восстановление (ремонт) вручную гидроизоляции балконов, лоджий (при площади балкона до 5 кв.м) вручную | 100 кв.м. | 0.5 | 1 | 35861.5803 | 332203.5782 | 0 | 34147.3968 | 43190.1039 | 7172.3161 | 452574.9752 | 0.11542
24 | 1.4.3.3 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 100 кв.м. | 0.5 | 1 | 162000.189 | 33396.18 | 0 | 154256.58 | 40306.5901 | 32400.0378 | 422359.5769 | 0.10771
| 1.5 | Перекрытия
25 | 1.5.10 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия | 100 отверстий | 2 | 1 | 33590.8084 | 6455.0164 | 0 | 31985.1678 | 8308.0358 | 6718.1617 | 87057.1901 | 0.022201
| 1.6 | Полы
26 | 1.6.1.1 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 30 | 1 | 7892.3169 | 3501.4932 | 0 | 7515.0641 | 2161.4141 | 1578.4634 | 22648.7517 | 0.0057759
27 | 1.6.4.4 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 50 | 1 | 17094.6945 | 306.3253 | 0 | 16277.5681 | 3913.7891 | 3418.9389 | 41011.316 | 0.010459
| 1.8 | Крыши и кровли
28 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 4 | 1 | 21900.3806 | 208965.7262 | 558.0115 | 21063.8585 | 27104.24 | 4424.2509 | 284016.4676 | 0.07243
29 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 15 | 1 | 158153.0839 | 1521130.8279 | 3984.845 | 152013.0001 | 196990.7134 | 31928.7965 | 2064201.2669 | 0.52641
30 | 1.8.2.2.4 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 100 м2 покрытий | 2 | 1 | 6939.7004 | 22818.4492 | 315.5571 | 6769.2251 | 4036.93 | 1421.8074 | 42301.6692 | 0.010788
31 | 1.8.2.3.1.1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 5 | 1 | 60017.8215 | 295265.8079 | 0 | 57148.9696 | 44778.0152 | 12003.5643 | 469214.1785 | 0.11966
32 | 1.8.7.3 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 150 | 1 | 74769.318 | 14924.4495 | 0 | 71195.3446 | 18551.434 | 14953.8636 | 194394.4098 | 0.049575
33 | 1.8.9.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 10.8 | 1 | 51111.1378 | 19857.7175 | 8.3635 | 48668.0254 | 13701.0183 | 10222.2276 | 143568.49 | 0.036613
34 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 2 | 1 | 40175.1948 | 77711.6854 | 0 | 38254.8205 | 17320.646 | 8035.039 | 181497.3857 | 0.046286
35 | 1.8.10.4 | Ремонт металлических парапетных решеток | 100 м решетки | 1 | 1 | 22091.6052 | 2518.7863 | 0 | 21035.6265 | 5281.7878 | 4418.321 | 55346.1267 | 0.014114
36 | 1.8.11.2 | Ремонт водосточных труб с люлек | 100 м трубы | 2 | 1 | 63118.872 | 113940.6312 | 0 | 60101.7899 | 26352.3246 | 12623.7744 | 276137.3921 | 0.070421
37 | 1.8.11.4 | Смена воронок | 100 шт. | 0.1 | 1 | 1499.0732 | 4241.5105 | 0 | 1427.4175 | 787.8546 | 299.8146 | 8255.6704 | 0.0021054
38 | 1.8.11.6 | Смена простых отливов | 100 шт. | 3 | 1 | 36293.3514 | 56762.2342 | 0 | 34558.5292 | 14229.0788 | 7258.6703 | 149101.8639 | 0.038024
39 | 1.8.12.1 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 100 м | 3 | 1 | 48504.1986 | 143737.7599 | 0 | 46185.6979 | 26177.5563 | 9700.8397 | 274306.0525 | 0.069954
40 | 1.8.13.3 | Замена обивки дверей стальным листом | 100 м2 двери | 0.3 | 1 | 4188.999 | 2781.451 | 0 | 3988.7648 | 1244.585 | 837.7998 | 13041.5996 | 0.0033259
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
41 | 1.9.1.1 | Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков обвязки на два сопряжения | 100 брусков | 0.25 | 1 | 18170.4067 | 1267.1871 | 3.3247 | 17301.8613 | 4259.7589 | 3634.0813 | 44636.6201 | 0.011383
42 | 1.9.1.2 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 100 брусков | 0.11 | 1 | 10546.0186 | 827.0612 | 1.9355 | 10041.9189 | 2482.0076 | 2109.2037 | 26008.1455 | 0.0066326
43 | 1.9.1.4 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 10 коробок | 1 | 1 | 18890.6853 | 25888.3843 | 0 | 17987.7105 | 7020.4888 | 3778.1371 | 73565.406 | 0.018761
44 | 1.9.1.8 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 0.62 | 1 | 12705.2456 | 7082.9602 | 0 | 12097.9349 | 3632.0685 | 2541.0491 | 38059.2582 | 0.0097059
45 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 10 | 1 | 16900.5204 | 2783.2009 | 0 | 16092.6755 | 4131.0108 | 3380.1041 | 43287.5117 | 0.011039
46 | 1.9.1.12 | Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | 1 п.м. наличника | 1752 | 1 | 87330.5634 | 95784.8359 | 0 | 83156.1624 | 29934.3251 | 17466.112 | 313671.9988 | 0.079993
47 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 95 | 1 | 1578.4634 | 92.8625 | 0 | 1503.0129 | 368.1983 | 315.6927 | 3858.2298 | 0.00098393
48 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 38 | 1 | 5589.6906 | 2719.5386 | 0 | 5322.5034 | 1556.0903 | 1117.9381 | 16305.761 | 0.0041583
49 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 39 | 1 | 1620.0019 | 3387.7433 | 0 | 1542.5658 | 725.2399 | 324.0004 | 7599.5512 | 0.001938
50 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.5 | 1 | 14787.7096 | 33129.7559 | 0 | 14080.857 | 6852.8437 | 2957.5419 | 71808.7081 | 0.018313
51 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 0.11 | 1 | 2229.7872 | 6639.5787 | 0 | 2123.2034 | 1206.7646 | 445.9574 | 12645.2913 | 0.0032248
52 | 1.9.1.23 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 2 | 1 | 36819.342 | 6181.5682 | 0 | 35059.3775 | 9012.2485 | 7363.8684 | 94436.4045 | 0.024083
53 | 1.9.1.26 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | 1 полотно | 10 | 1 | 6514.0249 | 16757.8222 | 0 | 6202.6545 | 3247.0058 | 1302.805 | 34024.3124 | 0.0086769
54 | 1.9.2.8 | Ремонт форточек | 10 форточек | 3 | 1 | 8307.702 | 2246.976 | 0 | 7910.5938 | 2123.3787 | 1661.5404 | 22250.1909 | 0.0056743
55 | 1.9.2.10 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 10 петель | 5 | 1 | 6885.3972 | 1181.5104 | 0 | 6556.2752 | 1688.0277 | 1377.0794 | 17688.29 | 0.0045109
56 | 1.9.2.23 | Смена ручки оконной | 100 ручек | 0.4 | 1 | 1661.5404 | 3146.6899 | 0 | 1582.1188 | 709.2403 | 332.3081 | 7431.8974 | 0.0018953
57 | 1.9.2.25 | Простая масляная окраска оконных рам | 100 кв.м. | 2.5 | 1 | 49606.5667 | 6549.8667 | 0 | 47235.3729 | 11954.5341 | 9921.3134 | 125267.6537 | 0.031946
58 | 1.9.2.30 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 штука | 10 | 1 | 15335.6574 | 1470.4358 | 0 | 14602.613 | 3637.2009 | 3067.1315 | 38113.0385 | 0.0097196
59 | 1.9.2.31 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место | 15 | 1 | 23238.2155 | 72156.5781 | 0 | 22127.4289 | 12888.9208 | 4647.6431 | 135058.7865 | 0.034443
60 | 1.9.2.33 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 1 | 1 | 12705.2456 | 40928.5242 | 0 | 12097.9349 | 7202.7755 | 2541.0491 | 75475.5293 | 0.019248
61 | 1.9.6.2 | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания | 100 кв.м. откосов | 1 | 1 | 111601.8802 | 16808.0126 | 475.9888 | 106673.9215 | 27215.3691 | 22405.7806 | 285180.9528 | 0.072727
62 | 1.9.6.5 | Восстановление (ремонт) штукатурки наружных откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.6 | 1 | 58630.7073 | 10084.8076 | 6.3191 | 55828.1595 | 14377.1322 | 11726.1415 | 150653.2671 | 0.03842
63 | 1.9.7.1 | Замена глухих окон на пластиковые с площадью проема до 2 кв.м | 100 м2 проемов | 3.025 | 1 | 158644.3965 | 1726776.6905 | 9447.9355 | 155751.8219 | 219791.8365 | 32714.0983 | 2303126.7791 | 0.58734
| 1.10 | Лестницы
64 | 1.10.3.1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.2 | 1 | 3323.0808 | 2810.8999 | 0 | 3164.2375 | 1051.079 | 664.6162 | 11013.9134 | 0.0028088
65 | 1.10.3.2 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 100 укрепляемых стоек | 0.2 | 1 | 1218.463 | 682.6499 | 0 | 1160.2204 | 348.6802 | 243.6926 | 3653.7061 | 0.00093177
66 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0.3 | 1 | 4320.005 | 13944.4097 | 0 | 4113.5088 | 2452.023 | 864.001 | 25693.9476 | 0.0065525
67 | 1.10.4.2 | Изготовление прямых частей поручня | 100 м | 0.2 | 1 | 1606.1557 | 1362.3834 | 0 | 1529.3815 | 508.4205 | 321.2311 | 5327.5722 | 0.0013586
68 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 91 | 0.2 | 393755.6783 | 32537.0866 | 0 | 374934.1569 | 92837.6851 | 78751.1357 | 972815.7425 | 0.24809
69 | 1.10.6.2 | Заделка отбитых мест | 100 мест | 0.3 | 1 | 6785.2787 | 1994.5884 | 0 | 6460.9424 | 1751.0748 | 1357.0557 | 18348.94 | 0.0046794
70 | 1.10.7.1 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 44 | 0.2 | 87945.6283 | 19800.9781 | 0 | 83741.8273 | 22057.6825 | 17589.1257 | 231135.2418 | 0.058944
71 | 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 3.87 | 1 | 12620.6185 | 1899.601 | 0 | 12017.3529 | 3066.0089 | 2524.1237 | 32127.705 | 0.0081932
| 2.1 | Система теплоснабжения
72 | 2.1.2.1.5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.5 | 1 | 14596.2391 | 14169.8774 | 0 | 13898.5389 | 4809.1018 | 2919.2478 | 50393.0051 | 0.012851
73 | 2.1.3.1.2 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 100 радиаторных блоков | 0.2 | 1 | 5785.8966 | 203587.3338 | 0 | 5509.3307 | 22792.1926 | 1157.1793 | 238831.9331 | 0.060907
74 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 1 | 1 | 80750.8634 | 2395.3653 | 0 | 76890.9722 | 18587.7679 | 16150.1727 | 194775.1416 | 0.049672
75 | 2.1.5.3.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 35 | 1 | 1106042.7105 | 88095.3514 | 0 | 1053173.8689 | 260428.9099 | 221208.5421 | 2728949.3828 | 0.69594
76 | 2.1.6.1 | Ремонт прибора учета | прибор | 5 | 1 | 3254.915 | 178646.0098 | 0 | 3099.3301 | 19586.2056 | 650.983 | 205237.4436 | 0.05234
77 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 2 | 1 | 1583.6414 | 238794 | 0 | 1507.9433 | 25552.344 | 316.7283 | 267754.6569 | 0.068283
78 | 2.1.8.4.1 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 0.19 | 1 | 13991.35 | 117953.565 | 0 | 13322.5634 | 15620.9365 | 2798.27 | 163686.6848 | 0.041743
79 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 6 | 1 | 97647.4512 | 70370.0904 | 0 | 92979.903 | 29595.5916 | 19529.4902 | 310122.5265 | 0.079088
80 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.7 | 1 | 22710.996 | 26429.2662 | 0 | 21625.4104 | 7944.9805 | 4542.1992 | 83252.8522 | 0.021231
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
81 | 2.2.1.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 3.5 | 1 | 79069.5369 | 49054.1145 | 0 | 75290.0131 | 23128.5088 | 15813.9074 | 242356.0808 | 0.061806
82 | 2.2.1.1.4 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.4 | 1 | 12150.3829 | 11370.6027 | 0 | 11569.5946 | 3958.4293 | 2430.0766 | 41479.086 | 0.010578
83 | 2.2.1.6.1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 мест | 0.1 | 1 | 1024.6166 | 6698.2088 | 0 | 975.6399 | 939.3075 | 204.9233 | 9842.6961 | 0.0025101
84 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.3 | 1 | 2694.6941 | 2439.1474 | 0 | 2565.8877 | 869.1795 | 538.9388 | 9107.8474 | 0.0023227
85 | 2.2.1.8.1 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 сгон | 10 | 1 | 360.0004 | 40.6684 | 0 | 342.7924 | 86.0312 | 72.0001 | 901.4924 | 0.0002299
86 | 2.2.2.1.6 | Обслуживание преобразователя давления | 1 преобразователь давления | 47 | 12 | 148273.899 | 0 | 0 | 141186.4071 | 33666.6411 | 29654.7799 | 352781.727 | 0.089967
87 | 2.2.2.1.7 | Обслуживание термопреобразователя | 1 термопреобразователь | 38 | 12 | 132725.4202 | 0 | 0 | 126381.1451 | 30136.2488 | 26545.0842 | 315787.8984 | 0.080532
88 | 2.2.2.1.8 | Обслуживание преобразователя расхода до 50 мм | 1 преобразователь расхода | 121 | 1 | 189727.1198 | 0 | 0 | 180658.1636 | 43078.8896 | 37945.4239 | 451409.5969 | 0.11512
89 | 2.2.2.1.9 | Обслуживание преобразователя расхода от 50 до 100 мм | 1 преобразователь расхода | 55 | 1 | 179881.0019 | 0 | 0 | 171282.69 | 40843.2587 | 35976.2004 | 427983.1509 | 0.10914
90 | 2.2.2.2.2 | Замена прибора учета воды без фильтра | Счетчик воды | 3 | 1 | 6451.4468 | 25641.978 | 0 | 6143.0676 | 4170.0755 | 1290.2894 | 43696.8572 | 0.011144
91 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 3 | 1 | 72756.2979 | 791959.3772 | 0 | 69278.5469 | 100071.5483 | 14551.2596 | 1048617.0298 | 0.26742
92 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 5 | 1 | 119453.94 | 116568.8474 | 0 | 113744.0417 | 39420.8786 | 23890.788 | 413078.4956 | 0.10534
93 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.2 | 1 | 24893.6112 | 128466.7424 | 0 | 23703.6966 | 19205.5125 | 4978.7222 | 201248.285 | 0.051322
| 2.3 | Система водоотведения
94 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 3 | 1 | 58575.4438 | 172881.1816 | 0 | 55775.5376 | 31538.9351 | 11715.0888 | 330486.1869 | 0.084281
95 | 2.3.1.4 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 4 | 1 | 78100.5918 | 230508.2421 | 0 | 74367.3835 | 42051.9134 | 15620.1184 | 440648.2492 | 0.11237
96 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 1 | 1 | 16061.5572 | 3257.3312 | 0 | 15293.8148 | 3990.539 | 3212.3114 | 41815.5536 | 0.010664
97 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 20 | 1 | 55938.5268 | 20821.1598 | 0 | 53264.6652 | 14897.872 | 11187.7054 | 156109.9292 | 0.039811
98 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.05 | 1 | 429.2313 | 2958.2551 | 0 | 408.714 | 409.5559 | 85.8463 | 4291.6026 | 0.0010944
| 2.4 | Система газоснабжения
99 | 2.4.1.1.1 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром до 25 мм | 100 пог. м. | 1 | 1 | 852.498 | 394.7863 | 0 | 811.7486 | 235.2157 | 170.4996 | 2464.7483 | 0.00062856
100 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 313.58 | 1 | 483952.8463 | 183659.8966 | 0 | 460819.9004 | 129261.0489 | 96790.5693 | 1354484.2614 | 0.34542
101 | 2.4.1.5 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 устройство | 1 | 1 | 215.5742 | 0 | 0 | 205.2698 | 48.9477 | 43.1148 | 512.9065 | 0.0001308
102 | 2.4.2.3 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 2.4.2.4 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 375 | 1 | 5591.7225 | 0 | 0 | 5324.4383 | 1269.6401 | 1118.3445 | 13304.1454 | 0.0033928
104 | 2.4.2.9.1 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 шт. | стояк | 788 | 1 | 145029.471 | 0 | 0 | 138097.0623 | 32929.9716 | 29005.8939 | 345062.3987 | 0.087998
105 | 2.4.2.9.2 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 6-10 шт. | стояк | 182 | 1 | 38649.9859 | 0 | 0 | 36802.5167 | 8775.7539 | 7729.9972 | 91958.2537 | 0.023451
106 | 2.4.2.9.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. | стояк | 58 | 1 | 14780.4342 | 0 | 0 | 14073.9294 | 3356.0025 | 2956.0868 | 35166.4529 | 0.0089682
107 | 2.4.2.9.4 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке свыше 15 шт. | стояк | 197 | 1 | 58569.594 | 0 | 0 | 55769.9676 | 13298.6422 | 11713.9188 | 139352.1227 | 0.035538
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
108 | 2.5.1.1 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 переключатель | 60 | 1 | 7310.7778 | 16116.864 | 0 | 6961.3226 | 3360.2932 | 1462.1555 | 35211.413 | 0.0089796
109 | 2.5.1.4 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 60 | 1 | 1329.2323 | 128645.9184 | 0 | 1265.695 | 13873.956 | 265.8464 | 145380.6482 | 0.037075
110 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 2.4 | 1 | 132923.232 | 308113.0559 | 0 | 126569.5015 | 62687.091 | 26584.6464 | 656877.5268 | 0.16752
111 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 110 | 12 | 499879.8367 | 36166.2589 | 0 | 475985.5808 | 117316.8058 | 99975.9671 | 1229324.4493 | 0.3135
112 | 2.5.6.9 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 1.56 | 1 | 5184.006 | 0 | 0 | 4936.2106 | 1177.0654 | 1036.8012 | 12334.0832 | 0.0031454
113 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 2.5.7.8 | Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения | 1 светильник | 300 | 1 | 153325.2768 | 328690.2867 | 0 | 145996.3284 | 69490.4178 | 30665.0553 | 728167.365 | 0.1857
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
115 | 2.6.1.1 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват | 1 | 1 | 35.1125 | 409.9204 | 0 | 33.4341 | 51.2191 | 7.0225 | 536.7086 | 0.00013687
116 | 2.6.3.5 | Смена стекол на штапиках без замазки | 100 м фальца | 1 | 1 | 5634.3261 | 11947.0118 | 0 | 5365.0053 | 2539.7235 | 1126.8652 | 26612.9319 | 0.0067868
117 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 35294.4412 | 0 | 0 | 33607.3669 | 8013.8533 | 7058.8882 | 83974.5496 | 0.021415
118 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 281450.5437 | 0 | 0 | 267997.2077 | 63905.3442 | 56290.1088 | 669643.2045 | 0.17077
119 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 140122.8406 | 0 | 0 | 133424.9687 | 31815.8856 | 28024.568 | 333388.2628 | 0.085021
120 | 2.6.8.7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 29.74 | 1 | 10424.7417 | 0 | 0 | 9926.4391 | 2367.0116 | 2084.9483 | 24803.1408 | 0.0063253
121 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 409117.7827 | 0 | 0 | 389561.9527 | 92893.0974 | 81823.5565 | 973396.3894 | 0.24824
122 | 2.6.8.9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 306838.337 | 0 | 0 | 292171.4645 | 69669.8227 | 61367.6674 | 730047.2916 | 0.18618
123 | 2.6.9.1 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 8.957 | 2 | 16819.7735 | 0 | 0 | 16015.7883 | 3819.049 | 3363.9547 | 40018.5654 | 0.010206
124 | 2.6.9.2 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 38.13 | 2 | 66828.4133 | 0 | 0 | 63634.0152 | 15173.8658 | 13365.6827 | 159001.9769 | 0.040549
125 | 2.6.9.3 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 96.676 | 2 | 157336.0832 | 0 | 0 | 149815.4184 | 35724.2747 | 31467.2166 | 374342.9929 | 0.095465
126 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 53.44 | 1 | 1003515.3446 | 0 | 0 | 955547.3112 | 227855.284 | 200703.0689 | 2387621.0087 | 0.60889
127 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 2 | 760187.9638 | 0 | 0 | 723850.979 | 172606.0743 | 152037.5928 | 1808682.6099 | 0.46125
128 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 3 | 1140281.9457 | 0 | 0 | 1085776.4685 | 258909.1115 | 228056.3891 | 2713023.9148 | 0.69188
129 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 380093.9819 | 0 | 0 | 361925.4895 | 86303.0372 | 76018.7964 | 904341.3049 | 0.23063
130 | 2.6.13.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 4.82 | 1 | 13576.7514 | 0 | 0 | 12927.7827 | 3082.6978 | 2715.3503 | 32302.5821 | 0.0082378
131 | 2.6.13.3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 170 | 1 | 235384.89 | 165342.34 | 0 | 224133.4922 | 70889.4274 | 47076.978 | 742827.1276 | 0.18944
132 | 2.6.13.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 3000 | 1 | 237859.173 | 0 | 0 | 226489.503 | 54007.614 | 47571.834 | 565928.124 | 0.14432
133 | 2.6.14.1.1 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 1022794.4568 | 0 | 0 | 973904.8817 | 232232.7431 | 204558.8914 | 2433490.973 | 0.62059
134 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 129.98 | 1 | 162720.7142 | 0 | 0 | 154942.6641 | 36946.8935 | 32544.1428 | 387154.4146 | 0.098732
135 | 2.6.14.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 126 | 1 | 139569.3936 | 0 | 0 | 132897.9766 | 31690.2218 | 27913.8787 | 332071.4707 | 0.084685
136 | 2.6.14.3.2 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 1000 | 1 | 1061599.782 | 9279.315 | 0 | 1010855.312 | 242022.736 | 212319.956 | 2536077.101 | 0.64675
137 | 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 12719.17 | 1 | 3263799.5652 | 89135.0021 | 0 | 3107789.94 | 750472.5962 | 652759.913 | 7863957.0167 | 2.0055
138 | 2.6.14.5.3 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | 100 пробок | 1 | 1 | 9702.1506 | 654.5615 | 0 | 9238.3878 | 2271.9984 | 1940.4301 | 23807.5284 | 0.0060714
139 | 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 2 | 1 | 31015.4208 | 0 | 0 | 29532.8837 | 7042.2715 | 6203.0842 | 73793.6601 | 0.018819
140 | 2.6.14.5.5.2 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 0.5 | 1 | 2630.7723 | 0 | 0 | 2505.0214 | 597.3355 | 526.1545 | 6259.2837 | 0.0015962
141 | 2.6.14.5.6 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 100 кранов |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 2.6.14.5.7.1 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 100 м трубопровода |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 2.6.15.1.1 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 54 | 12 | 20280.6245 | 0 | 0 | 19311.2106 | 4604.8597 | 4056.1249 | 48252.8197 | 0.012305
144 | 2.6.15.1.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 54 | 12 | 17944.6363 | 0 | 0 | 17086.8826 | 4074.4568 | 3588.9273 | 42694.903 | 0.010888
145 | 2.6.15.1.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 2.6.15.1.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 54 | 12 | 20280.6245 | 0 | 0 | 19311.2106 | 4604.8597 | 4056.1249 | 48252.8197 | 0.012305
147 | 2.6.15.2.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 23 | 12 | 13820.87 | 0 | 0 | 13160.2323 | 3138.1266 | 2764.1739 | 32883.4029 | 0.0083859
148 | 2.6.15.2.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 23 | 2 | 10955.0897 | 0 | 0 | 10431.4364 | 2487.4309 | 2191.0179 | 26064.975 | 0.0066471
149 | 2.6.15.3.8.4 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 44 | 12 | 23878.9901 | 0 | 0 | 22737.5745 | 5421.8942 | 4775.798 | 56814.2568 | 0.014489
150 | 2.6.15.4.8.1 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 44 | 0.3 | 660.9981 | 0 | 0 | 629.4024 | 150.0843 | 132.1996 | 1572.6845 | 0.00040107
151 | 2.6.15.4.8.3 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 44 | 0.3 | 4905.5751 | 0 | 0 | 4671.0886 | 1113.8457 | 981.115 | 11671.6245 | 0.0029765
152 | 2.6.15.4.8.5 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 44 | 12 | 286547.881 | 0 | 0 | 272850.8925 | 65062.7308 | 57309.5762 | 681771.0805 | 0.17387
153 | 2.6.15.5.1 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 прибор | 45 | 0.3 | 6295.4438 | 0 | 0 | 5994.5216 | 1429.4252 | 1259.0888 | 14978.4795 | 0.0038198
154 | 2.6.15.5.2 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 прибор | 44 | 0.3 | 6155.5451 | 0 | 0 | 5861.31 | 1397.6602 | 1231.109 | 14645.6244 | 0.0037349
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения
155 | 2.7.1.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 22.17 | 3 | 211471.1682 | 0 | 0 | 201362.8463 | 48016.0302 | 42294.2336 | 503144.2783 | 0.12831
156 | 2.7.1.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 136.6 | 3 | 1408937.6911 | 0 | 0 | 1341590.4694 | 319909.3062 | 281787.5382 | 3352225.0049 | 0.85489
157 | 2.7.1.4 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 168 | 3 | 1894675.1645 | 0 | 0 | 1804109.6914 | 430199.4483 | 378935.0329 | 4507919.3371 | 1.1496
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
158 | 3.1.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 198.632 | 104 | 4325659.9488 | 61342.297 | 0 | 4118893.4026 | 988643.4134 | 865131.9939 | 10359671.0557 | 2.6419
159 | 3.1.1.1.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 98.7 | 104 | 1639940.3748 | 30480.913 | 0 | 1561551.228 | 375575.8417 | 327988.075 | 3935536.4325 | 1.0036
160 | 3.1.1.1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 198.632 | 24 | 2284858.3343 | 370746.9458 | 0 | 2175642.1054 | 557907.1104 | 456971.6669 | 5846126.1628 | 1.4909
161 | 3.1.1.1.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 98.7 | 24 | 916348.2217 | 184223.7079 | 0 | 872546.7765 | 227498.9716 | 183269.6453 | 2383887.3231 | 0.60794
162 | 3.1.3.1 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 19.75 | 2 | 7572.7899 | 376.6102 | 0 | 7210.8106 | 1759.1881 | 1514.558 | 18433.9567 | 0.004701
163 | 3.1.3.2 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 5.92 | 2 | 5717.6758 | 766.9992 | 0 | 5444.3709 | 1379.1573 | 1143.5352 | 14451.7383 | 0.0036855
164 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 44.4 | 2 | 43185.2243 | 5759.0046 | 0 | 41120.9706 | 10413.0868 | 8637.0449 | 109115.3312 | 0.027827
165 | 3.1.4.2 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 3.1.4.3 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 60.47 | 2 | 86304.0297 | 20061.7199 | 0 | 82178.6971 | 21712.4541 | 17260.8059 | 227517.7067 | 0.058022
167 | 3.1.5.2.1 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 1 м3 мусора | 15 | 1 | 1155.213 | 821.1699 | 0 | 1099.9938 | 348.9327 | 231.0426 | 3656.352 | 0.00093244
168 | 3.1.5.3 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 100 кг строительного мусора |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 3.1.9.1 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 8.7 | 2 | 3954.8496 | 806.04 | 0 | 3765.8078 | 983.0139 | 790.9699 | 10300.6812 | 0.0026269
170 | 3.1.9.3 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 100 кв.м решеток |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 3.1.9.5 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 4.4 | 2 | 2530.6538 | 407.6524 | 0 | 2409.6886 | 617.6103 | 506.1308 | 6471.7359 | 0.0016504
172 | 3.1.9.7 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 7.8 | 2 | 6038.0378 | 722.6566 | 0 | 5749.4196 | 1447.2196 | 1207.6076 | 15164.9412 | 0.0038674
173 | 3.1.9.10 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 100 кв. м стен | 5.32 | 2 | 3438.298 | 492.8888 | 0 | 3273.9473 | 832.6897 | 687.6596 | 8725.4835 | 0.0022252
174 | 3.1.9.11 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 100 кв. м отопительных приборов | 11.83 | 2 | 14364.0168 | 1096.0292 | 0 | 13677.4168 | 3377.0831 | 2872.8034 | 35387.3491 | 0.0090245
175 | 3.1.11 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 29.7 | 2 | 13285.9327 | 672.0421 | 0 | 12650.8651 | 3087.5658 | 2657.1865 | 32353.5922 | 0.0082508
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
176 | 3.2.1.2 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 65.5 | 123.5 | 2213592.5234 | 12634.6319 | 0 | 2107782.8036 | 503944.8488 | 442718.5047 | 5280673.3124 | 1.3467
177 | 3.2.3.1.2 | Уборка газонов сильной засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 3.04 | 2 | 1760078.2009 | 9976.4028 | 0 | 1675946.4629 | 400690.7626 | 352015.6402 | 4198707.4694 | 1.0708
178 | 3.2.3.1.3 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 3.04 | 123.5 | 7894810.0627 | 45398.8055 | 0 | 7517438.1415 | 1797362.2519 | 1578962.0125 | 18833971.2741 | 4.803
179 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 3040 | 2 | 1269246.4512 | 183800.832 | 159428.544 | 1208576.472 | 324402.1149 | 253849.2902 | 3399303.7043 | 0.86689
180 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 2.6 | 247 | 253606.4497 | 323566.048 | 0 | 241484.0616 | 91719.363 | 50721.2899 | 961097.2123 | 0.2451
181 | 3.2.4.1 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | 100 деревьев | 0.6 | 1 | 24008.7672 | 0 | 256614.5578 | 82032.5632 | 40077.973 | 17230.112 | 419963.9732 | 0.1071
182 | 3.2.5.1 | Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 2.5 | 123.5 | 116361.0825 | 451.1257 | 0 | 110799.0229 | 26468.2038 | 23272.2165 | 277351.6515 | 0.07073
183 | 3.2.5.2.1 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 15 | 1 | 1346.0394 | 393.8709 | 0 | 1281.6988 | 347.1812 | 269.2079 | 3637.9982 | 0.00092776
184 | 3.2.5.2.4 | Окраска качелей-маятника | качели | 10 | 1 | 1261.0666 | 337.6711 | 0 | 1200.7876 | 321.9584 | 252.2133 | 3373.697 | 0.00086036
185 | 3.2.5.2.5 | Окраска качелей-балансира | качели | 10 | 1 | 1282.3684 | 345.9501 | 0 | 1221.0711 | 327.6686 | 256.4737 | 3433.5319 | 0.00087562
186 | 3.2.5.2.6 | Окраска поверхности песочницы | песочница | 15 | 1 | 1926.7478 | 579.1483 | 0 | 1834.6493 | 498.5819 | 385.3496 | 5224.4769 | 0.0013323
187 | 3.2.5.2.12 | Окраска металлических ограждений спортивных площадок | пог.м. | 25 | 1 | 6923.085 | 579.1724 | 0 | 6592.1615 | 1633.0383 | 1384.617 | 17112.0742 | 0.0043639
188 | 3.2.5.3.3 | Ремонт качелей-маятника | качели | 10 | 1 | 9585.81 | 5556.9278 | 86.7416 | 9127.6083 | 2771.9333 | 1917.162 | 29046.183 | 0.0074074
189 | 3.2.5.3.4 | Ремонт качелей-балансира | качели | 10 | 1 | 6007.1076 | 3142.2422 | 0 | 5719.9679 | 1695.463 | 1201.4215 | 17766.2022 | 0.0045307
190 | 3.2.5.3.5 | Ремонт песочницы | песочница | 5 | 1 | 2236.689 | 1307.0169 | 0 | 2129.7753 | 645.7464 | 447.3378 | 6766.5654 | 0.0017256
191 | 3.2.5.4 | Заполнение песочницы песком | песочница | 45 | 1 | 987.3384 | 35060.9167 | 0 | 940.1436 | 3923.1089 | 197.4677 | 41108.9754 | 0.010484
192 | 3.2.5.5 | Осмотр детских и спортивных площадок | 1 модуль | 45 | 2 | 934.6165 | 0 | 0 | 889.9419 | 212.2114 | 186.9233 | 2223.6931 | 0.00056709
193 | 3.2.6.2 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 6.05 | 100 | 2643938.451 | 0 | 0 | 2517558.1933 | 600324.9968 | 528787.6902 | 6290609.3313 | 1.6042
194 | 3.2.6.5 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 3.2.7.2 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 6.05 | 24 | 2815363.2118 | 0 | 0 | 2680788.8502 | 639248.2063 | 563072.6424 | 6698472.9106 | 1.7082
196 | 3.2.8.2 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 6.05 | 4 | 2960854.178 | 0 | 0 | 2819325.3483 | 672282.9632 | 592170.8356 | 7044633.3252 | 1.7965
197 | 3.2.8.9 | Посыпка территории II класса | 100 кв. м | 605 | 10 | 247838.25 | 319210.4025 | 0 | 235991.5816 | 89950.1356 | 49567.65 | 942558.0197 | 0.24037
198 | 3.2.8.13 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 1 шт | 150 | 2 | 5014.116 | 0 | 0 | 4774.4412 | 1138.4904 | 1002.8232 | 11929.8708 | 0.0030424
199 | 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 1437.6 | 2 | 1837408.0608 | 0 | 0 | 1749579.9561 | 417196.5458 | 367481.6122 | 4371666.1749 | 1.1149
200 | 3.2.9.4 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 1437.6 | 2 | 565356.3264 | 0 | 0 | 538332.2928 | 128368.1688 | 113071.2653 | 1345128.0534 | 0.34304
201 | 3.2.10.4 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 35.499 | 2 | 0 | 0 | 7146.1361 | 3082.568 | 1147.4356 | 647.4623 | 12023.602 | 0.0030663
202 | 3.2.11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 63.75 | 247 | 3560649.1245 | 0 | 0 | 3390450.097 | 808470.6574 | 712129.8249 | 8471699.7038 | 2.1605
203 | 3.2.12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 63.75 | 247 | 657946.0339 | 3728.7907 | 0 | 626496.2062 | 149784.7072 | 131589.2068 | 1569544.9448 | 0.40027
204 | 3.2.13 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 приямок | 1400 | 6 | 719869.752 | 3466.3104 | 0 | 685459.9752 | 163817.2368 | 143973.9504 | 1716587.2248 | 0.43776
205 | 3.2.14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 4 | 104 | 408994.56 | 0 | 0 | 389444.62 | 92865.1189 | 81798.912 | 973103.211 | 0.24816
206 | 3.2.15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 4 | 52 | 82821.3984 | 471.5942 | 0 | 78862.5356 | 18854.9396 | 16564.2797 | 197574.7476 | 0.050386
207 | 3.2.17 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 воронка | 6 | 3 | 1296.0015 | 0 | 0 | 1234.0526 | 294.2663 | 259.2003 | 3083.5208 | 0.00078636
| 3.3 | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории
208 | 3.3.1.1 | Текущий ремонт ограждений газона | пог.м. | 1000 | 1 | 70295.94 | 223451.216 | 0 | 66935.794 | 39535.296 | 14059.188 | 414277.434 | 0.10565
209 | 3.3.1.2 | Покраска ограждений газона | пог.м. | 5000 | 1 | 251361.24 | 20889.78 | 0 | 239346.17 | 59277.225 | 50272.25 | 621146.665 | 0.15841
210 | 3.3.1.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | 100 м2 | 17 | 1 | 438616.204 | 1131764.0875 | 157940.9854 | 463818.4997 | 241548.5981 | 97420.3948 | 2531108.7696 | 0.64548
211 | 3.3.1.6 | Ремонт тротуаров | 10 м2 | 10 | 1 | 27198.1382 | 75831.1072 | 4137.6966 | 28108.4216 | 14894.4113 | 5903.8903 | 156073.6652 | 0.039802
212 | 3.3.2.3 | Установка скамьи с металлическими опорами | скамья | 10 | 1 | 9193.8569 | 59408 | 0 | 8754.3905 | 8355.0745 | 1838.7714 | 87550.0933 | 0.022327
213 | 3.3.2.12 | Установка металлических ограждений спортивных площадок | пог.м. | 300 | 1 | 147749.2848 | 603366.588 | 0 | 140686.869 | 97202.6994 | 29549.8569 | 1018555.2981 | 0.25975
| 3.4 | Прочие работы
214 | 3.4.1.3 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 69 | 3 | 321009.6053 | 12328.5888 | 0 | 305665.3461 | 74188.1761 | 64201.9211 | 777393.6373 | 0.19825
215 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 60 | 3 | 198886.3859 | 48729.6 | 0 | 189379.6166 | 50299.5388 | 39777.2771 | 527072.4184 | 0.13441
| 3.5 | Услуги вывоза бытовых отходов
216 | 3.5.2.1.1 | Погрузка-разгрузка бункеровоза | 100 куб. м |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 3.5.2.1.2 | Транспортировка КГМ на бункеровозе | 100 куб.м/км |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [5 empty] | 65496027.718 | 16520062.1656 | 613649.9022 | 62494952.704 | 16695493.836 | 13126434.0979 | 174946620.4236 | 44.615