## Смета
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВ.М/МЕС
1.13 МКД коридорного типа с эл.плитами, уб.МОП и придомовой терр. Попова,32 2026 год | [10 empty] | Дата изменения: |  | 09.12.2025
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  | 180.1
| 1.1 | Фундаменты
| 1.1.7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
1 | 1.1.7.3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.01 | 1 | 16.6597 | 33.84 | 0 | 15.8633 | 7.3528 | 3.3319 | 77.0477 | 0.03565
| 1.8 | Крыши и кровли
| 1.8.2 | Ремонт, модернизация кровли и крыши
| 1.8.2.3 | Ремонт, модернизация кровли из штучных материалов
| 1.8.2.3.1 | Ремонт, модернизация кровли из асбоцементных листов
2 | 1.8.2.3.1.1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.05 | 0.5 | 275.1985 | 1558.7925 | 0 | 262.044 | 226.9384 | 55.0397 | 2378.0131 | 1.1003
3 | 1.8.2.8 | Укрепление стропильных ног | 1 м укрепляемой конструкции |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8.7 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб
4 | 1.8.7.3 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 0.25 | 1 | 105.5893 | 25.6752 | 0 | 100.5422 | 26.6835 | 21.1179 | 279.6082 | 0.12938
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
5 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.2 | 1 | 286.1062 | 61.9986 | 0 | 272.4303 | 71.5033 | 57.2212 | 749.2595 | 0.34669
6 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.9.1.22 | Простая масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 0.032 | 0.2 | 76.2019 | 19.426 | 0 | 72.5595 | 19.3516 | 15.2404 | 202.7793 | 0.093827
| 1.9.2 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования
9 | 1.9.2.8 | Ремонт форточек | 10 форточек | 0.1 | 1 | 234.643 | 74.8992 | 0 | 223.427 | 61.1792 | 46.9286 | 641.0771 | 0.29663
10 | 1.9.2.23 | Смена ручки оконной | 100 ручек |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.9.2.25 | Простая масляная окраска оконных рам | 100 кв.м. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.9.2.31 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место | 1 | 1 | 1311.3199 | 4996.2758 | 0 | 1248.6388 | 824.8516 | 262.264 | 8643.3501 | 3.9993
13 | 1.9.2.32 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в разные стороны | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Лестницы
| 1.10.7 | Прочие работы по ремонту лестниц
14 | 1.10.7.1 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.044 | 0.2 | 80.1847 | 20.9735 | 0 | 76.3519 | 20.4192 | 16.0369 | 213.9663 | 0.099003
15 | 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.022 | 0.2 | 13.0828 | 2.2071 | 0 | 12.4574 | 3.2034 | 2.6166 | 33.5672 | 0.015532
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.3 | Ремонт, промывка отопительных элементов
| 2.1.3.5 | Прочистка и промывка отопительных приборов
16 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.01 | 1 | 684.2189 | 24.3612 | 0 | 651.5133 | 157.9269 | 136.8438 | 1654.864 | 0.76572
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
| 2.1.8.8 | Смена вентиля
17 | 2.1.8.8.2 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 100 вентилей | 0.02 | 1 | 275.5096 | 1185.8691 | 0 | 262.3403 | 187.6656 | 55.1019 | 1966.4866 | 0.9099
| 2.3 | Система водоотведения
| 2.3.1 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
18 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 1 | 835.2143 | 2825.3077 | 0 | 795.291 | 487.7113 | 167.0429 | 5110.5672 | 2.3647
19 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.08 | 4 | 758.3661 | 327.7031 | 0 | 722.1162 | 206.7651 | 151.6732 | 2166.6237 | 1.0025
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
20 | 2.5.1.4 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 1 | 1 | 18.7714 | 2196.3937 | 0 | 17.8742 | 235.9817 | 3.7543 | 2472.7753 | 1.1442
| 2.5.5 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
21 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 2 | 1 | 641.0897 | 53.4812 | 0 | 610.4457 | 151.2062 | 128.2179 | 1584.4407 | 0.73313
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования
22 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 1 | 1 | 44.5822 | 75.2733 | 0 | 42.4511 | 18.064 | 8.9164 | 189.2871 | 0.087584
23 | 2.5.10 | Смена розеток | 100 шт. | 0.01 | 1 | 60.1965 | 18.574 | 0 | 57.3191 | 15.6276 | 12.0393 | 163.7566 | 0.075771
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий
24 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.18 | 2 | 32.9439 | 0 | 0 | 31.3692 | 7.4801 | 6.5888 | 78.3819 | 0.036268
25 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0.18 | 2 | 262.7063 | 0 | 0 | 250.1489 | 59.6493 | 52.5413 | 625.0458 | 0.28921
26 | 2.6.8.4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0.18 | 2 | 238.4218 | 0 | 0 | 227.0252 | 54.1354 | 47.6844 | 567.2668 | 0.26248
27 | 2.6.8.7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.18 | 2 | 381.4749 | 0 | 0 | 363.2404 | 86.6166 | 76.295 | 907.6268 | 0.41996
| 2.6.9 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков
29 | 2.6.9.3 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0.408 | 1 | 281.0198 | 0 | 0 | 267.5871 | 63.8075 | 56.204 | 668.6184 | 0.30937
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
30 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 0.18 | 1 | 177.3901 | 0 | 0 | 168.9108 | 40.2777 | 35.478 | 422.0566 | 0.19529
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.1 | Осмотр системы центрального отопления
31 | 2.6.14.1.1 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 0.18 | 2 | 953.6872 | 0 | 0 | 908.101 | 216.5415 | 190.7374 | 2269.0671 | 1.0499
32 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.18 | 2 | 381.4749 | 0 | 0 | 363.2404 | 86.6166 | 76.295 | 907.6268 | 0.41996
| 2.6.14.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
33 | 2.6.14.3.10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 0.56314 | 0 | 0 | 0.53622 | 0.12787 | 0.11263 | 1.3399 | 0.00061996
| 2.6.14.5 | Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.5.5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
34 | 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.02 | 1 | 262.8001 | 0 | 0 | 250.2383 | 59.6706 | 52.56 | 625.2691 | 0.28932
35 | 2.6.14.5.5.2 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 0.01 | 1 | 44.5822 | 0 | 0 | 42.4511 | 10.1227 | 8.9164 | 106.0724 | 0.04908
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения
36 | 2.7.4 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений (в год для одной смены) | 0.18 | 3 | 1888.4182 | 0 | 0 | 1798.1518 | 428.7788 | 377.6836 | 4493.0324 | 2.079
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.1 | Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка
| 3.1.1.1 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода
| 3.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей
37 | 3.1.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.244 | 96 | 4942.7335 | 0 | 0 | 4706.4709 | 1122.2827 | 988.5467 | 11760.0339 | 5.4414
| 3.1.1.1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей
38 | 3.1.1.1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.244 | 24 | 2828.3699 | 440.9932 | 0 | 2693.1738 | 688.7263 | 565.674 | 7216.9372 | 3.3393
| 3.1.4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
39 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.024 | 2 | 23.5234 | 3.1205 | 0 | 22.399 | 5.6704 | 4.7047 | 59.4179 | 0.027493
40 | 3.1.4.2 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 0.033 | 2 | 30.9279 | 4.2907 | 0 | 29.4495 | 7.4751 | 6.1856 | 78.3288 | 0.036243
| 3.1.5 | Уборка чердачного и подвального помещений
| 3.1.5.2 | Уборка и транспортировка мусора в установленное место
41 | 3.1.5.2.1 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 1 м3 мусора | 0.541 | 2 | 100.6116 | 61.3045 | 0 | 95.8024 | 29.3122 | 20.1223 | 307.153 | 0.14212
| 3.1.9 | Влажная протирка элементов лестничных клеток
42 | 3.1.9.2 | Влажная протирка почтовых ящиков (с мылом) | 100 кв.м почтовых ящиков |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 3.1.9.7 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.01 | 2 | 7.8008 | 0.91665 | 0 | 7.4279 | 1.8679 | 1.5602 | 19.5734 | 0.0090567
44 | 3.1.9.11 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 100 кв. м отопительных приборов | 0.01 | 2 | 12.2357 | 0.91665 | 0 | 11.6508 | 2.8749 | 2.4471 | 30.1251 | 0.013939
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн
| 3.2.3.1 | Уборка и уход за газонами
45 | 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.001 | 2 | 461.6373 | 2.2319 | 0 | 439.5711 | 105.0535 | 92.3275 | 1100.8212 | 0.50936
46 | 3.2.3.1.3 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.001 | 123.5 | 3135.5811 | 15.3796 | 0 | 2985.7003 | 713.5785 | 627.1162 | 7477.3557 | 3.4598
47 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0.1 | 2 | 42.0735 | 6.2266 | 5.199 | 40.0624 | 10.7585 | 8.4147 | 112.7346 | 0.052163
| 3.2.6 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
48 | 3.2.6.6 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.0005 | 5 | 20.6104 | 0 | 0 | 19.6252 | 4.6797 | 4.1221 | 49.0374 | 0.02269
| 3.2.7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде
49 | 3.2.7.5 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.0005 | 10 | 140.1428 | 0 | 0 | 133.444 | 31.8204 | 28.0286 | 333.4357 | 0.15428
| 3.2.9 | Очистка кровли
50 | 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 4.08 | 1 | 3148.0937 | 0 | 0 | 2997.6148 | 714.797 | 629.6187 | 7490.1244 | 3.4657
51 | 3.2.11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.1 | 123.5 | 3371.8553 | 0 | 0 | 3210.6806 | 765.6037 | 674.3711 | 8022.5106 | 3.7121
52 | 3.2.12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.1 | 123.5 | 623.0602 | 3.0118 | 0 | 593.2779 | 141.788 | 124.612 | 1485.75 | 0.68747
| 3.4 | Прочие работы
| 3.4.1 | Дератизация чердаков и подвалов
53 | 3.4.1.3 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.012 | 0.5 | 7.884 | 0.35735 | 0 | 7.5071 | 1.8278 | 1.5768 | 19.1531 | 0.0088623
54 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.012 | 0.5 | 5.6174 | 3.384 | 0 | 5.3488 | 1.6325 | 1.1235 | 17.1061 | 0.0079151
ИТОГО: | [5 empty] | 29525.1759 | 14043.1845 | 5.199 | 28113.8724 | 8186.0053 | 5905.0352 | 85778.4723 | 39.6902