## Смета
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВ.М/МЕС
1.7 МКД квартирного типа с лифтом, без мусоропровода, с газоснабжением, с уборкой мест общего пользования и придомовой территории ООО Квартал 2026г | [10 empty] | Дата изменения: |  | 09.12.2025
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  | 9445.7
| 1.1 | Фундаменты
| 1.1.2 | Осушение фундаментов
1 | 1.1.2.3 | Осушение электрическими насосами | 100 м3 воды | 1 | 1 | 1502.6252 | 0 | 19.103 | 1430.7997 | 343.1971 | 300.525 | 3596.25 | 0.031727
| 1.1.3 | Устранение замачивания грунта под фундаментом
2 | 1.1.3.1 | Замена поврежденного участка трубопровода диаметром до 100 мм | 1 участок (6 м) | 2 | 1 | 2962.8753 | 6563.4951 | 66.9723 | 2821.2499 | 1372.2562 | 592.5751 | 14379.4238 | 0.12686
| 1.1.7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
3 | 1.1.7.2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 100 пог.м | 0.1 | 2 | 516.2146 | 1554.6068 | 0 | 491.5395 | 281.2212 | 103.2429 | 2946.825 | 0.025998
4 | 1.1.7.4 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.1 | 0.2 | 120.393 | 150.5466 | 0 | 114.6382 | 43.2188 | 24.0786 | 452.8753 | 0.0039954
5 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 1 | 0.2 | 1740.036 | 10728.0882 | 0 | 1656.8623 | 1526.9008 | 348.0072 | 15999.8945 | 0.14116
6 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.09 | 0.1 | 136.1047 | 152.7428 | 0 | 129.5989 | 47.0179 | 27.2209 | 492.6851 | 0.0043466
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
| 1.2.11 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов
| 1.2.11.1 | Заделка и герметизация швов и стыков
7 | 1.2.11.1.1 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | на 10 м шва (стыка) | 0.5 | 1 | 1234.9027 | 1024.2214 | 0 | 1175.8743 | 388.4488 | 246.9805 | 4070.4277 | 0.035911
8 | 1.2.11.1.2 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | на 10 м шва (стыка) | 1 | 1 | 1198.9346 | 2048.4428 | 0 | 1141.6256 | 488.3373 | 239.7869 | 5117.1273 | 0.045145
| 1.2.12 | Окраска фасадов
| 1.2.12.3 | Окрашивание кирпичных фасадов водными составами
9 | 1.2.12.3.1 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами | 100 м2 обработанной поверхности | 0.15 | 1 | 363.936 | 75.9969 | 119.3577 | 346.5399 | 103.2442 | 72.7872 | 1081.8618 | 0.0095446
| 1.2.17 | Окраска стен помещений общего пользования
| 1.2.17.3 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей
10 | 1.2.17.3.2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 1 | 1 | 12468.9203 | 4802.8573 | 0 | 11872.9059 | 3337.8583 | 2493.7841 | 34976.3258 | 0.30857
| 1.2.18 | Внутренняя отделка зданий
11 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 0.16 | 1 | 7673.1817 | 3911.3821 | 0 | 7306.4036 | 2154.9012 | 1534.6363 | 22580.5049 | 0.19921
12 | 1.2.18.3 | Перетирка штукатурки поверхности потолков | 100 кв.м | 0.16 | 1 | 1150.2175 | 24.4596 | 0 | 1095.2371 | 263.7455 | 230.0435 | 2763.7033 | 0.024382
13 | 1.2.18.12 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0.1 | 1 | 471.7689 | 15.2873 | 0 | 449.2184 | 108.7313 | 94.3538 | 1139.3596 | 0.010052
| 1.4 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры
| 1.4.3 | Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров
14 | 1.4.3.3 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 100 кв.м. | 0.1 | 1 | 27453.2291 | 6286.3213 | 0 | 26140.9648 | 6896.6575 | 5490.6458 | 72267.8185 | 0.63757
| 1.8 | Крыши и кровли
| 1.8.1 | Устранение протечек кровли
| 1.8.1.3 | Устранение протечек рулонной кровли
15 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.05 | 1 | 251.0485 | 2482.168 | 6.9451 | 242.8277 | 320.0862 | 51.0035 | 3354.0791 | 0.029591
| 1.8.2 | Ремонт, модернизация кровли и крыши
| 1.8.2.2 | Ремонт, модернизация рулонной кровли
16 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.15 | 1 | 1450.3524 | 14722.2436 | 39.6585 | 1401.4341 | 1889.2988 | 294.3571 | 19797.3446 | 0.17466
| 1.8.9 | Восстановление (ремонт) выходов на крышу
17 | 1.8.9.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.16 | 0.2 | 128.3038 | 63.5558 | 0.024365 | 122.1709 | 35.84 | 25.6608 | 375.5555 | 0.0033133
| 1.8.10 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.
18 | 1.8.10.4 | Ремонт металлических парапетных решеток | 100 м решетки | 0.1 | 0.5 | 1007.1051 | 122.9061 | 0 | 958.9655 | 241.637 | 201.421 | 2532.0347 | 0.022339
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
19 | 1.9.1.8 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 0.02 | 1 | 347.2716 | 237.3935 | 0 | 330.672 | 103.8955 | 69.4543 | 1088.6869 | 0.0096048
20 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.2 | 1 | 286.1062 | 61.9986 | 0 | 272.4303 | 71.5033 | 57.2212 | 749.2595 | 0.0066102
21 | 1.9.1.12 | Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | 1 п.м. наличника | 3 | 1 | 126.7072 | 286.986 | 0 | 120.6506 | 59.0468 | 25.3414 | 618.7321 | 0.0054587
22 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 6 | 1 | 84.4715 | 5.865 | 0 | 80.4337 | 19.7986 | 16.8943 | 207.4631 | 0.0018303
23 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.9.1.23 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 кв.м. |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.9.1.24 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 доводчик | 1 | 1 | 302.9696 | 2443.3665 | 7.3271 | 288.4876 | 327.3396 | 60.5939 | 3430.0844 | 0.030261
27 | 1.9.1.25 | Установка дверного доводчика к дверям из древесины | 1 прибор | 1 | 1 | 73.6953 | 1812.0944 | 1.2393 | 70.1727 | 208.0397 | 14.7391 | 2179.9805 | 0.019233
28 | 1.9.1.26 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | 1 полотно | 15 | 0.5 | 4136.3008 | 10658.3727 | 0 | 3938.5856 | 2063.6348 | 827.2602 | 21624.154 | 0.19078
| 1.9.7 | Замена оконных и балконных блоков на пластиковые
29 | 1.9.7.1 | Замена глухих окон на пластиковые с площадью проема до 2 кв.м | 100 м2 проемов | 0.04 | 0.2 | 355.1961 | 4891.6019 | 24.2958 | 356.0511 | 601.5536 | 74.7849 | 6303.4834 | 0.055612
| 1.10 | Лестницы
| 1.10.3 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток
30 | 1.10.3.2 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 100 укрепляемых стоек | 0.05 | 1 | 258.1073 | 197.4416 | 0 | 245.7698 | 79.4352 | 51.6215 | 832.3753 | 0.0073435
| 1.10.4 | Ремонт, замена перил
| 1.10.4.1 | Смена отдельных частей поручней
31 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0.05 | 1 | 610.0718 | 2346.6022 | 0 | 580.9103 | 386.0877 | 122.0144 | 4045.6862 | 0.035692
| 1.10.5 | Окраска металлических элементов лестниц
32 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 | 0.2 | 625.9445 | 61.3224 | 0 | 596.0244 | 148.5947 | 125.1889 | 1557.0749 | 0.013737
| 1.10.7 | Прочие работы по ремонту лестниц
33 | 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.24 | 0.2 | 142.7212 | 24.077 | 0 | 135.8991 | 34.946 | 28.5442 | 366.1875 | 0.0032306
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.2 | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей
| 2.1.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб на резьбе
34 | 2.1.2.1.6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 1 | 2661.6349 | 3406.3516 | 0 | 2534.4088 | 963.7132 | 532.327 | 10098.4355 | 0.089092
| 2.1.3 | Ремонт, промывка отопительных элементов
| 2.1.3.1 | Смена радиаторных блоков
35 | 2.1.3.1.2 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 100 радиаторных блоков | 0.03 | 1 | 791.2969 | 28601.0167 | 0 | 753.4729 | 3197.0768 | 158.2594 | 33501.1226 | 0.29556
| 2.1.6 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования
36 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 1 | 0.3 | 201.0691 | 35085.9 | 0 | 191.458 | 3747.2166 | 40.2138 | 39265.8574 | 0.34642
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
| 2.1.8.7 | Смена пробковых кранов
37 | 2.1.8.7.1 | Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм | 100 кранов | 0.05 | 1 | 524.5339 | 950.0867 | 0 | 499.4612 | 219.3333 | 104.9068 | 2298.3219 | 0.020277
| 2.1.8.9 | Установка кранов для спуска воздуха из системы
38 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.2 | 1 | 5495.1171 | 7668.5027 | 0 | 5232.4505 | 2056.7324 | 1099.0234 | 21551.8262 | 0.19014
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
| 2.2.1 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения
| 2.2.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на резьбе
39 | 2.2.1.1.5 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 1 | 2911.0133 | 3272.7761 | 0 | 2771.8669 | 1006.2441 | 582.2027 | 10544.103 | 0.093024
40 | 2.2.1.1.6 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 1 | 3234.7257 | 4194.1673 | 0 | 3080.1058 | 1176.9521 | 646.9451 | 12332.896 | 0.10881
41 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.15 | 1 | 3336.0802 | 25853.7453 | 0 | 3176.6155 | 3485.0508 | 667.216 | 36518.7079 | 0.32218
| 2.2.6 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования
42 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.02 | 0.1 | 210.8127 | 1360.3099 | 0 | 200.7358 | 191.3792 | 42.1625 | 2005.4001 | 0.017692
| 2.3 | Система водоотведения
| 2.3.2 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков
43 | 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 0.2 | 1260.2425 | 5444.4162 | 0 | 1200.0029 | 860.5329 | 252.0485 | 9017.2431 | 0.079553
| 2.3.3 | Подчеканка раструбов канализационных труб
| 2.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб
44 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.1 | 1 | 1360.9293 | 348.8121 | 0 | 1295.8769 | 345.8083 | 272.1859 | 3623.6125 | 0.031969
45 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.3 | 1 | 710.9682 | 307.2216 | 0 | 676.984 | 193.8423 | 142.1936 | 2031.2097 | 0.01792
46 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.05 | 1 | 363.6966 | 3242.6709 | 0 | 346.3119 | 424.6817 | 72.7393 | 4450.1005 | 0.03926
47 | 2.3.7 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 100 патрубков | 0.05 | 0.5 | 310.902 | 96.9392 | 0 | 296.0408 | 80.8196 | 62.1804 | 846.8819 | 0.0074715
| 2.4 | Система газоснабжения
| 2.4.1 | Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения
| 2.4.1.1 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов
48 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 9.82 | 1 | 13898.3121 | 6182.3652 | 0 | 13233.9728 | 3807.95 | 2779.6624 | 39902.2624 | 0.35203
| 2.4.2 | Содержание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
| 2.4.2.9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирных домов
49 | 2.4.2.9.2 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 6-10 шт. | стояк | 8 | 1 | 1464.3622 | 0 | 0 | 1394.3656 | 332.4938 | 292.8724 | 3484.094 | 0.030738
50 | 2.4.2.9.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. | стояк | 12 | 1 | 2635.8519 | 0 | 0 | 2509.8582 | 598.4889 | 527.1704 | 6271.3693 | 0.055328
51 | 2.4.2.9.5 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
52 | 2.5.1.4 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 2 | 1 | 37.5429 | 4392.7873 | 0 | 35.7483 | 471.9634 | 7.5086 | 4945.5505 | 0.043631
53 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.05 | 1 | 2346.4298 | 6427.1772 | 0 | 2234.2705 | 1210.8407 | 469.286 | 12688.0042 | 0.11194
| 2.5.5 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
54 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 47 | 1 | 15065.6089 | 1256.8073 | 0 | 14345.4728 | 3553.3466 | 3013.1218 | 37234.3574 | 0.32849
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования
55 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 5 | 1 | 222.9108 | 376.3666 | 0 | 212.2557 | 90.3202 | 44.5822 | 946.4355 | 0.0083498
56 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 10 | 1 | 2360.3759 | 10880.6144 | 0 | 2247.5499 | 1683.8449 | 472.0752 | 17644.4602 | 0.15567
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
57 | 2.6.3.5 | Смена стекол на штапиках без замазки | 100 м фальца | 0.18 | 1 | 930.0587 | 2264.5876 | 0 | 885.6019 | 450.0904 | 186.0117 | 4716.3504 | 0.041609
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий
58 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 9.445 | 1 | 864.3192 | 0 | 0 | 823.0047 | 196.2498 | 172.8638 | 2056.4375 | 0.018143
59 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 9.445 | 1 | 6892.3913 | 0 | 0 | 6562.935 | 1564.9664 | 1378.4783 | 16398.7709 | 0.14468
60 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 1.794 | 1 | 651.0982 | 0 | 0 | 619.9757 | 147.8365 | 130.2196 | 1549.1299 | 0.013667
61 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 9.445 | 1 | 10008.4175 | 0 | 0 | 9530.0152 | 2272.4823 | 2001.6835 | 23812.5985 | 0.21008
| 2.6.9 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков
62 | 2.6.9.2 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1.619 | 1 | 1200.9041 | 0 | 0 | 1143.5009 | 272.6738 | 240.1808 | 2857.2597 | 0.025208
| 2.6.11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения
63 | 2.6.11.3 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.15 | 1 | 1246.8178 | 153.6108 | 0 | 1187.2199 | 299.3048 | 249.3636 | 3136.3169 | 0.02767
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
64 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 9.445 | 3 | 27924.1576 | 0 | 0 | 26589.3829 | 6340.3782 | 5584.8315 | 66438.7502 | 0.58615
| 2.6.13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах
65 | 2.6.13.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 4 | 0.3 | 563.1432 | 0 | 0 | 536.2249 | 127.8657 | 112.6286 | 1339.8624 | 0.011821
66 | 2.6.13.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 300 | 0.3 | 6040.019 | 0 | 0 | 5751.3061 | 1371.4292 | 1208.0038 | 14370.758 | 0.12678
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.1 | Осмотр системы центрального отопления
67 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.499 | 1 | 2648.0715 | 0 | 0 | 2521.4937 | 601.2634 | 529.6143 | 6300.4429 | 0.055585
68 | 2.6.14.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 938.5719 | 0 | 0 | 893.7082 | 213.1094 | 187.7144 | 2233.1039 | 0.019701
| 2.6.14.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
69 | 2.6.14.3.5 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 5 | 1 | 4610.5071 | 49.8036 | 0 | 4390.1249 | 1052.1027 | 922.1014 | 11024.6397 | 0.097263
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления
70 | 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 41.2 | 1 | 8953.0444 | 0 | 0 | 8525.0889 | 2032.8523 | 1790.6089 | 21301.5946 | 0.18793
| 2.6.14.5 | Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
71 | 2.6.14.5.3 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | 100 пробок | 0.2 | 1 | 1642.4613 | 88.7556 | 0 | 1563.9517 | 382.2962 | 328.4923 | 4005.957 | 0.035342
| 2.6.14.5.5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
72 | 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.1 | 1 | 1314.0007 | 0 | 0 | 1251.1915 | 298.3532 | 262.8001 | 3126.3455 | 0.027582
| 2.6.14.5.7 | Мелкий ремонт изоляции
73 | 2.6.14.5.7.1 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 1 | 741.3511 | 218.6243 | 0 | 705.9146 | 191.3939 | 148.2702 | 2005.5541 | 0.017694
| 2.10 | Лифты
| 2.10.1 | Содержание лифтов
74 | 2.10.1.1 | Диспетчерское обслуживание лифтов | пульт управления оборудованием жилых зданий | 0.036 | 365 | 27847.6668 | 0 | 0 | 26516.5483 | 6323.0105 | 5569.5334 | 66256.7588 | 0.58454
| 2.10.1.2 | Ежедневное обслуживание
75 | 2.10.1.2.2 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 6-9 этажей | 1 лифт | 5 | 365 | 30088.7732 | 0 | 0 | 28650.529 | 6831.8711 | 6017.755 | 71588.9283 | 0.63158
| 2.10.1.3 | Периодические осмотры
76 | 2.10.1.3.1 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | 1 кабина | 5 | 12 | 2962.3182 | 0 | 0 | 2820.7194 | 672.6154 | 592.4636 | 7048.1167 | 0.062181
77 | 2.10.1.3.2 | Проверка машинного помещения | 1 машинное помещение | 5 | 12 | 3992.6897 | 0 | 0 | 3801.8392 | 906.5686 | 798.538 | 9499.6354 | 0.083809
78 | 2.10.1.3.3 | Проверка санитарного состояния крыши кабины и приямка шахты | 1 лифт | 5 | 12 | 643.9822 | 0 | 0 | 613.1999 | 146.2207 | 128.7964 | 1532.1992 | 0.013518
79 | 2.10.1.3.4 | Проверка освещения лифта | 1 лифт | 5 | 12 | 2704.7253 | 0 | 0 | 2575.4395 | 614.1271 | 540.9451 | 6435.2369 | 0.056774
80 | 2.10.1.3.5 | Проверка точности остановок и работы лифта по вызовам | 1 этаж | 45 | 12 | 15069.1838 | 0 | 0 | 14348.8768 | 3421.5647 | 3013.8367 | 35853.462 | 0.31631
81 | 2.10.1.3.6 | Проверка точности остановок и работы лифта по приказам | 1 этаж | 45 | 12 | 8114.1761 | 0 | 0 | 7726.3184 | 1842.3812 | 1622.835 | 19305.7106 | 0.17032
82 | 2.10.1.3.7 | Проверка ограждения и надежности запирания дверей шахты (ДШ) | 1 этаж | 45 | 12 | 8114.1761 | 0 | 0 | 7726.3184 | 1842.3812 | 1622.835 | 19305.7106 | 0.17032
83 | 2.10.1.3.9 | Проверка купе кабины лифта | 1 купе | 5 | 12 | 2962.3182 | 0 | 0 | 2820.7194 | 672.6154 | 592.4636 | 7048.1167 | 0.062181
| 2.10.1.4 | Техническое обслуживание
| 2.10.1.4.2 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-1)
84 | 2.10.1.4.2.1 | Тормозное устройство | 1 тормозное устройство | 5 | 12 | 28727.4236 | 0 | 0 | 27354.2528 | 6522.7655 | 5745.4847 | 68349.9266 | 0.60301
85 | 2.10.1.4.2.2 | Проверка работы лифта | 1 лифт | 5 | 12 | 7286.1988 | 0 | 0 | 6937.9186 | 1654.3832 | 1457.2397 | 17335.7403 | 0.15294
86 | 2.10.1.4.2.3 | Шахта | 1 этаж | 45 | 12 | 36745.0911 | 0 | 0 | 34988.6758 | 8343.2338 | 7349.0182 | 87426.0189 | 0.7713
87 | 2.10.1.4.2.4 | Двери шахты лифта автоматические | 1 этаж | 45 | 12 | 127317.2434 | 0 | 0 | 121231.4791 | 28908.2844 | 25463.4489 | 302920.4558 | 2.6725
88 | 2.10.1.4.2.7 | Направляющая кабины или противовеса | 1 этаж | 45 | 12 | 93229.1575 | 0 | 0 | 88772.8037 | 21168.3424 | 18645.8317 | 221816.1353 | 1.9569
89 | 2.10.1.4.2.8 | Электромагнит тормозного устройства | электромагнит | 5 | 12 | 13192.6732 | 0 | 0 | 12562.0634 | 2995.4901 | 2638.5346 | 31388.7613 | 0.27692
90 | 2.10.1.4.2.9 | Канатоведущий шкив (КВШ) | КВШ | 5 | 12 | 12660.7498 | 0 | 0 | 12055.566 | 2874.7131 | 2532.1499 | 30123.1789 | 0.26576
91 | 2.10.1.4.2.10 | Подвеска кабины | подвеска | 5 | 12 | 4891.6534 | 0 | 0 | 4657.8323 | 1110.6846 | 978.3307 | 11638.5009 | 0.10268
92 | 2.10.1.4.2.11 | Устройство слабины подъемных канатов (СПК) | 1 устройство | 5 | 12 | 719.3608 | 0 | 0 | 684.9753 | 163.336 | 143.8721 | 1711.5442 | 0.0151
93 | 2.10.1.4.2.13 | Ловители | 1 система | 5 | 12 | 11657.9182 | 0 | 0 | 11100.6697 | 2647.0131 | 2331.5836 | 27737.1845 | 0.24471
94 | 2.10.1.4.2.14 | Башмаки кабины и противовеса | 1 башмак | 5 | 12 | 1548.6437 | 0 | 0 | 1474.6185 | 351.6305 | 309.7288 | 3684.6215 | 0.032507
95 | 2.10.1.4.2.15 | Пост управления | 1 башмак | 5 | 12 | 8408.3423 | 0 | 0 | 8006.4235 | 1909.1738 | 1681.6685 | 20005.6081 | 0.1765
96 | 2.10.1.4.2.16 | Подвижный пол кабины | 1 кабина | 5 | 12 | 14674.96 | 0 | 0 | 13973.497 | 3332.0539 | 2934.992 | 34915.5028 | 0.30804
97 | 2.10.1.4.2.17 | Кабина лифта | 1 кабина | 5 | 12 | 9639.4345 | 0 | 0 | 9178.6696 | 2188.7021 | 1927.8869 | 22934.693 | 0.20234
98 | 2.10.1.4.2.19 | Крыша кабины и каркас | 1 кабина | 5 | 12 | 4891.6534 | 0 | 0 | 4657.8323 | 1110.6846 | 978.3307 | 11638.5009 | 0.10268
99 | 2.10.1.4.2.20 | Привод дверей кабины | 1 привод | 5 | 12 | 10967.403 | 0 | 0 | 10443.1612 | 2490.2267 | 2193.4806 | 26094.2715 | 0.23021
100 | 2.10.1.4.2.22 | Канаты тяговые или ограничители скорости | 100 м | 5 | 12 | 22444.0565 | 0 | 0 | 21371.2306 | 5096.0824 | 4488.8113 | 53400.1808 | 0.47112
101 | 2.10.1.4.2.23 | Смазывающее устройство | смазывающий аппарат | 10 | 12 | 9010.2906 | 0 | 0 | 8579.5987 | 2045.8505 | 1802.0581 | 21437.7979 | 0.18913
102 | 2.10.1.4.2.24 | Датчики селекции или точной остановки | 1 датчик | 10 | 12 | 2534.1443 | 0 | 0 | 2413.0122 | 575.3954 | 506.8289 | 6029.3808 | 0.053193
103 | 2.10.1.4.2.25 | Вызывные аппараты | 1 аппарат | 45 | 12 | 32943.875 | 0 | 0 | 31369.1578 | 7480.1405 | 6588.7749 | 78381.9482 | 0.69151
104 | 2.10.1.4.2.27 | Натяжное устройство | 1 устройство | 5 | 12 | 10502.6674 | 0 | 0 | 10000.6399 | 2384.7052 | 2100.5335 | 24988.546 | 0.22046
105 | 2.10.1.4.2.28 | Электроаппараты, установленные в приямке | электроаппарат | 10 | 12 | 4891.6534 | 0 | 0 | 4657.8324 | 1110.6846 | 978.3307 | 11638.5011 | 0.10268
106 | 2.10.1.4.2.29 | Ограничитель скорости (ОС) | ОС | 5 | 12 | 7049.7357 | 0 | 0 | 6712.7584 | 1600.6925 | 1409.9471 | 16773.1337 | 0.14798
107 | 2.10.1.4.2.30 | Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС) | ОС | 5 | 12 | 2301.9545 | 0 | 0 | 2191.921 | 522.6751 | 460.3909 | 5476.9415 | 0.04832
108 | 2.10.1.4.2.31 | Электропроводка в машинном помещении | машинное помещение | 5 | 1 | 431.6165 | 0 | 0 | 410.9852 | 98.0016 | 86.3233 | 1026.9265 | 0.0090599
109 | 2.10.1.4.2.32 | Электропроводка в шахте лифта | шахта | 5 | 12 | 5179.3976 | 0 | 0 | 4931.8224 | 1176.019 | 1035.8795 | 12323.1186 | 0.10872
| 2.10.1.4.3 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-2)
110 | 2.10.1.4.3.1 | Электродвигатель главного привода | 1 электродвигатель | 5 | 12 | 7884.0043 | 0 | 0 | 7507.1488 | 1790.1191 | 1576.8008 | 18758.0731 | 0.16549
111 | 2.10.1.4.3.2 | Редуктор главного привода | 1 редуктор | 5 | 12 | 7172.3594 | 0 | 0 | 6829.5206 | 1628.5351 | 1434.4719 | 17064.887 | 0.15055
112 | 2.10.1.4.3.3 | Отводные блоки | 1 блок | 5 | 12 | 11078.1561 | 0 | 0 | 10548.6203 | 2515.374 | 2215.6312 | 26357.7816 | 0.23254
113 | 2.10.1.4.3.4 | Шкаф управления лифтом | 1 шкаф | 5 | 12 | 76948.4561 | 0 | 0 | 73270.3199 | 17471.6933 | 15389.6912 | 183080.1607 | 1.6152
114 | 2.10.1.4.3.5 | Трансформаторы | 1 трансформатор | 5 | 12 | 3021.3153 | 0 | 0 | 2876.8964 | 686.0111 | 604.2631 | 7188.4859 | 0.063419
115 | 2.10.1.4.3.6 | Электропроводка в клеммной коробке кабины | 10 клемм | 5 | 12 | 4082.7879 | 0 | 0 | 3887.6306 | 927.026 | 816.5576 | 9714.0021 | 0.0857
116 | 2.10.1.4.3.7 | Электроаппараты на крыше кабины (КЛ, СПК, ДУСК, ДТО и др.) | электроаппарат | 25 | 12 | 12229.1334 | 0 | 0 | 11644.581 | 2776.7115 | 2445.8268 | 29096.2527 | 0.2567
117 | 2.10.1.4.3.8 | Подвесной кабель | 1 кабель | 15 | 12 | 16894.2949 | 0 | 0 | 16086.7476 | 3835.9696 | 3378.859 | 40195.8711 | 0.35462
118 | 2.10.1.4.3.9 | Подвеска противовеса | 1 противовес | 5 | 12 | 4460.0369 | 0 | 0 | 4246.8471 | 1012.6831 | 892.0074 | 10611.5744 | 0.093619
119 | 2.10.1.4.3.10 | Каркас противовеса | 1 противовес | 5 | 12 | 6618.1192 | 0 | 0 | 6301.7731 | 1502.691 | 1323.6238 | 15746.2072 | 0.13892
120 | 2.10.1.4.3.12 | Электропроводка в клеммной коробке шахты | 1 коробка | 10 | 12 | 8165.5758 | 0 | 0 | 7775.2613 | 1854.052 | 1633.1152 | 19428.0042 | 0.1714
121 | 2.10.1.4.3.13 | Конечный выключатель на лифтах | 1 выключатель | 5 | 12 | 8632.3294 | 0 | 0 | 8219.7041 | 1960.0316 | 1726.4659 | 20538.531 | 0.1812
122 | 2.10.1.4.3.14 | Буферное устройство | буферное устройство | 5 | 12 | 1582.5937 | 0 | 0 | 1506.9457 | 359.3391 | 316.5187 | 3765.3973 | 0.03322
123 | 2.10.1.4.3.15 | Вводный рубильник | рубильник | 5 | 12 | 10490.5594 | 0 | 0 | 9989.1107 | 2381.956 | 2098.1119 | 24959.738 | 0.2202
124 | 2.10.1.5 | Периодическое освидетельствование | 1 лифт | 5 | 1 | 9139.5025 | 0 | 0 | 8702.6343 | 2075.1889 | 1827.9005 | 21745.2262 | 0.19184
| 2.10.1.6 | Текущий ремонт
| 2.10.1.6.2 | Текущий ремонт лифтов
125 | 2.10.1.6.2.37 | Ремонт смазывающих аппаратов противовеса или кабины | 1 смазывающий аппарат | 10 | 12 | 24215.1559 | 0 | 0 | 23057.6714 | 5498.2231 | 4843.0312 | 57614.0816 | 0.50829
126 | 2.10.1.7 | Аварийное обслуживание лифтов | 1 лифт в год | 1 | 1 | 16689.5263 | 0 | 0 | 15891.7669 | 3789.4754 | 3337.9053 | 39708.674 | 0.35032
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.1 | Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка
| 3.1.1.3 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов
| 3.1.1.3.1 | Подметание лестничных площадок и маршей
127 | 3.1.1.3.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 5.921 | 104 | 156374.4397 | 0 | 0 | 148899.7419 | 35505.9269 | 31274.8879 | 372054.9963 | 3.2824
128 | 3.1.1.3.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 12.021 | 104 | 277221.481 | 0 | 0 | 263970.2945 | 62945.1054 | 55444.2964 | 659581.1773 | 5.8191
| 3.1.1.3.2 | Мытье лестничных площадок и маршей
129 | 3.1.1.3.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 5.921 | 24 | 46274.7953 | 10701.3151 | 0 | 44062.8601 | 11636.0095 | 9254.9591 | 121929.9392 | 1.0757
130 | 3.1.1.3.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 12.021 | 24 | 80509.6268 | 21726.1457 | 0 | 76661.2664 | 20572.3908 | 16101.9252 | 215571.3549 | 1.9018
131 | 3.1.1.3.2.3 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 лифтов | 0.212 | 365 | 29350.6618 | 8080.6665 | 0 | 27947.7001 | 7516.7865 | 5870.1324 | 78765.9473 | 0.6949
| 3.1.3 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
132 | 3.1.3.1 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 0.9 | 1 | 173.8752 | 8.7154 | 0 | 165.564 | 40.3991 | 34.775 | 423.3287 | 0.0037348
133 | 3.1.3.2 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.7 | 2 | 681.2903 | 90.9057 | 0 | 648.7246 | 164.2823 | 136.2581 | 1721.4609 | 0.015187
| 3.1.4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
134 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.52 | 2 | 509.6733 | 67.6111 | 0 | 485.3109 | 122.8579 | 101.9347 | 1287.3878 | 0.011358
135 | 3.1.4.3 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 2.392 | 2 | 3440.2389 | 761.6284 | 0 | 3275.7955 | 861.4825 | 688.0478 | 9027.193 | 0.079641
| 3.1.5 | Уборка чердачного и подвального помещений
| 3.1.5.2 | Уборка и транспортировка мусора в установленное место
136 | 3.1.5.2.1 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 1 м3 мусора | 0.015 | 247 | 344.5156 | 209.9197 | 0 | 328.0478 | 100.3713 | 68.9031 | 1051.7576 | 0.009279
| 3.1.9 | Влажная протирка элементов лестничных клеток
137 | 3.1.9.5 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0.54 | 2 | 312.9754 | 49.4991 | 0 | 298.0151 | 76.2854 | 62.5951 | 799.3701 | 0.0070523
138 | 3.1.9.7 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.36 | 2 | 280.8278 | 32.9994 | 0 | 267.4042 | 67.2454 | 56.1656 | 704.6423 | 0.0062166
139 | 3.1.11 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 17.94 | 2 | 8087.1287 | 420.106 | 0 | 7700.5639 | 1880.5612 | 1617.4257 | 19705.7856 | 0.17385
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.1 | Подметание земельного участка в летний период
140 | 3.2.1.2 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.46 | 123.5 | 18769.9945 | 91.3805 | 0 | 17872.7887 | 4271.5011 | 3753.9989 | 44759.6637 | 0.39489
| 3.2.3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн
| 3.2.3.1 | Уборка и уход за газонами
141 | 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.0046 | 2 | 2123.5317 | 10.2668 | 0 | 2022.0269 | 483.2461 | 424.7063 | 5063.7777 | 0.044674
142 | 3.2.3.1.3 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.0046 | 123.5 | 14423.673 | 70.7462 | 0 | 13734.2214 | 3282.4611 | 2884.7346 | 34395.8363 | 0.30345
143 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 45.7 | 2 | 19227.5918 | 2845.5379 | 2375.9361 | 18308.5129 | 4916.6268 | 3845.5184 | 51519.7239 | 0.45453
| 3.2.3.2 | Содержание урн
144 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.05 | 123.5 | 2944.2649 | 3204.084 | 0 | 2803.5291 | 1006.5471 | 588.853 | 10547.2781 | 0.093052
| 3.2.5 | Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
145 | 3.2.5.4 | Заполнение песочницы песком | песочница | 1 | 1 | 22.1101 | 718.1251 | 0 | 21.0532 | 80.7824 | 4.422 | 846.4928 | 0.0074681
| 3.2.6 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
146 | 3.2.6.2 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.0457 | 10 | 2411.3603 | 0 | 0 | 2296.0972 | 547.5165 | 482.2721 | 5737.246 | 0.050616
| 3.2.7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде
147 | 3.2.7.2 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.0457 | 6 | 6419.2634 | 0 | 0 | 6112.4226 | 1457.5393 | 1283.8527 | 15273.0781 | 0.13474
| 3.2.8 | Ликвидация наледи
148 | 3.2.8.2 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.0457 | 4 | 27003.98 | 0 | 0 | 25713.1898 | 6131.4454 | 5400.796 | 64249.4112 | 0.56683
| 3.2.9 | Очистка кровли
149 | 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 16.19 | 1 | 12492.068 | 0 | 0 | 11894.9472 | 2836.4127 | 2498.4136 | 29721.8415 | 0.26222
150 | 3.2.9.4 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 16.19 | 1 | 3843.7132 | 0 | 0 | 3659.9837 | 872.7424 | 768.7426 | 9145.182 | 0.080682
151 | 3.2.9.5 | Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш | 1 куб.м. | 50 | 1 | 5754.2927 | 0 | 0 | 5479.2375 | 1306.553 | 1150.8586 | 13690.9419 | 0.12079
| 3.2.10 | Механизированная уборка территории
152 | 3.2.10.4 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 4.57 | 5 | 0 | 0 | 2211.1679 | 1426.2292 | 415.3495 | 299.5651 | 4352.3118 | 0.038398
153 | 3.2.11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.75 | 123.5 | 25288.9147 | 0 | 0 | 24080.1045 | 5742.0276 | 5057.7829 | 60168.8298 | 0.53083
154 | 3.2.12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.75 | 123.5 | 4672.9516 | 22.5888 | 0 | 4449.5845 | 1063.4099 | 934.5903 | 11143.1252 | 0.098309
155 | 3.2.14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.06 | 123.5 | 8796.1442 | 0 | 0 | 8375.6885 | 1997.227 | 1759.2288 | 20928.2886 | 0.18464
156 | 3.2.15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.06 | 123.5 | 3562.4384 | 17.3021 | 0 | 3392.1539 | 810.7023 | 712.4877 | 8495.0843 | 0.074947
| 3.4 | Прочие работы
| 3.4.1 | Дератизация чердаков и подвалов
157 | 3.4.1.3 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 2.499 | 0.2 | 656.7376 | 29.7673 | 0 | 625.3455 | 152.2574 | 131.3475 | 1595.4552 | 0.014076
158 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1.249 | 0.5 | 584.6728 | 352.218 | 0 | 556.7255 | 169.9131 | 116.9346 | 1780.464 | 0.015708
| 3.4.5 | Не прошедшие проверку или альтернативные виды работ
| 3.4.5.15 | Раздел удален. Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, оборудованных газовыми плитами)
159 | 3.4.5.15.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 9.029 | 3 | 79151.5789 | 0 | 0 | 75368.1334 | 17971.928 | 15830.3158 | 188321.956 | 1.6614
ИТОГО: | [5 empty] | 1865115.4895 | 279392.3883 | 4872.0273 | 1777431.219 | 453665.0469 | 373331.4895 | 4753807.6605 | 41.9398