## Смета
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВ.М/МЕС
1.12. МКД коридорного типа с газоснабжением, с уборкой мест общего пользования и придомовой территории ООО Квартал 2026 | [10 empty] | Дата изменения: |  | 09.12.2025
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  | 4054.3
| 1.1 | Фундаменты
| 1.1.2 | Осушение фундаментов
1 | 1.1.2.3 | Осушение электрическими насосами | 100 м3 воды | 0.5 | 1 | 751.3126 | 0 | 9.5515 | 715.3998 | 171.5985 | 150.2625 | 1798.125 | 0.036959
| 1.1.3 | Устранение замачивания грунта под фундаментом
2 | 1.1.3.1 | Замена поврежденного участка трубопровода диаметром до 100 мм | 1 участок (6 м) | 2 | 0.2 | 592.5751 | 1312.699 | 13.3945 | 564.25 | 274.4512 | 118.515 | 2875.8848 | 0.059112
| 1.1.7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
3 | 1.1.7.2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 100 пог.м | 0.01 | 1 | 25.8107 | 77.7303 | 0 | 24.577 | 14.0611 | 5.1621 | 147.3412 | 0.0030285
4 | 1.1.7.3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.03 | 1 | 49.979 | 101.52 | 0 | 47.59 | 22.0584 | 9.9958 | 231.1431 | 0.004751
5 | 1.1.7.4 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.01 | 0.1 | 6.0197 | 7.5273 | 0 | 5.7319 | 2.1609 | 1.2039 | 22.6438 | 0.00046543
6 | 1.1.7.5 | Замена патронов | 100 шт. | 0.02 | 0.2 | 34.0023 | 11.201 | 0 | 32.377 | 8.9022 | 6.8005 | 93.2829 | 0.0019174
7 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0.5 | 0.1 | 435.009 | 2682.022 | 0 | 414.2156 | 381.7252 | 87.0018 | 3999.9736 | 0.082217
8 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.02 | 0.1 | 30.2455 | 33.9428 | 0 | 28.7997 | 10.4484 | 6.0491 | 109.4856 | 0.0022504
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
| 1.2.11 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов
| 1.2.11.1 | Заделка и герметизация швов и стыков
9 | 1.2.11.1.1 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | на 10 м шва (стыка) | 1.5 | 1 | 3704.708 | 3072.6642 | 0 | 3527.623 | 1165.3463 | 740.9416 | 12211.2832 | 0.25099
10 | 1.2.11.1.2 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | на 10 м шва (стыка) | 0.5 | 1 | 599.4673 | 1024.2214 | 0 | 570.8128 | 244.1687 | 119.8935 | 2558.5637 | 0.05259
| 1.2.17 | Окраска стен помещений общего пользования
| 1.2.17.4 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами
11 | 1.2.17.4.3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 | 1 | 14070.0638 | 19692.2277 | 0 | 13397.5148 | 5272.2379 | 2814.0128 | 55246.057 | 1.1355
| 1.2.18 | Внутренняя отделка зданий
12 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 0.05 | 1 | 2397.8693 | 1222.3069 | 0 | 2283.2511 | 673.4066 | 479.5739 | 7056.4078 | 0.14504
13 | 1.2.18.3 | Перетирка штукатурки поверхности потолков | 100 кв.м | 0.05 | 1 | 359.443 | 7.6436 | 0 | 342.2616 | 82.4205 | 71.8886 | 863.6573 | 0.017752
14 | 1.2.18.9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1 | 404.2767 | 492.9842 | 0 | 384.9522 | 143.8037 | 80.8553 | 1506.8721 | 0.030973
15 | 1.2.18.12 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 1 | 1 | 4717.6891 | 152.8726 | 0 | 4492.1836 | 1087.3129 | 943.5378 | 11393.5959 | 0.23419
| 1.5 | Перекрытия
16 | 1.5.10 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия | 100 отверстий | 0.02 | 1 | 284.6219 | 73.2583 | 0 | 271.017 | 72.3542 | 56.9244 | 758.1758 | 0.015584
| 1.8 | Крыши и кровли
| 1.8.1 | Устранение протечек кровли
| 1.8.1.3 | Устранение протечек рулонной кровли
17 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.1 | 1 | 502.0969 | 4964.3361 | 13.8902 | 485.6554 | 640.1725 | 102.007 | 6708.1581 | 0.13788
| 1.8.9 | Восстановление (ремонт) выходов на крышу
18 | 1.8.9.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.1 | 0.2 | 80.1899 | 39.7224 | 0.015228 | 76.3568 | 22.4 | 16.038 | 234.7222 | 0.0048246
| 1.8.10 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.
19 | 1.8.10.4 | Ремонт металлических парапетных решеток | 100 м решетки | 0.05 | 0.1 | 100.7105 | 12.2906 | 0 | 95.8965 | 24.1637 | 20.1421 | 253.2035 | 0.0052044
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
20 | 1.9.1.2 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 100 брусков |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.4 | 1 | 572.2123 | 123.9971 | 0 | 544.8606 | 143.0066 | 114.4425 | 1498.5191 | 0.030801
22 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 10 | 1 | 140.7858 | 9.775 | 0 | 134.0562 | 32.9977 | 28.1572 | 345.7718 | 0.0071071
23 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 2 | 1 | 249.0183 | 159.3821 | 0 | 237.1153 | 73.3562 | 49.8037 | 768.6755 | 0.0158
24 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 2 | 0.2 | 14.0786 | 38.7037 | 0 | 13.4056 | 7.2799 | 2.8157 | 76.2835 | 0.001568
25 | 1.9.1.23 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 0.048 | 0.2 | 161.1368 | 26.862 | 0 | 153.4345 | 39.4212 | 32.2274 | 413.0819 | 0.0084906
| 1.10 | Лестницы
| 1.10.5 | Окраска металлических элементов лестниц
26 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1 | 1956.0767 | 191.6324 | 0 | 1862.5762 | 464.3583 | 391.2153 | 4865.859 | 0.10001
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.2 | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей
| 2.1.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб на резьбе
27 | 2.1.2.1.3 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 1 | 654.6183 | 473.9713 | 0 | 623.3276 | 198.6397 | 130.9237 | 2081.4806 | 0.042783
| 2.1.3 | Ремонт, промывка отопительных элементов
| 2.1.3.5 | Прочистка и промывка отопительных приборов
28 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.1 | 1 | 6842.1894 | 243.6116 | 0 | 6515.1328 | 1579.2687 | 1368.4379 | 16548.6404 | 0.34015
| 2.1.6 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования
29 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 1 | 0.3 | 201.0691 | 35085.9 | 0 | 191.458 | 3747.2166 | 40.2138 | 39265.8574 | 0.80708
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
| 2.1.8.7 | Смена пробковых кранов
30 | 2.1.8.7.2 | Смена пробковых кранов диаметром 26 мм | 100 кранов | 0.1 | 1 | 1448.7127 | 2580.4206 | 0 | 1379.4642 | 601.1749 | 289.7425 | 6299.515 | 0.12948
| 2.1.8.9 | Установка кранов для спуска воздуха из системы
31 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.02 | 1 | 549.5117 | 766.8503 | 0 | 523.2451 | 205.6732 | 109.9023 | 2155.1826 | 0.044298
| 2.1.9 | Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения
| 2.1.9.4 | Установка запорных вентилей на радиаторах
32 | 2.1.9.4.2 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 5 | 1 | 503.3349 | 11110.8 | 0 | 479.2755 | 1286.4752 | 100.667 | 13480.5526 | 0.27708
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
| 2.2.2 | Ремонт, замена, проверка приборов учета воды
| 2.2.2.1 | Ремонт приборов учета воды
33 | 2.2.2.1.6 | Обслуживание преобразователя давления | 1 преобразователь давления | 2 | 12 | 5340.6484 | 0 | 0 | 5085.3654 | 1212.6321 | 1068.1297 | 12706.7756 | 0.26118
34 | 2.2.2.1.7 | Обслуживание термопреобразователя | 1 термопреобразователь | 3 | 12 | 8869.2911 | 0 | 0 | 8445.339 | 2013.8355 | 1773.8582 | 21102.3239 | 0.43374
35 | 2.2.2.1.9 | Обслуживание преобразователя расхода от 50 до 100 мм | 1 преобразователь расхода | 3 | 1 | 8305.0262 | 0 | 0 | 7908.0459 | 1885.7152 | 1661.0052 | 19759.7925 | 0.40615
| 2.2.2.2 | Замена прибора учета воды
36 | 2.2.2.2.2 | Замена прибора учета воды без фильтра | Счетчик воды | 1 | 0.2 | 364.1441 | 1775.9777 | 0 | 346.7381 | 270.0472 | 72.8288 | 2829.7359 | 0.058163
| 2.2.6 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования
37 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.01 | 0.2 | 210.8127 | 1360.3099 | 0 | 200.7358 | 191.3792 | 42.1625 | 2005.4001 | 0.04122
| 2.3 | Система водоотведения
| 2.3.1 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
38 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 | 0.2 | 668.1714 | 2260.2462 | 0 | 636.2328 | 390.169 | 133.6343 | 4088.4537 | 0.084035
| 2.3.2 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков
39 | 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 0.2 | 1260.2425 | 5444.4162 | 0 | 1200.0029 | 860.5329 | 252.0485 | 9017.2431 | 0.18534
| 2.3.3 | Подчеканка раструбов канализационных труб
| 2.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб
40 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.04 | 1 | 544.3717 | 139.5248 | 0 | 518.3508 | 138.3233 | 108.8743 | 1449.445 | 0.029792
41 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 1 | 1 | 2369.8941 | 1024.0721 | 0 | 2256.6132 | 646.1409 | 473.9788 | 6770.6992 | 0.13917
42 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.05 | 1 | 363.6966 | 3242.6709 | 0 | 346.3119 | 424.6817 | 72.7393 | 4450.1005 | 0.091469
| 2.4 | Система газоснабжения
| 2.4.1 | Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения
| 2.4.1.1 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов
43 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 5.85 | 1 | 8279.5444 | 3682.9772 | 0 | 7883.7822 | 2268.4834 | 1655.9089 | 23770.696 | 0.48859
| 2.4.2 | Содержание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
| 2.4.2.9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирных домов
44 | 2.4.2.9.1 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 шт. | стояк | 5 | 1 | 793.1962 | 0 | 0 | 755.2814 | 180.1008 | 158.6392 | 1887.2176 | 0.03879
45 | 2.4.2.9.2 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 6-10 шт. | стояк | 7 | 1 | 1281.3169 | 0 | 0 | 1220.0699 | 290.9321 | 256.2634 | 3048.5823 | 0.062662
46 | 2.4.2.9.5 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
47 | 2.5.1.2 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 2 | 1 | 561.6158 | 3445.9272 | 0 | 534.7706 | 491.0642 | 112.3232 | 5145.7009 | 0.10577
48 | 2.5.1.4 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 2 | 1 | 37.5429 | 4392.7873 | 0 | 35.7483 | 471.9634 | 7.5086 | 4945.5505 | 0.10165
49 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.03 | 1 | 1407.8579 | 3856.3063 | 0 | 1340.5623 | 726.5044 | 281.5716 | 7612.8025 | 0.15648
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования
50 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 1 | 89.1643 | 150.5466 | 0 | 84.9023 | 36.1281 | 17.8329 | 378.5742 | 0.0077813
51 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 1 | 472.0752 | 2176.1229 | 0 | 449.51 | 336.769 | 94.415 | 3528.892 | 0.072534
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
52 | 2.6.5 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 1 | 22123.5301 | 28458.527 | 0 | 21066.0254 | 8025.6792 | 4424.706 | 84098.4677 | 1.7286
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий
53 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 2 | 741.9693 | 0 | 0 | 706.5031 | 168.4694 | 148.3939 | 1765.3357 | 0.036285
54 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 2 | 5916.7293 | 0 | 0 | 5633.9097 | 1343.4354 | 1183.3459 | 14077.4203 | 0.28935
55 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 2 | 2942.6443 | 0 | 0 | 2801.9859 | 668.1483 | 588.5289 | 7001.3073 | 0.14391
56 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 2 | 8591.6622 | 0 | 0 | 8180.9807 | 1950.7979 | 1718.3324 | 20441.7732 | 0.42017
| 2.6.11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения
57 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 1.11 | 2 | 35286.4271 | 0 | 0 | 33599.7358 | 8012.0338 | 7057.2854 | 83955.4821 | 1.7256
58 | 2.6.11.3 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.5 | 1 | 4156.0594 | 512.036 | 0 | 3957.3998 | 997.6826 | 831.2119 | 10454.3898 | 0.21488
59 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 2 | 7990.4383 | 0 | 0 | 7608.4954 | 1814.2858 | 1598.0877 | 19011.3071 | 0.39076
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
60 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 3 | 11985.6575 | 0 | 0 | 11412.743 | 2721.4286 | 2397.1315 | 28516.9607 | 0.58615
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.1 | Осмотр системы центрального отопления
61 | 2.6.14.1.1 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 4.054 | 1 | 10739.5777 | 0 | 0 | 10226.2259 | 2438.4974 | 2147.9155 | 25552.2165 | 0.52521
62 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.554 | 1 | 2706.3524 | 0 | 0 | 2576.9888 | 614.4965 | 541.2705 | 6439.1081 | 0.13235
63 | 2.6.14.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 2 | 1877.1439 | 0 | 0 | 1787.4164 | 426.2188 | 375.4288 | 4466.2079 | 0.0918
| 2.6.14.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
64 | 2.6.14.3.5 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 2 | 1 | 1844.2028 | 19.9214 | 0 | 1756.0499 | 420.8411 | 368.8406 | 4409.8559 | 0.090642
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления
65 | 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 148.52 | 1 | 32274.4214 | 0 | 0 | 30731.704 | 7328.1366 | 6454.8843 | 76789.1463 | 1.5783
| 2.6.14.5 | Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
66 | 2.6.14.5.3 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | 100 пробок | 0.1 | 1 | 821.2307 | 44.3778 | 0 | 781.9758 | 191.1481 | 164.2461 | 2002.9785 | 0.04117
| 2.6.14.5.5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
67 | 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.1 | 1 | 1314.0007 | 0 | 0 | 1251.1915 | 298.3532 | 262.8001 | 3126.3455 | 0.06426
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.2 | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм
68 | 2.6.15.2.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 3 | 12 | 1525.8996 | 0 | 0 | 1452.9615 | 346.4663 | 305.1799 | 3630.5074 | 0.074623
69 | 2.6.15.2.2 | Снятие и запись показаний с приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 прибор учета | 3 | 12 | 844.7147 | 0 | 0 | 804.3374 | 191.7985 | 168.943 | 2009.7935 | 0.04131
70 | 2.6.15.2.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 3 | 12 | 7264.5468 | 0 | 0 | 6917.3014 | 1649.4669 | 1452.9093 | 17284.2245 | 0.35527
| 2.6.15.3 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм
71 | 2.6.15.3.7 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 2 | 381.4749 | 0 | 0 | 363.2404 | 86.6166 | 76.295 | 907.6268 | 0.018656
| 2.6.15.4 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм
| 2.6.15.4.8 | Выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков
72 | 2.6.15.4.8.3 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 0.3 | 96.0988 | 0 | 0 | 91.5052 | 21.8199 | 19.2198 | 228.6437 | 0.0046996
73 | 2.6.15.4.8.5 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 3 | 12 | 17521.0646 | 0 | 0 | 16683.5578 | 3978.2821 | 3504.2129 | 41687.1175 | 0.85685
| 2.6.15.5 | Установка и снятие (монтаж, демонтаж) прибора учета тепловой энергии
74 | 2.6.15.5.3 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром от 50 до 100 мм | 1 прибор | 1 | 0.3 | 252.7271 | 0 | 0 | 240.6468 | 57.3835 | 50.5454 | 601.3028 | 0.012359
75 | 2.6.15.5.4 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром от 50 до 100 мм | 1 прибор | 1 | 0.3 | 252.7271 | 0 | 0 | 240.6468 | 57.3835 | 50.5454 | 601.3028 | 0.012359
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения
76 | 2.7.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений (в год для одной смены) | 4.054 | 3 | 37568.655 | 0 | 0 | 35772.8733 | 8530.2299 | 7513.731 | 89385.4892 | 1.8373
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.1 | Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка
| 3.1.1.1 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода
| 3.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей
77 | 3.1.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 2.98 | 104 | 65396.6862 | 0 | 0 | 62270.7247 | 14848.782 | 13079.3371 | 155595.53 | 3.1982
78 | 3.1.1.1.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1.97 | 104 | 32984.7693 | 0 | 0 | 31408.0974 | 7489.4261 | 6596.9539 | 78479.2467 | 1.6131
| 3.1.1.1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей
79 | 3.1.1.1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 2.98 | 24 | 34543.2063 | 5385.9009 | 0 | 32892.041 | 8411.4928 | 6908.6413 | 88141.2822 | 1.8117
80 | 3.1.1.1.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1.97 | 24 | 18430.8742 | 3560.4781 | 0 | 17549.8784 | 4560.4913 | 3686.1748 | 47787.8968 | 0.98225
| 3.1.3 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
81 | 3.1.3.1 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 0.5 | 2 | 193.1947 | 9.6838 | 0 | 183.96 | 44.8879 | 38.6389 | 470.3652 | 0.009668
82 | 3.1.3.2 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.08 | 2 | 77.8617 | 10.3892 | 0 | 74.14 | 18.7751 | 15.5723 | 196.7384 | 0.0040438
| 3.1.4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
83 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.48 | 2 | 470.4677 | 62.4102 | 0 | 447.9793 | 113.4073 | 94.0935 | 1188.358 | 0.024426
84 | 3.1.4.2 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 0.22 | 2 | 206.1859 | 28.6047 | 0 | 196.3302 | 49.8338 | 41.2372 | 522.1918 | 0.010733
85 | 3.1.4.3 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0.249 | 2 | 358.1185 | 79.2832 | 0 | 341.0004 | 89.6777 | 71.6237 | 939.7036 | 0.019315
86 | 3.1.4.4 | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0.249 | 2 | 472.5026 | 79.2832 | 0 | 449.917 | 115.6495 | 94.5005 | 1211.8529 | 0.024909
| 3.1.5 | Уборка чердачного и подвального помещений
| 3.1.5.2 | Уборка и транспортировка мусора в установленное место
87 | 3.1.5.2.2 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 100 м | 1 м3 мусора | 10 | 2 | 3165.504 | 1133.17 | 0 | 3014.1929 | 838.2996 | 633.1008 | 8784.2673 | 0.18055
| 3.1.9 | Влажная протирка элементов лестничных клеток
88 | 3.1.9.1 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 4 | 2 | 1832.3441 | 366.6602 | 0 | 1744.758 | 454.7294 | 366.4688 | 4764.9605 | 0.09794
89 | 3.1.9.5 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0.22 | 2 | 127.5085 | 20.1663 | 0 | 121.4136 | 31.0793 | 25.5017 | 325.6693 | 0.0066939
90 | 3.1.9.7 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.08 | 2 | 62.4062 | 7.3332 | 0 | 59.4232 | 14.9434 | 12.4812 | 156.5872 | 0.0032185
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.1 | Подметание земельного участка в летний период
91 | 3.2.1.2 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.5 | 123.5 | 20402.1679 | 99.3266 | 0 | 19426.9443 | 4642.936 | 4080.4336 | 48651.8083 | 1
| 3.2.3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн
| 3.2.3.1 | Уборка и уход за газонами
92 | 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.003 | 2 | 1384.912 | 6.6957 | 0 | 1318.7132 | 315.1605 | 276.9824 | 3302.4637 | 0.06788
93 | 3.2.3.1.3 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.003 | 123.5 | 9406.7433 | 46.1388 | 0 | 8957.1009 | 2140.7355 | 1881.3487 | 22432.0671 | 0.46108
94 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 3.3 | 2 | 1388.4257 | 205.4765 | 171.5665 | 1322.0589 | 355.0299 | 277.6851 | 3720.2426 | 0.076467
| 3.2.3.2 | Содержание урн
95 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.02 | 123.5 | 1177.706 | 1281.6336 | 0 | 1121.4116 | 402.6188 | 235.5412 | 4218.9113 | 0.086717
| 3.2.6 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
96 | 3.2.6.2 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.05 | 93.5 | 24667.6351 | 0 | 0 | 23488.5221 | 5600.9617 | 4933.527 | 58690.6459 | 1.2063
| 3.2.7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде
97 | 3.2.7.2 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.05 | 30 | 35116.3208 | 0 | 0 | 33437.7606 | 7973.41 | 7023.2642 | 83550.7555 | 1.7173
| 3.2.8 | Ликвидация наледи
98 | 3.2.8.2 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.05 | 15 | 110793.1346 | 0 | 0 | 105497.2228 | 25156.3678 | 22158.6269 | 263605.3522 | 5.4182
99 | 3.2.8.9 | Посыпка территории II класса | 100 кв. м | 5 | 20 | 4946.1 | 5276.205 | 0 | 4709.6764 | 1679.6867 | 989.22 | 17600.8881 | 0.36177
100 | 3.2.8.11 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 куб.м | 1 | 10 | 2097.1464 | 0 | 0 | 1996.9028 | 476.172 | 419.4293 | 4989.6505 | 0.10256
| 3.2.9 | Очистка кровли
101 | 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 16.17 | 2 | 24953.2723 | 0 | 0 | 23760.5059 | 5665.8177 | 4990.6545 | 59370.2504 | 1.2203
102 | 3.2.9.3 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 100 кв.м. кровли | 16.17 | 2 | 3199.1375 | 0 | 0 | 3046.2187 | 726.3869 | 639.8275 | 7611.5706 | 0.15645
103 | 3.2.9.4 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 16.17 | 2 | 7677.93 | 0 | 0 | 7310.9249 | 1743.3285 | 1535.586 | 18267.7694 | 0.37548
104 | 3.2.9.5 | Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш | 1 куб.м. | 50 | 2 | 11508.5855 | 0 | 0 | 10958.4751 | 2613.1061 | 2301.7171 | 27381.8838 | 0.56282
| 3.2.10 | Механизированная уборка территории
105 | 3.2.10.4 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 0.275 | 5 | 0 | 0 | 133.0572 | 85.8234 | 24.9937 | 18.0263 | 261.9006 | 0.0053832
106 | 3.2.10.9 | Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками | м3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1478.6553 | 872.535 | 267.3852 | 183.2673 | 2801.8428 | 0.05759
107 | 3.2.11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.3 | 123.5 | 10115.5659 | 0 | 0 | 9632.0418 | 2296.811 | 2023.1132 | 24067.5319 | 0.49469
108 | 3.2.12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.3 | 123.5 | 1869.1807 | 9.0355 | 0 | 1779.8338 | 425.364 | 373.8361 | 4457.2501 | 0.091616
| 3.4 | Прочие работы
| 3.4.1 | Дератизация чердаков и подвалов
109 | 3.4.1.3 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 2.554 | 2 | 6711.9156 | 304.2243 | 0 | 6391.0861 | 1556.0838 | 1342.3831 | 16305.6929 | 0.33515
110 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.937 | 2 | 1754.4866 | 1056.936 | 0 | 1670.6221 | 509.8754 | 350.8973 | 5342.8174 | 0.10982
| 3.4.5 | Не прошедшие проверку или альтернативные виды работ
| 3.4.5.15 | Раздел удален. Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, оборудованных газовыми плитами)
111 | 3.4.5.15.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 4.054 | 3 | 35538.8748 | 0 | 0 | 33840.1166 | 8069.3539 | 7107.775 | 84556.1203 | 1.738
ИТОГО: | [5 empty] | 773708.2733 | 166808.8594 | 1820.1304 | 737690.9351 | 193589.6235 | 154944.5359 | 2028562.3578 | 41.6957