## Смета
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВ.М/МЕС
1.11 МКД квартирного типа с газом, уборкой МОП и придомовой территории на 2026 год (ООО Квартал) | [10 empty] | Дата изменения: |  | 09.12.2025
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  | 326771.1
| 1.1 | Фундаменты
| 1.1.2 | Осушение фундаментов
1 | 1.1.2.3 | Осушение электрическими насосами | 100 м3 воды | 4 | 2 | 12021.0014 | 0 | 152.8243 | 11446.3976 | 2745.5767 | 2404.2003 | 28770.0003 | 0.0073369
| 1.1.7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
2 | 1.1.7.1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 100 пог.м | 5 | 1 | 23464.2984 | 38865.1702 | 0 | 22342.7049 | 9428.011 | 4692.8597 | 98793.0443 | 0.025194
3 | 1.1.7.3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.3 | 1 | 499.7896 | 1015.2 | 0 | 475.8996 | 220.5844 | 99.9579 | 2311.4314 | 0.00058946
4 | 1.1.7.4 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.2 | 1 | 1203.9302 | 1505.4664 | 0 | 1146.3823 | 432.1876 | 240.786 | 4528.7526 | 0.0011549
5 | 1.1.7.5 | Замена патронов | 100 шт. | 0.37 | 1 | 3145.2092 | 1036.0962 | 0 | 2994.8682 | 823.4502 | 629.0418 | 8628.6656 | 0.0022005
6 | 1.1.8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.32 | 1 | 3468.211 | 29750.3194 | 0 | 3302.4305 | 3926.1406 | 693.6422 | 41140.7438 | 0.010492
7 | 1.1.9 | Восстановление (ремонт) приямков | кв.м. приямка | 120 | 1 | 94955.6234 | 140264.1244 | 0 | 90416.7446 | 36358.2136 | 18991.1246 | 380985.8306 | 0.097159
8 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 1.7 | 1 | 14790.306 | 91188.7496 | 0 | 14083.3294 | 12978.6571 | 2958.0612 | 135999.1033 | 0.034683
9 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.5 | 1 | 7561.3702 | 8485.7109 | 0 | 7199.9367 | 2612.1053 | 1512.274 | 27371.397 | 0.0069803
10 | 1.1.14 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 место | 500 | 1 | 51621.4565 | 67181.5225 | 0 | 49153.9505 | 18808.6685 | 10324.2915 | 197089.8895 | 0.050262
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
| 1.2.4 | Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен
11 | 1.2.4.6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 | 1 | 56499.7949 | 25484.7578 | 6344.0338 | 62038.1072 | 17238.4016 | 13030.4783 | 180635.5736 | 0.046066
| 1.2.11 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов
| 1.2.11.1 | Заделка и герметизация швов и стыков
12 | 1.2.11.1.1 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | на 10 м шва (стыка) | 150 | 1 | 370470.8037 | 307266.4245 | 0 | 352762.2993 | 116534.6341 | 74094.1608 | 1221128.3225 | 0.31141
13 | 1.2.11.1.2 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | на 10 м шва (стыка) | 25 | 1 | 29973.366 | 51211.0707 | 0 | 28540.6391 | 12208.4335 | 5994.6732 | 127928.1826 | 0.032624
| 1.2.12 | Окраска фасадов
| 1.2.12.5 | Масляная окраска ранее окрашенных фасадов
14 | 1.2.12.5.2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % с лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 10611.744 | 2754.3516 | 0 | 10104.5026 | 2700.0559 | 2122.3488 | 28293.0029 | 0.0072153
| 1.2.14 | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен
15 | 1.2.14.1 | Смена подвесных желобов | 100 м желоба | 1 | 1 | 15725.6303 | 21431.821 | 0 | 14973.9452 | 5831.6731 | 3145.1261 | 61108.1957 | 0.015584
| 1.2.17 | Окраска стен помещений общего пользования
| 1.2.17.3 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей
16 | 1.2.17.3.1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 295 | 0.2 | 583196.2338 | 113324.7369 | 0 | 555319.4538 | 144374.6053 | 116639.2468 | 1512854.2765 | 0.38581
| 1.2.17.4 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами
17 | 1.2.17.4.3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 904 | 0.2 | 1271933.7706 | 1780177.3846 | 0 | 1211135.3363 | 476610.3074 | 254386.754 | 4994243.553 | 1.2736
| 1.2.18 | Внутренняя отделка зданий
18 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 1 | 1 | 47957.3856 | 24446.1378 | 0 | 45665.0226 | 13468.1324 | 9591.4771 | 141128.1555 | 0.035991
19 | 1.2.18.9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 300 | 0.2 | 485131.9983 | 591581.0272 | 0 | 461942.6888 | 172564.463 | 97026.3997 | 1808246.577 | 0.46114
20 | 1.2.19 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 1 ящик | 60 | 1 | 10095.5045 | 177971.0852 | 2.7119 | 9612.9394 | 21068.4916 | 2019.1009 | 220769.8334 | 0.056301
| 1.3 | Деревянные стены
| 1.3.5 | Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен
21 | 1.3.5.9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 | 1 | 56499.7949 | 25484.8903 | 7112.1437 | 62975.3882 | 17439.1038 | 13227.3447 | 182738.6655 | 0.046602
| 1.4 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры
| 1.4.1 | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров
22 | 1.4.1.2 | Восстановление козырьков | кв.м. | 20 | 1 | 17645.1524 | 20696.4066 | 0 | 16801.7141 | 6189.928 | 3529.0305 | 64862.2317 | 0.016541
| 1.4.3 | Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров
23 | 1.4.3.1 | Восстановление (ремонт) вручную гидроизоляции балконов, лоджий (при площади балкона до 5 кв.м) вручную | 100 кв.м. | 0.3 | 1 | 18231.7599 | 193340.7615 | 0 | 17360.2817 | 24537.1009 | 3646.352 | 257116.2559 | 0.06557
24 | 1.4.3.3 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 100 кв.м. | 0.1 | 1 | 27453.2291 | 6286.3213 | 0 | 26140.9648 | 6896.6575 | 5490.6458 | 72267.8185 | 0.01843
| 1.5 | Перекрытия
25 | 1.5.10 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия | 100 отверстий | 1 | 1 | 14231.097 | 3662.9159 | 0 | 13550.8505 | 3617.7092 | 2846.2194 | 37908.7921 | 0.0096675
| 1.6 | Полы
| 1.6.1 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома
26 | 1.6.1.1 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 30 | 1 | 6687.325 | 3844.021 | 0 | 6367.6709 | 1923.9488 | 1337.465 | 20160.4308 | 0.0051413
| 1.6.4 | Ремонт полов
27 | 1.6.4.4 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 50 | 1 | 15586.1503 | 329.5476 | 0 | 14841.1323 | 3573.7133 | 3117.23 | 37447.7735 | 0.00955
| 1.8 | Крыши и кровли
| 1.8.1 | Устранение протечек кровли
| 1.8.1.3 | Устранение протечек рулонной кровли
28 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 2 | 1 | 10041.9382 | 99286.7211 | 277.8049 | 9713.1079 | 12803.4497 | 2040.1403 | 134163.1621 | 0.034214
| 1.8.2 | Ремонт, модернизация кровли и крыши
| 1.8.2.2 | Ремонт, модернизация рулонной кровли
29 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.5 | 1 | 4834.5081 | 49074.1454 | 132.195 | 4671.447 | 6297.6627 | 981.1903 | 65991.1485 | 0.016829
30 | 1.8.2.2.4 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 100 м2 покрытий | 2 | 1 | 5880.1532 | 12634.571 | 315.1478 | 5830.8825 | 2730.9174 | 1224.718 | 28616.39 | 0.0072978
| 1.8.2.3 | Ремонт, модернизация кровли из штучных материалов
| 1.8.2.3.1 | Ремонт, модернизация кровли из асбоцементных листов
31 | 1.8.2.3.1.1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 5 | 1 | 55039.7062 | 311758.4953 | 0 | 52408.8082 | 45387.6773 | 11007.9412 | 475602.6283 | 0.12129
| 1.8.7 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб
32 | 1.8.7.3 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 50 | 1 | 21117.8685 | 5135.0485 | 0 | 20108.4344 | 5336.7097 | 4223.5737 | 55921.6348 | 0.014261
| 1.8.9 | Восстановление (ремонт) выходов на крышу
33 | 1.8.9.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.8 | 1 | 3207.5943 | 1588.8948 | 0.60912 | 3054.2713 | 895.9997 | 641.5189 | 9388.888 | 0.0023944
| 1.8.10 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.
34 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 2 | 1 | 36842.9054 | 64904.1071 | 0 | 35081.8145 | 15212.8265 | 7368.5811 | 159410.2345 | 0.040653
35 | 1.8.10.4 | Ремонт металлических парапетных решеток | 100 м решетки | 1 | 1 | 20142.102 | 2458.1223 | 0 | 19179.3095 | 4832.7392 | 4028.4204 | 50640.6933 | 0.012914
| 1.8.11 | Восстановление (ремонт) систем водоотвода
36 | 1.8.11.2 | Ремонт водосточных труб с люлек | 100 м трубы | 2 | 1 | 57548.8627 | 126579.0938 | 0 | 54798.0271 | 26420.9723 | 11509.7725 | 276856.7284 | 0.070604
37 | 1.8.11.4 | Смена воронок | 100 шт. | 0.1 | 1 | 1366.7855 | 3706.9742 | 0 | 1301.4531 | 701.4241 | 273.3571 | 7349.994 | 0.0018744
38 | 1.8.11.6 | Смена простых отливов | 100 шт. | 3 | 1 | 33090.5961 | 56740.9249 | 0 | 31508.8656 | 13499.6224 | 6618.1192 | 141458.1281 | 0.036075
| 1.8.12 | Ремонт примыканий и заделка стыков
39 | 1.8.12.1 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 100 м | 3 | 1 | 44481.0687 | 130343.7892 | 0 | 42354.8736 | 23851.0122 | 8896.2137 | 249926.9575 | 0.063737
| 1.8.13 | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак
40 | 1.8.13.3 | Замена обивки дверей стальным листом | 100 м2 двери | 0.1 | 1 | 1280.5156 | 871.1719 | 0 | 1219.307 | 382.6588 | 256.1031 | 4009.7564 | 0.0010226
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
41 | 1.9.1.1 | Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков обвязки на два сопряжения | 100 брусков | 0.1 | 1 | 6152.0773 | 521.9023 | 1.2241 | 5858.008 | 1452.0627 | 1230.4155 | 15215.6898 | 0.0038803
42 | 1.9.1.2 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 100 брусков | 0.11 | 1 | 8926.5918 | 853.8255 | 1.7816 | 8499.9007 | 2117.1126 | 1785.3184 | 22184.5306 | 0.0056575
43 | 1.9.1.4 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 10 коробок | 1 | 1 | 15999.3372 | 26792.0784 | 0 | 15234.5689 | 6459.3274 | 3199.8674 | 67685.1793 | 0.017261
44 | 1.9.1.8 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 0.5 | 1 | 8681.7904 | 5934.8367 | 0 | 8266.8008 | 2597.3874 | 1736.3581 | 27217.1734 | 0.0069409
45 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 10 | 1 | 14305.3083 | 3099.9282 | 0 | 13621.5145 | 3575.1642 | 2861.0616 | 37462.9769 | 0.0095538
46 | 1.9.1.12 | Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | 1 п.м. наличника | 75 | 1 | 3167.6803 | 7174.6506 | 0 | 3016.2652 | 1476.1699 | 633.536 | 15468.302 | 0.0039447
47 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 60 | 1 | 844.7147 | 58.65 | 0 | 804.3374 | 197.986 | 168.943 | 2074.6311 | 0.00052907
48 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 38 | 1 | 4731.3483 | 3028.2594 | 0 | 4505.1898 | 1393.7676 | 946.2697 | 14604.8348 | 0.0037245
49 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 40 | 1 | 1407.8579 | 3870.371 | 0 | 1340.5623 | 727.9883 | 281.5716 | 7628.3512 | 0.0019454
50 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.5 | 1 | 12529.9353 | 52204.4926 | 0 | 11931.0044 | 8352.5848 | 2505.9871 | 87524.0042 | 0.02232
51 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 0.11 | 1 | 1889.3453 | 6646.2294 | 0 | 1799.0346 | 1130.1665 | 377.8691 | 11842.6448 | 0.0030201
52 | 1.9.1.23 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 2 | 1 | 33570.1699 | 5596.2494 | 0 | 31965.5158 | 8212.7497 | 6714.034 | 86058.7188 | 0.021947
53 | 1.9.1.26 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | 1 полотно | 10 | 1 | 5515.0677 | 14211.1637 | 0 | 5251.4475 | 2751.513 | 1103.0135 | 28832.2054 | 0.0073528
| 1.9.2 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования
54 | 1.9.2.8 | Ремонт форточек | 10 форточек | 3 | 1 | 7039.2895 | 2246.976 | 0 | 6702.8115 | 1835.3766 | 1407.8579 | 19232.3115 | 0.0049046
55 | 1.9.2.10 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 10 петель | 5 | 1 | 5828.0886 | 1315.9041 | 0 | 5549.5059 | 1462.1368 | 1165.6177 | 15321.2531 | 0.0039072
56 | 1.9.2.23 | Смена ручки оконной | 100 ручек | 0.4 | 1 | 1407.8579 | 3502.5483 | 0 | 1340.5623 | 689.183 | 281.5716 | 7221.723 | 0.0018417
57 | 1.9.2.25 | Простая масляная окраска оконных рам | 100 кв.м. | 2.5 | 1 | 45492.0021 | 7026.0913 | 0 | 43317.4844 | 11070.5347 | 9098.4004 | 116004.5128 | 0.029584
58 | 1.9.2.30 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 штука | 10 | 1 | 12980.7427 | 4156.5986 | 0 | 12360.2632 | 3385.8909 | 2596.1485 | 35479.644 | 0.009048
59 | 1.9.2.31 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место | 15 | 1 | 19669.7989 | 74944.1372 | 0 | 18729.5825 | 12372.774 | 3933.9598 | 129650.2522 | 0.033063
60 | 1.9.2.33 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 1 | 1 | 10765.4201 | 51013.3519 | 0 | 10250.833 | 7826.2737 | 2153.084 | 82008.9627 | 0.020914
| 1.9.6 | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов
61 | 1.9.6.2 | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания | 100 кв.м. откосов | 1 | 1 | 94520.4522 | 18447.3872 | 479.0363 | 90586.9154 | 23532.8995 | 19026.8673 | 246593.5578 | 0.062886
62 | 1.9.6.5 | Восстановление (ремонт) штукатурки наружных откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.6 | 1 | 49641.6561 | 11068.4323 | 6.213 | 47268.7849 | 12439.8656 | 9928.3312 | 130353.2832 | 0.033243
| 1.9.7 | Замена оконных и балконных блоков на пластиковые
63 | 1.9.7.1 | Замена глухих окон на пластиковые с площадью проема до 2 кв.м | 100 м2 проемов | 0.2 | 1 | 8879.9022 | 122290.047 | 607.3952 | 8901.2763 | 15038.8397 | 1869.6233 | 157587.0838 | 0.040188
| 1.10 | Лестницы
| 1.10.3 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток
64 | 1.10.3.1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.2 | 1 | 2815.7158 | 2931.2172 | 0 | 2681.1246 | 948.5717 | 563.1432 | 9939.7724 | 0.0025348
65 | 1.10.3.2 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 100 укрепляемых стоек | 0.2 | 1 | 1032.4291 | 789.7664 | 0 | 983.079 | 317.7407 | 206.4858 | 3329.5011 | 0.00084909
| 1.10.4 | Ремонт, замена перил
| 1.10.4.1 | Смена отдельных частей поручней
66 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0.3 | 1 | 3660.4306 | 14079.613 | 0 | 3485.462 | 2316.5259 | 732.0861 | 24274.1175 | 0.0061904
67 | 1.10.4.2 | Изготовление прямых частей поручня | 100 м | 0.2 | 1 | 1360.9293 | 1620.043 | 0 | 1295.8769 | 479.9232 | 272.1859 | 5028.9583 | 0.0012825
| 1.10.5 | Окраска металлических элементов лестниц
68 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 0.2 | 391.2153 | 38.3265 | 0 | 372.5152 | 92.8717 | 78.2431 | 973.1718 | 0.00024818
| 1.10.6 | Ремонт пандусов
69 | 1.10.6.2 | Заделка отбитых мест | 100 мест | 0.3 | 1 | 6186.5027 | 4445.6791 | 0 | 5890.7879 | 1873.7085 | 1237.3005 | 19633.9788 | 0.0050071
| 1.10.7 | Прочие работы по ремонту лестниц
70 | 1.10.7.1 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 44 | 0.2 | 80184.7487 | 20973.4738 | 0 | 76351.9177 | 20419.218 | 16036.9497 | 213966.3079 | 0.054566
71 | 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 3.87 | 1 | 11506.8951 | 1941.2089 | 0 | 10956.8655 | 2817.5198 | 2301.379 | 29523.8683 | 0.0075292
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.2 | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей
| 2.1.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб на резьбе
72 | 2.1.2.1.5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.5 | 1 | 13308.1745 | 14047.7404 | 0 | 12672.0438 | 4503.7521 | 2661.6349 | 47193.3457 | 0.012035
| 2.1.3 | Ремонт, промывка отопительных элементов
| 2.1.3.1 | Смена радиаторных блоков
73 | 2.1.3.1.2 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 100 радиаторных блоков | 0.2 | 1 | 5275.3124 | 190673.4446 | 0 | 5023.1525 | 21313.8455 | 1055.0625 | 223340.8175 | 0.056956
| 2.1.3.5 | Прочистка и промывка отопительных приборов
74 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 1 | 1 | 68421.8941 | 2436.1162 | 0 | 65151.3276 | 15792.6871 | 13684.3788 | 165486.4039 | 0.042202
| 2.1.5 | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения
| 2.1.5.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции
75 | 2.1.5.3.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 40 | 1 | 1159203.6079 | 94321.9521 | 0 | 1103793.6755 | 273156.3755 | 231840.7216 | 2862316.3326 | 0.72995
| 2.1.6 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования
76 | 2.1.6.1 | Ремонт прибора учета | прибор | 5 | 1 | 2755.0964 | 191651.184 | 0 | 2623.4028 | 20844.7641 | 551.0193 | 218425.4666 | 0.055703
77 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 2 | 1 | 1340.4604 | 233906 | 0 | 1276.3864 | 24981.444 | 268.0921 | 261772.3828 | 0.066757
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
| 2.1.8.4 | Смена параллельной задвижки
78 | 2.1.8.4.1 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 0.19 | 1 | 12756.6646 | 125176.5965 | 0 | 12146.896 | 16102.6222 | 2551.3329 | 168734.1122 | 0.043031
| 2.1.8.8 | Смена вентиля
79 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 6 | 1 | 82652.8922 | 70370.0904 | 0 | 78702.0839 | 26190.9705 | 16530.5784 | 274446.6155 | 0.06999
| 2.1.8.9 | Установка кранов для спуска воздуха из системы
80 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.7 | 1 | 19232.9099 | 26839.7596 | 0 | 18313.5768 | 7198.5634 | 3846.582 | 75431.3915 | 0.019237
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
| 2.2.1 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения
| 2.2.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на резьбе
81 | 2.2.1.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 3.5 | 1 | 72091.9399 | 47862.8252 | 0 | 68645.9452 | 21418.5149 | 14418.388 | 224437.6132 | 0.057236
82 | 2.2.1.1.4 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.4 | 1 | 11078.1561 | 11271.4818 | 0 | 10548.6202 | 3704.5153 | 2215.6312 | 38818.4046 | 0.0098995
| 2.2.1.6 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках
83 | 2.2.1.6.1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 мест | 0.1 | 1 | 868.179 | 7969.1154 | 0 | 826.6801 | 1037.8679 | 173.6358 | 10875.4782 | 0.0027735
| 2.2.1.7 | Смена сгонов у трубопроводов
84 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.3 | 1 | 2280.9019 | 2413.779 | 0 | 2171.8748 | 772.5487 | 456.1804 | 8095.2848 | 0.0020645
| 2.2.1.8 | Уплотнение сгонов
85 | 2.2.1.8.1 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 сгон | 10 | 1 | 305.0359 | 26.423 | 0 | 290.4552 | 72.0482 | 61.0072 | 754.9694 | 0.00019253
| 2.2.2 | Ремонт, замена, проверка приборов учета воды
| 2.2.2.1 | Ремонт приборов учета воды
86 | 2.2.2.1.6 | Обслуживание преобразователя давления | 1 преобразователь давления | 47 | 12 | 125505.2376 | 0 | 0 | 119506.0875 | 28496.8552 | 25101.0473 | 298609.2275 | 0.076151
87 | 2.2.2.1.7 | Обслуживание термопреобразователя | 1 термопреобразователь | 38 | 12 | 112344.3543 | 0 | 0 | 106974.2945 | 25508.5835 | 22468.871 | 267296.1032 | 0.068166
88 | 2.2.2.1.8 | Обслуживание преобразователя расхода до 50 мм | 1 преобразователь расхода | 121 | 1 | 160592.98 | 0 | 0 | 152916.6356 | 36463.7764 | 32118.596 | 382091.988 | 0.097441
89 | 2.2.2.1.9 | Обслуживание преобразователя расхода от 50 до 100 мм | 1 преобразователь расхода | 55 | 1 | 152258.8134 | 0 | 0 | 144980.8421 | 34571.4446 | 30451.7627 | 362262.8628 | 0.092384
| 2.2.2.2 | Замена прибора учета воды
90 | 2.2.2.2.2 | Замена прибора учета воды без фильтра | Счетчик воды | 3 | 1 | 5462.1622 | 26639.6658 | 0 | 5201.0709 | 4050.7075 | 1092.4324 | 42446.0388 | 0.010825
91 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 3 | 1 | 66721.603 | 517074.9068 | 0 | 63532.3104 | 69701.0164 | 13344.3206 | 730374.1571 | 0.18626
| 2.2.6 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования
92 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 5 | 1 | 101160.1102 | 123918.4019 | 0 | 96324.657 | 36042.5127 | 20232.022 | 377677.7038 | 0.096316
93 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.2 | 1 | 21081.2674 | 136030.9855 | 0 | 20073.5828 | 19137.9204 | 4216.2535 | 200540.0097 | 0.051142
| 2.3 | Система водоотведения
| 2.3.1 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
94 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 7 | 1 | 116929.9983 | 395543.0801 | 0 | 111340.7444 | 68279.5813 | 23385.9997 | 715479.4036 | 0.18246
95 | 2.3.1.4 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 2 | 1 | 33408.5709 | 113012.3086 | 0 | 31811.6412 | 19508.4518 | 6681.7142 | 204422.6868 | 0.052132
| 2.3.3 | Подчеканка раструбов канализационных труб
| 2.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб
96 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 1 | 1 | 13609.2931 | 3488.1209 | 0 | 12958.7689 | 3458.0834 | 2721.8586 | 36236.1248 | 0.009241
97 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 20 | 1 | 47397.8828 | 20481.4419 | 0 | 45132.264 | 12922.8179 | 9479.5766 | 135413.9831 | 0.034533
98 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.05 | 1 | 363.6966 | 3242.6709 | 0 | 346.3119 | 424.6817 | 72.7393 | 4450.1005 | 0.0011349
| 2.4 | Система газоснабжения
| 2.4.1 | Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения
| 2.4.1.1 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов
99 | 2.4.1.1.1 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром до 25 мм | 100 пог. м. | 1 | 1 | 781.7885 | 420.6791 | 0 | 744.419 | 221.8923 | 156.3577 | 2325.1366 | 0.00059296
100 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 313.58 | 1 | 443811.8847 | 197420.1699 | 0 | 422597.6765 | 121598.4676 | 88762.3769 | 1274190.5756 | 0.32494
101 | 2.4.1.5 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 устройство | 1 | 1 | 197.6936 | 0 | 0 | 188.2439 | 44.8877 | 39.5387 | 470.364 | 0.00011995
| 2.4.2 | Содержание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
102 | 2.4.2.3 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 2.4.2.4 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 375 | 1 | 5634.8445 | 0 | 0 | 5365.4989 | 1279.4314 | 1126.9688 | 13406.7435 | 0.003419
| 2.4.2.9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирных домов
104 | 2.4.2.9.1 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 шт. | стояк | 788 | 1 | 125007.7156 | 0 | 0 | 119032.3463 | 28383.8892 | 25001.5434 | 297425.4945 | 0.07585
105 | 2.4.2.9.2 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 6-10 шт. | стояк | 182 | 1 | 33314.239 | 0 | 0 | 31721.8183 | 7564.2345 | 6662.8478 | 79263.1396 | 0.020214
106 | 2.4.2.9.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. | стояк | 58 | 1 | 12739.9507 | 0 | 0 | 12130.9811 | 2892.6962 | 2547.9902 | 30311.6182 | 0.0077301
107 | 2.4.2.9.4 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке свыше 15 шт. | стояк | 197 | 1 | 50483.8851 | 0 | 0 | 48070.7552 | 11462.7245 | 10096.777 | 120114.1418 | 0.030632
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
108 | 2.5.1.1 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 переключатель | 60 | 1 | 6194.5748 | 21258.852 | 0 | 5898.4741 | 3649.3311 | 1238.915 | 38240.1469 | 0.009752
109 | 2.5.1.4 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 60 | 1 | 1126.2863 | 131783.6196 | 0 | 1072.4498 | 14158.9032 | 225.2573 | 148366.5163 | 0.037837
110 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 2.4 | 1 | 112628.6323 | 308504.5047 | 0 | 107244.9837 | 58120.3559 | 22525.7265 | 609024.203 | 0.15531
| 2.5.5 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
111 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 110 | 12 | 423119.2284 | 35297.5669 | 0 | 402894.1303 | 99796.1184 | 84623.8457 | 1045730.8897 | 0.26668
| 2.5.6 | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования
112 | 2.5.6.9 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 1.56 | 1 | 4392.5167 | 0 | 0 | 4182.5544 | 997.3521 | 878.5033 | 10450.9265 | 0.0026652
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования
113 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 2.5.7.8 | Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения | 1 светильник | 300 | 1 | 129780.9354 | 237965.1789 | 0 | 123577.4067 | 54573.009 | 25956.1872 | 571852.7172 | 0.14583
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.1 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок
115 | 2.6.1.1 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват | 1 | 1 | 32.2001 | 412.8152 | 0 | 30.6609 | 50.8633 | 6.44 | 532.9795 | 0.00013592
| 2.6.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
116 | 2.6.3.5 | Смена стекол на штапиках без замазки | 100 м фальца | 1 | 1 | 5166.9928 | 12581.0424 | 0 | 4920.0106 | 2500.5024 | 1033.3986 | 26201.9467 | 0.006682
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий
117 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 29905.7177 | 0 | 0 | 28476.2245 | 6790.3053 | 5981.1436 | 71153.3911 | 0.018146
118 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 238478.9274 | 0 | 0 | 227079.6346 | 54148.3338 | 47695.7855 | 567402.6813 | 0.1447
119 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 118605.8407 | 0 | 0 | 112936.4816 | 26930.2981 | 23721.1682 | 282193.7886 | 0.071965
120 | 2.6.8.7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 29.74 | 1 | 8823.938 | 0 | 0 | 8402.1538 | 2003.5378 | 1764.7876 | 20994.4172 | 0.005354
121 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 346294.4252 | 0 | 0 | 329741.552 | 78628.6078 | 69258.8851 | 823923.4701 | 0.21012
122 | 2.6.8.9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 259720.8189 | 0 | 0 | 247306.1637 | 58971.4558 | 51944.1639 | 617942.6023 | 0.15759
| 2.6.9 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков
123 | 2.6.9.1 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 8.957 | 2 | 14236.9607 | 0 | 0 | 13556.434 | 3232.603 | 2847.3921 | 33873.3898 | 0.0086384
124 | 2.6.9.2 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 38.13 | 2 | 56566.3678 | 0 | 0 | 53862.4954 | 12843.7955 | 11313.2736 | 134585.9323 | 0.034322
125 | 2.6.9.3 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 96.676 | 2 | 133175.8502 | 0 | 0 | 126810.0445 | 30238.5223 | 26635.17 | 316859.587 | 0.080806
| 2.6.11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения
126 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 53.44 | 1 | 849417.4151 | 0 | 0 | 808815.2627 | 192866.255 | 169883.483 | 2020982.4158 | 0.51539
127 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 2 | 644123.1484 | 0 | 0 | 613334.0615 | 146252.7341 | 128824.6299 | 1532534.5739 | 0.39083
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
128 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 3 | 966184.7226 | 0 | 0 | 920001.0923 | 219379.1011 | 193236.9449 | 2298801.8609 | 0.58624
129 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 322061.5742 | 0 | 0 | 306667.0308 | 73126.367 | 64412.315 | 766267.287 | 0.19541
| 2.6.13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах
130 | 2.6.13.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 4.82 | 1 | 11491.931 | 0 | 0 | 10942.6167 | 2609.3245 | 2298.3862 | 27342.2584 | 0.0069728
131 | 2.6.13.3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 170 | 1 | 199446.5364 | 165342.34 | 0 | 189912.992 | 62729.3691 | 39889.3073 | 657320.5448 | 0.16763
132 | 2.6.13.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 3000 | 1 | 201333.966 | 0 | 0 | 191710.203 | 45714.306 | 40266.792 | 479025.267 | 0.12216
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.1 | Осмотр системы центрального отопления
133 | 2.6.14.1.1 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 326.8 | 1 | 865736.0631 | 0 | 0 | 824353.8794 | 196571.5196 | 173147.2126 | 2059808.6747 | 0.52529
134 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 129.98 | 1 | 137733.6273 | 0 | 0 | 131149.96 | 31273.3979 | 27546.7255 | 327703.7107 | 0.083571
135 | 2.6.14.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 126 | 1 | 118260.0639 | 0 | 0 | 112607.2328 | 26851.7872 | 23652.0128 | 281371.0967 | 0.071755
| 2.6.14.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
136 | 2.6.14.3.2 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 1000 | 1 | 922101.423 | 9960.721 | 0 | 878024.975 | 210420.531 | 184420.285 | 2204927.935 | 0.5623
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления
137 | 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 12719.17 | 1 | 2763963.4541 | 0 | 0 | 2631846.0012 | 627577.5336 | 552792.6934 | 6576179.6823 | 1.6771
| 2.6.14.5 | Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
138 | 2.6.14.5.3 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | 100 пробок | 1 | 1 | 8212.3066 | 443.7778 | 0 | 7819.7583 | 1911.4811 | 1642.4613 | 20029.7851 | 0.005108
| 2.6.14.5.5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
139 | 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 2 | 1 | 26280.0142 | 0 | 0 | 25023.8295 | 5967.0638 | 5256.0028 | 62526.9104 | 0.015946
140 | 2.6.14.5.5.2 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 0.5 | 1 | 2229.1083 | 0 | 0 | 2122.557 | 506.1349 | 445.8217 | 5303.6219 | 0.0013525
141 | 2.6.14.5.6 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 100 кранов |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6.14.5.7 | Мелкий ремонт изоляции
142 | 2.6.14.5.7.1 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 100 м трубопровода |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.1 | Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм
143 | 2.6.15.1.1 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 54 | 12 | 17166.3702 | 0 | 0 | 16345.8175 | 3897.7459 | 3433.2738 | 40843.2074 | 0.010416
144 | 2.6.15.1.2 | Снятие и запись показаний приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 54 | 12 | 15204.8651 | 0 | 0 | 14478.0728 | 3452.3723 | 3040.9733 | 36176.2835 | 0.0092257
145 | 2.6.15.1.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 2.6.15.1.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 54 | 12 | 17166.3702 | 0 | 0 | 16345.8175 | 3897.7459 | 3433.2738 | 40843.2074 | 0.010416
| 2.6.15.2 | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм
147 | 2.6.15.2.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 23 | 12 | 11698.5633 | 0 | 0 | 11139.3719 | 2656.2419 | 2339.7127 | 27833.8899 | 0.0070982
148 | 2.6.15.2.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 23 | 2 | 9282.4764 | 0 | 0 | 8838.7741 | 2107.6522 | 1856.4953 | 22085.398 | 0.0056322
| 2.6.15.3 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм
| 2.6.15.3.8 | Выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков (проверка функционирования теплосчетчиков)
149 | 2.6.15.3.8.4 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 44 | 12 | 21414.6346 | 0 | 0 | 20391.0152 | 4862.3451 | 4282.9269 | 50950.9218 | 0.012994
| 2.6.15.4 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм
| 2.6.15.4.8 | Выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков
150 | 2.6.15.4.8.1 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 44 | 0.3 | 559.4965 | 0 | 0 | 532.7526 | 127.0377 | 111.8993 | 1331.186 | 0.00033948
151 | 2.6.15.4.8.3 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 44 | 0.3 | 4228.3457 | 0 | 0 | 4026.2308 | 960.0759 | 845.6691 | 10060.3215 | 0.0025656
152 | 2.6.15.4.8.5 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 44 | 12 | 256975.6147 | 0 | 0 | 244692.1805 | 58348.1379 | 51395.1229 | 611411.0561 | 0.15592
| 2.6.15.5 | Установка и снятие (монтаж, демонтаж) прибора учета тепловой энергии
153 | 2.6.15.5.1 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 прибор | 45 | 0.3 | 5328.7273 | 0 | 0 | 5074.0142 | 1209.9254 | 1065.7455 | 12678.4123 | 0.0032333
154 | 2.6.15.5.2 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 прибор | 44 | 0.3 | 5210.3112 | 0 | 0 | 4961.2583 | 1183.0381 | 1042.0622 | 12396.6698 | 0.0031614
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.1 | Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка
| 3.1.1.1 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода
| 3.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей
155 | 3.1.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 198.632 | 104 | 4359018.3165 | 0 | 0 | 4150657.2417 | 989746.061 | 871803.655 | 10371225.2741 | 2.6449
156 | 3.1.1.1.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 98.7 | 104 | 1652587.173 | 0 | 0 | 1573593.5115 | 375231.6527 | 330517.4346 | 3931929.7718 | 1.0027
| 3.1.1.1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей
157 | 3.1.1.1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 198.632 | 24 | 2302478.5738 | 358997.4022 | 0 | 2192420.096 | 560668.3351 | 460495.7148 | 5875060.1219 | 1.4983
158 | 3.1.1.1.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 98.7 | 24 | 923414.8638 | 178385.3739 | 0 | 879275.6348 | 228487.5572 | 184682.9732 | 2394246.4029 | 0.61058
| 3.1.3 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
159 | 3.1.3.1 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 19.75 | 2 | 7631.1893 | 382.5097 | 0 | 7266.4185 | 1773.0705 | 1526.2379 | 18579.4259 | 0.0047381
160 | 3.1.3.2 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 5.92 | 2 | 5761.769 | 768.8022 | 0 | 5486.3565 | 1389.3592 | 1152.3538 | 14558.6407 | 0.0037128
| 3.1.4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
161 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 44.4 | 2 | 43518.2576 | 5772.9444 | 0 | 41438.085 | 10490.175 | 8703.6515 | 109923.1135 | 0.028033
162 | 3.1.4.2 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 3.1.4.3 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 60.47 | 2 | 86969.5842 | 19254.0434 | 0 | 82812.4379 | 21778.363 | 17393.9169 | 228208.3453 | 0.058198
| 3.1.5 | Уборка чердачного и подвального помещений
| 3.1.5.2 | Уборка и транспортировка мусора в установленное место
164 | 3.1.5.2.1 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 1 м3 мусора | 15 | 1 | 1394.8002 | 849.8775 | 0 | 1328.1288 | 406.3614 | 278.96 | 4258.1278 | 0.0010859
165 | 3.1.5.3 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 100 кг строительного мусора |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.9 | Влажная протирка элементов лестничных клеток
166 | 3.1.9.1 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 8.7 | 2 | 3985.3484 | 797.4858 | 0 | 3794.8487 | 989.0364 | 797.0697 | 10363.789 | 0.002643
167 | 3.1.9.3 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 100 кв.м решеток |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 3.1.9.5 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 4.4 | 2 | 2550.1696 | 403.3262 | 0 | 2428.2715 | 621.585 | 510.0339 | 6513.3862 | 0.001661
169 | 3.1.9.7 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 7.8 | 2 | 6084.6016 | 714.9873 | 0 | 5793.7576 | 1456.9832 | 1216.9203 | 15267.2501 | 0.0038935
170 | 3.1.9.10 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 100 кв. м стен | 5.32 | 2 | 3464.8132 | 487.658 | 0 | 3299.1952 | 838.1584 | 692.9627 | 8782.7875 | 0.0022398
171 | 3.1.9.11 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 100 кв. м отопительных приборов | 11.83 | 2 | 14474.7884 | 1084.3974 | 0 | 13782.8935 | 3401.0074 | 2894.9577 | 35638.0444 | 0.0090884
172 | 3.1.11 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 29.7 | 2 | 13388.3904 | 695.4932 | 0 | 12748.4253 | 3113.3036 | 2677.678 | 32623.2905 | 0.0083196
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.1 | Подметание земельного участка в летний период
173 | 3.2.1.2 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 60.5 | 123.5 | 2468662.3147 | 12018.5191 | 0 | 2350660.2571 | 561795.2563 | 493732.4629 | 5886868.8101 | 1.5013
| 3.2.3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн
| 3.2.3.1 | Уборка и уход за газонами
174 | 3.2.3.1.2 | Уборка газонов сильной засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 3.04 | 2 | 2125112.3616 | 10274.2059 | 0 | 2023531.9908 | 483605.7787 | 425022.4723 | 5067546.8093 | 1.2923
175 | 3.2.3.1.3 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 1.04 | 61 | 1610698.4938 | 7900.2593 | 0 | 1533707.1058 | 366554.0063 | 322139.6988 | 3840999.564 | 0.97953
176 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 3040 | 2 | 1279034.552 | 189287.424 | 158049.144 | 1217896.6986 | 327057.8893 | 255806.9104 | 3427132.6182 | 0.87399
| 3.2.3.2 | Содержание урн
177 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 2.6 | 123.5 | 153101.7772 | 166612.368 | 0 | 145783.5123 | 52340.4502 | 30620.3554 | 548458.4632 | 0.13987
| 3.2.4 | Подрезка деревьев и кустов
178 | 3.2.4.1 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | 100 деревьев | 0.6 | 1 | 20519.5883 | 0 | 256459.7797 | 104602.728 | 42574.825 | 21970.7473 | 446127.6683 | 0.11377
| 3.2.5 | Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
179 | 3.2.5.1 | Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 2.5 | 123.5 | 140493.9705 | 464.5922 | 0 | 133778.3588 | 31949.1678 | 28098.7941 | 334784.8834 | 0.085377
| 3.2.5.2 | Окраска
180 | 3.2.5.2.1 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 15 | 1 | 1356.4197 | 428.0034 | 0 | 1291.5829 | 353.1391 | 271.284 | 3700.429 | 0.00094369
181 | 3.2.5.2.4 | Окраска качелей-маятника | качели | 10 | 1 | 1270.7916 | 364.8713 | 0 | 1210.0477 | 327.0362 | 254.1583 | 3426.9052 | 0.00087393
182 | 3.2.5.2.5 | Окраска качелей-балансира | качели | 10 | 1 | 1292.2577 | 373.9104 | 0 | 1230.4877 | 332.8638 | 258.4515 | 3487.9712 | 0.0008895
183 | 3.2.5.2.6 | Окраска поверхности песочницы | песочница | 15 | 1 | 1941.6064 | 630.3752 | 0 | 1848.7976 | 507.3601 | 388.3213 | 5316.4605 | 0.0013558
184 | 3.2.5.2.12 | Окраска металлических ограждений спортивных площадок | пог.м. | 25 | 1 | 6976.474 | 624.0412 | 0 | 6642.9986 | 1649.8943 | 1395.2948 | 17288.7029 | 0.004409
| 3.2.5.3 | Ремонт
185 | 3.2.5.3.3 | Ремонт качелей-маятника | качели | 10 | 1 | 9659.7333 | 5431.7762 | 81.5605 | 9197.9981 | 2774.968 | 1931.9467 | 29077.9828 | 0.0074155
186 | 3.2.5.3.4 | Ремонт качелей-балансира | качели | 10 | 1 | 6053.4329 | 3549.7784 | 0 | 5764.0788 | 1748.9765 | 1210.6866 | 18326.9531 | 0.0046737
187 | 3.2.5.3.5 | Ремонт песочницы | песочница | 5 | 1 | 2253.9378 | 1490.8809 | 0 | 2146.1995 | 669.0605 | 450.7876 | 7010.8662 | 0.0017879
188 | 3.2.5.4 | Заполнение песочницы песком | песочница | 45 | 1 | 994.9525 | 32315.6282 | 0 | 947.3938 | 3635.2098 | 198.9905 | 38092.1747 | 0.0097143
189 | 3.2.5.5 | Осмотр детских и спортивных площадок | 1 модуль | 45 | 2 | 791.9201 | 0 | 0 | 754.0664 | 179.8111 | 158.384 | 1884.1815 | 0.0004805
| 3.2.6 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
190 | 3.2.6.2 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 6.05 | 100 | 3192282.1854 | 0 | 0 | 3039691.097 | 724830.3353 | 638456.4371 | 7595260.0549 | 1.9369
191 | 3.2.6.5 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде
192 | 3.2.7.2 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 6.05 | 16 | 2266173.2343 | 0 | 0 | 2157850.1537 | 514550.7227 | 453234.6469 | 5391808.7576 | 1.375
| 3.2.8 | Ликвидация наледи
193 | 3.2.8.2 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 6.05 | 5 | 4468656.4293 | 0 | 0 | 4255054.652 | 1014640.1697 | 893731.2859 | 10632082.5368 | 2.7114
194 | 3.2.8.9 | Посыпка территории II класса | 100 кв. м | 605 | 10 | 299239.05 | 319210.4025 | 0 | 284935.4222 | 101621.0454 | 59847.81 | 1064853.7301 | 0.27156
195 | 3.2.8.13 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 1 шт | 150 | 2 | 6054.0264 | 0 | 0 | 5764.644 | 1374.6096 | 1210.8054 | 14404.0854 | 0.0036733
| 3.2.9 | Очистка кровли
196 | 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 1437.6 | 2 | 2218480.1683 | 0 | 0 | 2112436.8177 | 503721.6732 | 443696.0337 | 5278334.6928 | 1.3461
197 | 3.2.9.4 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 1437.6 | 2 | 682609.2826 | 0 | 0 | 649980.5584 | 154991.2845 | 136521.8565 | 1624102.982 | 0.41418
| 3.2.10 | Механизированная уборка территории
198 | 3.2.10.4 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 35.499 | 2 | 0 | 0 | 6870.3939 | 4431.4847 | 1290.5464 | 930.7886 | 13523.2136 | 0.0034487
199 | 3.2.11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 63.75 | 123.5 | 2149557.7486 | 0 | 0 | 2046808.8852 | 488072.3475 | 429911.5497 | 5114350.5311 | 1.3043
200 | 3.2.12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 63.75 | 123.5 | 397200.8883 | 1920.0505 | 0 | 378214.6821 | 90389.8444 | 79440.1777 | 947165.6429 | 0.24155
201 | 3.2.14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 4 | 104 | 493818.624 | 0 | 0 | 470214.0939 | 112125.025 | 98763.7248 | 1174921.4676 | 0.29963
202 | 3.2.15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 4 | 52 | 99998.2714 | 485.6717 | 0 | 95218.354 | 22756.556 | 19999.6543 | 238458.5072 | 0.060812
203 | 3.2.17 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 воронка | 6 | 3 | 1098.1292 | 0 | 0 | 1045.6386 | 249.338 | 219.6258 | 2612.7316 | 0.0006663
| 3.3 | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории
| 3.3.1 | Ремонт объектов внешнего благоустройства
204 | 3.3.1.1 | Текущий ремонт ограждений газона | пог.м. | 600 | 1 | 42502.8264 | 127960.3764 | 0 | 40471.1916 | 23150.3886 | 8500.5654 | 242585.3484 | 0.061864
205 | 3.3.1.2 | Покраска ограждений газона | пог.м. | 300 | 1 | 15197.9805 | 1350.8289 | 0 | 14471.517 | 3593.3217 | 3039.5961 | 37653.2442 | 0.0096023
206 | 3.3.1.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | 100 м2 | 15 | 1 | 343315.4387 | 877349.8766 | 134355.1751 | 385467.333 | 192163.117 | 80963.523 | 2013614.4633 | 0.51351
207 | 3.3.1.6 | Ремонт тротуаров | 10 м2 | 0.5 | 1 | 1269.1257 | 3659.0244 | 200.5388 | 1367.3413 | 715.6304 | 287.1962 | 7498.8568 | 0.0019124
| 3.3.2 | Строительство объектов внешнего благоустройства
208 | 3.3.2.3 | Установка скамьи с металлическими опорами | скамья | 10 | 1 | 7790.1471 | 63920 | 0 | 7417.778 | 8512.3682 | 1558.0294 | 89198.3227 | 0.022747
209 | 3.3.2.12 | Установка металлических ограждений спортивных площадок | пог.м. | 300 | 1 | 148888.6893 | 500849.5086 | 0 | 141771.81 | 86645.8572 | 29777.7378 | 907933.6029 | 0.23154
| 3.4 | Прочие работы
| 3.4.1 | Дератизация чердаков и подвалов
210 | 3.4.1.3 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 69 | 3 | 271998.147 | 12328.5888 | 0 | 258996.6357 | 63059.7766 | 54399.6294 | 660782.7775 | 0.16851
211 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 60 | 3 | 168520.5911 | 101520 | 0 | 160465.3069 | 48974.1568 | 33704.1182 | 513184.1729 | 0.13087
| 3.4.5 | Не прошедшие проверку или альтернативные виды работ
| 3.4.5.15 | Раздел удален. Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, оборудованных газовыми плитами)
212 | 3.4.5.15.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 22.17 | 3 | 179720.7458 | 0 | 0 | 171130.0942 | 40806.8713 | 35944.1491 | 427601.8604 | 0.10905
213 | 3.4.5.15.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 136.6 | 3 | 1197486.5074 | 0 | 0 | 1140246.6523 | 271897.8139 | 239497.3015 | 2849128.2751 | 0.72659
214 | 3.4.5.15.4 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 168 | 3 | 1610315.1827 | 0 | 0 | 1533342.1174 | 365633.4951 | 322063.0363 | 3831353.8316 | 0.97707
| 3.5 | Услуги вывоза бытовых отходов
| 3.5.2 | Вывоз крупногабаритного мусора
| 3.5.2.1 | Вывоз КГМ бункеровозом (объем кузова - 7,8 куб.м)
215 | 3.5.2.1.1 | Погрузка-разгрузка бункеровоза | 100 куб. м |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 3.5.2.1.2 | Транспортировка КГМ на бункеровозе | 100 куб.м/км |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [5 empty] | 54917173.0241 | 11557196.1402 | 571449.7127 | 52459245.5297 | 13770239.7515 | 11018535.078 | 144293839.2363 | 36.7979