## Смета
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВ.М/МЕС
1.7 МКД квартирного типа с лифтом, без мусоропровода, с газоснабжением, с уборкой МОП и придомовой территории | [10 empty] | Дата изменения: |  | 25.11.2024
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  | 9445.7
| 1.1 | Фундаменты
1 | 1.1.2.3 | Осушение электрическими насосами | 100 м3 воды | 1 | 1 | 1491.126 | 0 | 19.0677 | 1419.8502 | 340.5824 | 298.2252 | 3568.8514 | 0.031486
2 | 1.1.3.1 | Замена поврежденного участка трубопровода диаметром до 100 мм | 1 участок (6 м) | 2 | 1 | 3499.0402 | 6888.8429 | 67.5717 | 3331.7861 | 1528.3837 | 699.808 | 16015.4326 | 0.14129
3 | 1.1.7.2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 100 пог.м | 0.1 | 2 | 609.2315 | 1554.6297 | 0 | 580.1102 | 302.3438 | 121.8463 | 3168.1615 | 0.027951
4 | 1.1.7.3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.15 | 1 | 294.9234 | 610.671 | 0 | 280.8261 | 131.3902 | 58.9847 | 1376.7954 | 0.012147
5 | 1.1.7.4 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.03 | 0.2 | 42.6495 | 37.3221 | 0 | 40.6108 | 13.6214 | 8.5299 | 142.7337 | 0.0012592
6 | 1.1.8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.2 | 0.2 | 511.6437 | 4252.3762 | 0 | 487.1871 | 564.798 | 102.3287 | 5918.3337 | 0.052214
7 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 1.2 | 0.2 | 2208.6886 | 13578.5772 | 0 | 2103.1133 | 1934.0383 | 441.7377 | 20266.1552 | 0.1788
8 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.09 | 0.1 | 160.6294 | 153.7515 | 0 | 152.9513 | 52.6928 | 32.1259 | 552.1509 | 0.0048713
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
9 | 1.2.11.1.1 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | на 10 м шва (стыка) | 0.3 | 1 | 812.6555 | 582.6392 | 0 | 773.8105 | 245.9876 | 162.5311 | 2577.624 | 0.022741
10 | 1.2.11.1.2 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | на 10 м шва (стыка) | 1 | 1 | 1314.9765 | 1942.1308 | 0 | 1252.1206 | 503.4695 | 262.9953 | 5275.6928 | 0.046544
11 | 1.2.12.3.1 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами | 100 м2 обработанной поверхности | 0.15 | 1 | 396.8525 | 69.8831 | 140.9348 | 377.883 | 112.3495 | 79.3705 | 1177.2734 | 0.010386
12 | 1.2.17.3.2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 1 | 1 | 13675.7556 | 5624.7042 | 0 | 13022.0545 | 3698.5837 | 2735.1511 | 38756.2491 | 0.34192
13 | 1.2.17.4.3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 53.82 | 0.2 | 89380.3624 | 122266.4393 | 0 | 85107.981 | 33193.5552 | 17876.0725 | 347824.4104 | 3.0686
14 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 0.16 | 1 | 8415.8496 | 3638.5228 | 0 | 8013.572 | 2294.7426 | 1683.1699 | 24045.8569 | 0.21214
15 | 1.2.18.3 | Перетирка штукатурки поверхности потолков | 100 кв.м | 0.16 | 1 | 1254.25 | 22.2721 | 0 | 1194.2968 | 287.1361 | 250.85 | 3008.805 | 0.026545
16 | 1.2.18.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 | 1 | 1516.1995 | 1838.9728 | 0 | 1443.7251 | 538.2755 | 303.2399 | 5640.4127 | 0.049762
17 | 1.2.18.12 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0.1 | 1 | 514.4385 | 13.9201 | 0 | 489.8483 | 118.2755 | 102.8877 | 1239.37 | 0.010934
| 1.4 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры
18 | 1.4.3.3 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 100 кв.м. | 0.02 | 1 | 6480.0076 | 1335.8472 | 0 | 6170.2632 | 1612.2636 | 1296.0015 | 16894.3831 | 0.14905
| 1.8 | Крыши и кровли
19 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.1 | 1 | 547.5095 | 5224.1432 | 13.9503 | 526.5965 | 677.606 | 110.6063 | 7100.4117 | 0.062642
20 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.03 | 1 | 316.3062 | 3042.2617 | 7.9697 | 304.026 | 393.9814 | 63.8576 | 4128.4025 | 0.036422
21 | 1.8.9.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.16 | 0.2 | 151.4404 | 58.8377 | 0.024781 | 144.2016 | 40.5956 | 30.2881 | 425.3881 | 0.0037529
22 | 1.8.10.4 | Ремонт металлических парапетных решеток | 100 м решетки | 0.1 | 0.5 | 1104.5803 | 125.9393 | 0 | 1051.7813 | 264.0894 | 220.9161 | 2767.3063 | 0.024414
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
23 | 1.9.1.8 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 0.02 | 1 | 409.8466 | 228.4826 | 0 | 390.256 | 117.1635 | 81.9693 | 1227.718 | 0.010831
24 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.2 | 1 | 338.0104 | 55.664 | 0 | 321.8535 | 82.6202 | 67.6021 | 865.7502 | 0.007638
25 | 1.9.1.12 | Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | 1 п.м. наличника | 3 | 1 | 149.5386 | 164.0151 | 0 | 142.3907 | 51.2574 | 29.9077 | 537.1096 | 0.0047386
26 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 6 | 1 | 99.6924 | 5.865 | 0 | 94.9271 | 23.2546 | 19.9385 | 243.6777 | 0.0021498
27 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.9.1.23 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 кв.м. |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.9.1.24 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 доводчик | 1 | 1 | 356.4938 | 2400.6963 | 7.4673 | 339.4534 | 335.0057 | 71.2988 | 3510.4153 | 0.03097
31 | 1.9.1.25 | Установка дверного доводчика к дверям из древесины | 1 прибор | 1 | 1 | 86.7147 | 1780.0216 | 1.3464 | 82.5697 | 207.6235 | 17.3429 | 2175.6189 | 0.019194
32 | 1.9.1.26 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | 1 полотно | 5 | 0.5 | 1628.5062 | 4189.4555 | 0 | 1550.6636 | 811.7515 | 325.7012 | 8506.0781 | 0.075044
| 1.10 | Лестницы
33 | 1.10.3.2 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 100 укрепляемых стоек | 0.02 | 1 | 121.8463 | 68.265 | 0 | 116.022 | 34.868 | 24.3693 | 365.3706 | 0.0032234
34 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0.03 | 1 | 432.0005 | 1394.441 | 0 | 411.3509 | 245.2023 | 86.4001 | 2569.3948 | 0.022668
35 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.56 | 0.2 | 2423.1119 | 200.2282 | 0 | 2307.2871 | 571.3088 | 484.6224 | 5986.5584 | 0.052816
36 | 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.54 | 0.2 | 352.2033 | 53.0121 | 0 | 335.368 | 85.563 | 70.4407 | 896.5871 | 0.00791
| 2.1 | Система теплоснабжения
37 | 2.1.2.1.6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 1 | 8757.7435 | 10367.4792 | 0 | 8339.1234 | 3082.2769 | 1751.5487 | 32298.1716 | 0.28495
38 | 2.1.3.1.2 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 100 радиаторных блоков | 0.03 | 1 | 867.8845 | 30538.1001 | 0 | 826.3996 | 3418.8289 | 173.5769 | 35824.79 | 0.31606
39 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.45 | 1 | 36337.8885 | 1077.9144 | 0 | 34600.9375 | 8364.4956 | 7267.5777 | 87648.8137 | 0.77327
40 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 1 | 0.2 | 158.3641 | 23879.4 | 0 | 150.7943 | 2555.2344 | 31.6728 | 26775.4657 | 0.23622
41 | 2.1.8.7.1 | Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм | 100 кранов | 0.3 | 1 | 3716.3448 | 5302.0543 | 0 | 3538.7035 | 1403.1892 | 743.269 | 14703.5608 | 0.12972
42 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.1 | 1 | 3244.428 | 3775.6095 | 0 | 3089.3443 | 1134.9972 | 648.8856 | 11893.2646 | 0.10493
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
43 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.15 | 1 | 3637.8149 | 39597.9689 | 0 | 3463.9273 | 5003.5774 | 727.563 | 52430.8515 | 0.46256
44 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.02 | 0.1 | 248.9361 | 1284.6674 | 0 | 237.037 | 192.0551 | 49.7872 | 2012.4828 | 0.017755
| 2.3 | Система водоотведения
45 | 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 0.2 | 736.5302 | 2587.1487 | 0 | 701.3241 | 440.1786 | 147.306 | 4612.4876 | 0.040693
46 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.05 | 1 | 803.0779 | 162.8666 | 0 | 764.6907 | 199.527 | 160.6156 | 2090.7777 | 0.018446
47 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.3 | 12 | 10068.9348 | 3747.8088 | 0 | 9587.6397 | 2681.617 | 2013.787 | 28099.7873 | 0.24791
48 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.05 | 1 | 429.2313 | 2958.2551 | 0 | 408.714 | 409.5559 | 85.8463 | 4291.6026 | 0.037862
49 | 2.3.7 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 100 патрубков | 0.05 | 0.5 | 366.9235 | 95.2005 | 0 | 349.3846 | 93.3562 | 73.3847 | 978.2495 | 0.0086305
| 2.4 | Система газоснабжения
50 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 9.82 | 1 | 15155.3573 | 5751.4516 | 0 | 14430.9313 | 4047.9096 | 3031.0715 | 42416.7212 | 0.37422
51 | 2.4.1.2.2 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм | 1 соединение | 1 | 1 | 112.8995 | 143.5357 | 0 | 107.5029 | 40.7777 | 22.5799 | 427.2958 | 0.0037698
52 | 2.4.2.9.2 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 6-10 шт. | стояк | 8 | 1 | 1698.9005 | 0 | 0 | 1617.693 | 385.7474 | 339.7801 | 4042.121 | 0.035661
53 | 2.4.2.9.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. | стояк | 12 | 1 | 3058.0209 | 0 | 0 | 2911.8475 | 694.3453 | 611.6042 | 7275.8178 | 0.06419
54 | 2.4.2.9.5 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
55 | 2.5.1.4 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 2 | 1 | 44.3077 | 4288.1973 | 0 | 42.1898 | 462.4652 | 8.8615 | 4846.0216 | 0.042753
56 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.05 | 1 | 2769.234 | 6419.022 | 0 | 2636.8646 | 1305.9811 | 553.8468 | 13684.9485 | 0.12073
57 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 7 | 1 | 2650.8779 | 191.7908 | 0 | 2524.166 | 622.1346 | 530.1756 | 6519.1448 | 0.057514
58 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 5 | 1 | 263.0772 | 311.0178 | 0 | 250.5021 | 92.5459 | 52.6154 | 969.7586 | 0.0085556
59 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 5 | 1 | 1394.2929 | 5440.3072 | 0 | 1327.6457 | 890.5365 | 278.8586 | 9331.641 | 0.082327
60 | 2.5.10 | Смена розеток | 100 шт. | 0.03 | 1 | 213.2474 | 55.7221 | 0 | 203.0542 | 54.298 | 42.6495 | 568.9712 | 0.0050197
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
61 | 2.6.5 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 9.445 | 1 | 60894.1399 | 64440.8898 | 0 | 57983.4 | 20624.9607 | 12178.828 | 216122.2183 | 1.9067
62 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 9.445 | 2 | 2040.1224 | 0 | 0 | 1942.6045 | 463.2243 | 408.0245 | 4853.9756 | 0.042824
63 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 9.445 | 2 | 16268.6682 | 0 | 0 | 15491.0259 | 3693.9166 | 3253.7336 | 38707.3443 | 0.34149
64 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 1.794 | 2 | 1538.4356 | 0 | 0 | 1464.8984 | 349.3127 | 307.6871 | 3660.3338 | 0.032293
65 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 9.445 | 2 | 23648.2097 | 0 | 0 | 22517.8252 | 5369.4939 | 4729.6419 | 56265.1707 | 0.49639
66 | 2.6.9.2 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1.619 | 2 | 2837.5348 | 0 | 0 | 2701.9006 | 644.2824 | 567.507 | 6751.2248 | 0.059562
67 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 1.72 | 2 | 64597.5446 | 0 | 0 | 61509.782 | 14667.3312 | 12919.5089 | 153694.1667 | 1.3559
68 | 2.6.11.2 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 412.91 | 1 | 112429.6792 | 0 | 0 | 107055.5403 | 25527.9568 | 22485.9357 | 267499.1119 | 2.36
69 | 2.6.11.3 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.15 | 1 | 1359.5874 | 190.9014 | 0 | 1294.5991 | 328.8441 | 271.9175 | 3445.8494 | 0.030401
70 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 9.445 | 2 | 21970.5487 | 0 | 0 | 20920.3565 | 4988.5691 | 4394.1097 | 52273.584 | 0.46118
71 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 9.445 | 3 | 32955.8231 | 0 | 0 | 31380.5347 | 7482.8536 | 6591.1646 | 78410.376 | 0.69176
72 | 2.6.13.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 4 | 0.3 | 664.6162 | 0 | 0 | 632.8475 | 150.9058 | 132.9232 | 1581.2927 | 0.013951
73 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.499 | 1 | 3128.4741 | 0 | 0 | 2978.933 | 710.3423 | 625.6948 | 7443.4442 | 0.065669
74 | 2.6.14.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 2 | 1 | 2215.3872 | 0 | 0 | 2109.4917 | 503.0194 | 443.0774 | 5270.9757 | 0.046502
75 | 2.6.14.3.5 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 5 | 1 | 5307.9989 | 46.3966 | 0 | 5054.2766 | 1210.1137 | 1061.5998 | 12680.3855 | 0.11187
76 | 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 412 | 1 | 105721.1611 | 2887.2655 | 0 | 100667.6894 | 24309.3464 | 21144.2322 | 254729.6947 | 2.2473
77 | 2.6.14.5.3 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | 100 пробок | 0.04 | 1 | 388.086 | 26.1825 | 0 | 369.5355 | 90.8799 | 77.6172 | 952.3011 | 0.0084015
78 | 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.1 | 1 | 1550.771 | 0 | 0 | 1476.6442 | 352.1136 | 310.1542 | 3689.683 | 0.032552
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения
79 | 2.7.1.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 9.446 | 3 | 97429.1759 | 0 | 0 | 92772.0613 | 22121.9861 | 19485.8352 | 231809.0585 | 2.0451
| 2.10 | Лифты
80 | 2.10.1.1 | Диспетчерское обслуживание лифтов | пульт управления оборудованием жилых зданий | 0.036 | 365 | 32899.6797 | 0 | 0 | 31327.075 | 7470.1059 | 6579.9359 | 78276.7965 | 0.69059
81 | 2.10.1.2.2 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 6-9 этажей | 1 лифт | 5 | 365 | 24920.3732 | 0 | 0 | 23729.1793 | 5658.3468 | 4984.075 | 59291.9742 | 0.52309
82 | 2.10.1.3.1 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | 1 кабина | 5 | 12 | 2939.6484 | 0 | 0 | 2799.1332 | 667.468 | 587.9297 | 6994.1793 | 0.061705
83 | 2.10.1.3.2 | Проверка машинного помещения | 1 машинное помещение | 5 | 12 | 3962.1348 | 0 | 0 | 3772.7447 | 899.6308 | 792.427 | 9426.9373 | 0.083168
84 | 2.10.1.3.3 | Проверка санитарного состояния крыши кабины и приямка шахты | 1 лифт | 5 | 12 | 639.054 | 0 | 0 | 608.5072 | 145.1017 | 127.8108 | 1520.4737 | 0.013414
85 | 2.10.1.3.4 | Проверка освещения лифта | 1 лифт | 5 | 12 | 2684.0268 | 0 | 0 | 2555.7303 | 609.4273 | 536.8054 | 6385.9898 | 0.056339
86 | 2.10.1.3.5 | Проверка точности остановок и работы лифта по вызовам | 1 этаж | 45 | 12 | 14953.8636 | 0 | 0 | 14239.0688 | 3395.3807 | 2990.7727 | 35579.0858 | 0.31389
87 | 2.10.1.3.6 | Проверка точности остановок и работы лифта по приказам | 1 этаж | 45 | 12 | 8052.0804 | 0 | 0 | 7667.1911 | 1828.2818 | 1610.4161 | 19157.9693 | 0.16902
88 | 2.10.1.3.7 | Проверка ограждения и надежности запирания дверей шахты (ДШ) | 1 этаж | 45 | 12 | 8052.0804 | 0 | 0 | 7667.1911 | 1828.2818 | 1610.4161 | 19157.9693 | 0.16902
89 | 2.10.1.3.9 | Проверка купе кабины лифта | 1 купе | 5 | 12 | 2939.6484 | 0 | 0 | 2799.1332 | 667.468 | 587.9297 | 6994.1793 | 0.061705
90 | 2.10.1.4.2.1 | Тормозное устройство | 1 тормозное устройство | 5 | 12 | 33612.2741 | 0 | 0 | 32005.6073 | 7631.9054 | 6722.4548 | 79972.2417 | 0.70554
91 | 2.10.1.4.2.2 | Проверка работы лифта | 1 лифт | 5 | 12 | 8516.6235 | 0 | 0 | 8109.5289 | 1933.7598 | 1703.3247 | 20263.2369 | 0.17877
92 | 2.10.1.4.2.3 | Шахта | 1 этаж | 45 | 12 | 43366.2044 | 0 | 0 | 41293.3 | 9846.6046 | 8673.2408 | 103179.3498 | 0.91029
93 | 2.10.1.4.2.4 | Двери шахты лифта автоматические | 1 этаж | 45 | 12 | 150414.6316 | 0 | 0 | 143224.8124 | 34152.7099 | 30082.9264 | 357875.0802 | 3.1573
94 | 2.10.1.4.2.7 | Направляющая кабины или противовеса | 1 этаж | 45 | 12 | 102252.5726 | 0 | 0 | 97364.8993 | 23217.1731 | 20450.5144 | 243285.1594 | 2.1463
95 | 2.10.1.4.2.8 | Электромагнит тормозного устройства | электромагнит | 5 | 12 | 15586.0355 | 0 | 0 | 14841.023 | 3538.92 | 3117.2071 | 37083.1856 | 0.32716
96 | 2.10.1.4.2.9 | Канатоведущий шкив (КВШ) | КВШ | 5 | 12 | 13886.1518 | 0 | 0 | 13222.3938 | 3152.9494 | 2777.2304 | 33038.7254 | 0.29148
97 | 2.10.1.4.2.10 | Подвеска кабины | подвеска | 5 | 12 | 5365.1041 | 0 | 0 | 5108.6521 | 1218.185 | 1073.0208 | 12764.962 | 0.11262
98 | 2.10.1.4.2.11 | Устройство слабины подъемных канатов (СПК) | 1 устройство | 5 | 12 | 788.9859 | 0 | 0 | 751.2724 | 179.1449 | 157.7972 | 1877.2003 | 0.016561
99 | 2.10.1.4.2.13 | Ловители | 1 система | 5 | 12 | 13626.5976 | 0 | 0 | 12975.2462 | 3094.0157 | 2725.3195 | 32421.1791 | 0.28603
100 | 2.10.1.4.2.14 | Башмаки кабины и противовеса | 1 башмак | 5 | 12 | 1827.6944 | 0 | 0 | 1740.3307 | 414.991 | 365.5389 | 4348.555 | 0.038365
101 | 2.10.1.4.2.15 | Пост управления | 1 башмак | 5 | 12 | 9933.7503 | 0 | 0 | 9458.917 | 2255.5285 | 1986.7501 | 23634.9459 | 0.20852
102 | 2.10.1.4.2.16 | Подвижный пол кабины | 1 кабина | 5 | 12 | 16095.3124 | 0 | 0 | 15325.9564 | 3654.5549 | 3219.0625 | 38294.8862 | 0.33785
103 | 2.10.1.4.2.17 | Кабина лифта | 1 кабина | 5 | 12 | 10572.4111 | 0 | 0 | 10067.0498 | 2400.541 | 2114.4822 | 25154.4841 | 0.22192
104 | 2.10.1.4.2.19 | Крыша кабины и каркас | 1 кабина | 5 | 12 | 5365.1041 | 0 | 0 | 5108.6521 | 1218.185 | 1073.0208 | 12764.962 | 0.11262
105 | 2.10.1.4.2.20 | Привод дверей кабины | 1 привод | 5 | 12 | 12957.0656 | 0 | 0 | 12337.7179 | 2941.9937 | 2591.4131 | 30828.1904 | 0.27198
106 | 2.10.1.4.2.22 | Канаты тяговые или ограничители скорости | 100 м | 5 | 12 | 24616.3601 | 0 | 0 | 23439.698 | 5589.3193 | 4923.272 | 58568.6495 | 0.51671
107 | 2.10.1.4.2.23 | Смазывающее устройство | смазывающий аппарат | 10 | 12 | 10633.8586 | 0 | 0 | 10125.56 | 2414.493 | 2126.7718 | 25300.6834 | 0.22321
108 | 2.10.1.4.2.24 | Датчики селекции или точной остановки | 1 датчик | 10 | 12 | 2990.7727 | 0 | 0 | 2847.8138 | 679.0763 | 598.1545 | 7115.8174 | 0.062778
109 | 2.10.1.4.2.25 | Вызывные аппараты | 1 аппарат | 45 | 12 | 38880.0454 | 0 | 0 | 37021.5792 | 8827.9902 | 7776.0092 | 92505.6239 | 0.81612
110 | 2.10.1.4.2.26 | Очистка приямка | приямок | 5 | 1 | 181.0653 | 0 | 0 | 172.4104 | 41.1122 | 36.2131 | 430.8009 | 0.0038007
111 | 2.10.1.4.2.27 | Натяжное устройство | 1 устройство | 5 | 12 | 11519.1941 | 0 | 0 | 10968.5767 | 2615.5148 | 2303.8388 | 27407.1244 | 0.2418
112 | 2.10.1.4.2.29 | Ограничитель скорости (ОС) | ОС | 5 | 12 | 7732.0618 | 0 | 0 | 7362.4693 | 1755.6195 | 1546.4123 | 18396.5629 | 0.1623
113 | 2.10.1.4.2.30 | Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС) | ОС | 5 | 12 | 2524.7549 | 0 | 0 | 2404.0716 | 573.2635 | 504.951 | 6007.041 | 0.052996
114 | 2.10.1.4.2.31 | Электропроводка в машинном помещении | машинное помещение | 5 | 1 | 473.3915 | 0 | 0 | 450.7634 | 107.4869 | 94.6783 | 1126.3202 | 0.0099368
115 | 2.10.1.4.2.32 | Электропроводка в шахте лифта | шахта | 5 | 12 | 5680.6985 | 0 | 0 | 5409.1611 | 1289.8429 | 1136.1397 | 13515.8422 | 0.11924
116 | 2.10.1.4.3.1 | Электродвигатель главного привода | 1 электродвигатель | 5 | 12 | 9304.6262 | 0 | 0 | 8859.8651 | 2112.6815 | 1860.9253 | 22138.0981 | 0.19531
117 | 2.10.1.4.3.2 | Редуктор главного привода | 1 редуктор | 5 | 12 | 7823.9873 | 0 | 0 | 7450.0007 | 1776.4919 | 1564.7975 | 18615.2773 | 0.16423
118 | 2.10.1.4.3.3 | Отводные блоки | 1 блок | 5 | 12 | 12150.3829 | 0 | 0 | 11569.5946 | 2758.8307 | 2430.0766 | 28908.8846 | 0.25504
119 | 2.10.1.4.3.5 | Трансформаторы | 1 трансформатор | 5 | 12 | 3313.7408 | 0 | 0 | 3155.344 | 752.4083 | 662.7482 | 7884.2413 | 0.069558
120 | 2.10.1.4.3.6 | Электропроводка в клеммной коробке кабины | 10 клемм | 5 | 12 | 4818.4672 | 0 | 0 | 4588.1444 | 1094.0672 | 963.6934 | 11464.3722 | 0.10114
121 | 2.10.1.4.3.7 | Электроаппараты на крыше кабины (КЛ, СПК, ДУСК, ДТО и др.) | электроаппарат | 25 | 12 | 13412.7603 | 0 | 0 | 12771.6306 | 3045.4626 | 2682.552 | 31912.4055 | 0.28154
122 | 2.10.1.4.3.9 | Подвеска противовеса | 1 противовес | 5 | 12 | 4891.7126 | 0 | 0 | 4657.8887 | 1110.6981 | 978.3425 | 11638.642 | 0.10268
123 | 2.10.1.4.3.10 | Каркас противовеса | 1 противовес | 5 | 12 | 7258.6703 | 0 | 0 | 6911.7059 | 1648.1327 | 1451.7341 | 17270.2429 | 0.15236
124 | 2.10.1.5 | Периодическое освидетельствование | 1 лифт | 5 | 1 | 10797.5547 | 0 | 0 | 10281.4316 | 2451.6615 | 2159.5109 | 25690.1587 | 0.22665
125 | 2.10.1.6.2.37 | Ремонт смазывающих аппаратов противовеса или кабины | 1 смазывающий аппарат | 10 | 12 | 28578.4949 | 0 | 0 | 27212.4428 | 6488.9502 | 5715.699 | 67995.5869 | 0.59988
126 | 2.10.1.7 | Аварийное обслуживание лифтов | 1 лифт в год | 1 | 1 | 19717.2738 | 0 | 0 | 18774.7881 | 4476.947 | 3943.4548 | 46912.4637 | 0.41388
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
127 | 3.1.1.3.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 5.921 | 104 | 155177.749 | 1828.546 | 0 | 147760.2527 | 35427.1213 | 31035.5499 | 371229.2189 | 3.2751
128 | 3.1.1.3.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 12.021 | 104 | 275099.9813 | 3712.3714 | 0 | 261950.2021 | 62855.0584 | 55019.9965 | 658637.6097 | 5.8107
129 | 3.1.1.3.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 5.921 | 24 | 45920.6669 | 11051.556 | 0 | 43725.659 | 11592.5526 | 9184.1333 | 121474.5678 | 1.0717
130 | 3.1.1.3.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 12.021 | 24 | 79893.5086 | 22437.2157 | 0 | 76074.5987 | 20507.5146 | 15978.7017 | 214891.5394 | 1.8958
131 | 3.1.1.3.2.3 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 лифтов | 0.212 | 365 | 29126.0491 | 8177.2615 | 0 | 27733.824 | 7475.9773 | 5825.2098 | 78338.3217 | 0.69113
132 | 3.1.3.1 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 0.9 | 1 | 172.5446 | 8.581 | 0 | 164.2969 | 40.0828 | 34.5089 | 420.0142 | 0.0037055
133 | 3.1.3.2 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.7 | 2 | 676.0765 | 90.6925 | 0 | 643.7601 | 163.076 | 135.2153 | 1708.8204 | 0.015076
134 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.52 | 2 | 505.7729 | 67.4478 | 0 | 481.597 | 121.9551 | 101.1546 | 1277.9273 | 0.011274
135 | 3.1.4.3 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 2.392 | 2 | 3413.9117 | 793.5775 | 0 | 3250.7267 | 858.8753 | 682.7823 | 8999.8736 | 0.0794
136 | 3.1.5.2.1 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 1 м3 мусора | 0.015 | 247 | 285.3376 | 202.829 | 0 | 271.6985 | 86.1864 | 57.0675 | 903.119 | 0.0079676
137 | 3.1.9.5 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0.54 | 2 | 310.5802 | 50.0301 | 0 | 295.7345 | 75.7976 | 62.116 | 794.2585 | 0.0070072
138 | 3.1.9.7 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.36 | 2 | 278.6787 | 33.3534 | 0 | 265.3578 | 66.7948 | 55.7357 | 699.9204 | 0.0061749
139 | 3.1.11 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 17.94 | 2 | 8025.2401 | 405.9406 | 0 | 7641.6337 | 1865.0145 | 1605.048 | 19542.8769 | 0.17241
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
140 | 3.2.1.2 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.713 | 123.5 | 24096.053 | 137.5342 | 0 | 22944.2617 | 5485.6897 | 4819.2106 | 57482.7492 | 0.50713
141 | 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.046 | 2 | 17587.6903 | 99.692 | 0 | 16746.9987 | 4003.9274 | 3517.5381 | 41955.8464 | 0.37015
142 | 3.2.3.1.3 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.046 | 123.5 | 119460.9417 | 686.9556 | 0 | 113750.7087 | 27196.9288 | 23892.1883 | 284987.7232 | 2.5143
143 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 45.7 | 2 | 19080.4483 | 2763.0586 | 2396.6725 | 18168.4029 | 4876.7028 | 3816.0897 | 51101.3748 | 0.45083
144 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.05 | 247 | 4877.0471 | 6222.424 | 0 | 4643.9243 | 1763.8339 | 975.4094 | 18482.6387 | 0.16306
145 | 3.2.5.4 | Заполнение песочницы песком | песочница | 1 | 1 | 21.9409 | 779.1315 | 0 | 20.8921 | 87.1802 | 4.3882 | 913.5328 | 0.0080595
146 | 3.2.6.2 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.0713 | 10 | 3115.9142 | 0 | 0 | 2966.9735 | 707.4905 | 623.1828 | 7413.5611 | 0.065405
147 | 3.2.7.2 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.0713 | 10 | 13824.7519 | 0 | 0 | 13163.9287 | 3139.0081 | 2764.9504 | 32892.639 | 0.29019
148 | 3.2.8.2 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.0713 | 4 | 34894.0335 | 0 | 0 | 33226.0987 | 7922.9381 | 6978.8067 | 83021.877 | 0.73245
149 | 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 16.19 | 2 | 20692.5685 | 0 | 0 | 19703.4638 | 4698.3946 | 4138.5137 | 49232.9406 | 0.43435
150 | 3.2.9.4 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 16.19 | 2 | 6366.9442 | 0 | 0 | 6062.6042 | 1445.6599 | 1273.3888 | 15148.5971 | 0.13365
151 | 3.2.9.5 | Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш | 1 куб.м. | 150 | 2 | 28595.2086 | 0 | 0 | 27228.3576 | 6492.7452 | 5719.0416 | 68035.353 | 0.60023
152 | 3.2.10.4 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 4.57 | 5 | 0 | 0 | 2299.9128 | 992.0939 | 369.2907 | 208.3793 | 3869.6767 | 0.03414
153 | 3.2.11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.75 | 123.5 | 20944.9948 | 0 | 0 | 19943.8241 | 4755.7097 | 4188.999 | 49833.5277 | 0.43965
154 | 3.2.12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.75 | 123.5 | 3870.2708 | 21.9341 | 0 | 3685.2718 | 881.0865 | 774.0542 | 9232.6173 | 0.081453
155 | 3.2.14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.16 | 123.5 | 19427.2416 | 0 | 0 | 18498.6195 | 4411.0931 | 3885.4483 | 46222.4025 | 0.40779
156 | 3.2.15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.16 | 247 | 15736.0657 | 89.6029 | 0 | 14983.8818 | 3582.4385 | 3147.2131 | 37539.202 | 0.33118
| 3.4 | Прочие работы
157 | 3.4.1.3 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 2.499 | 2 | 7750.7537 | 297.6729 | 0 | 7380.2676 | 1791.2681 | 1550.1507 | 18770.113 | 0.1656
158 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1.249 | 2 | 2760.1011 | 676.2586 | 0 | 2628.1682 | 698.0458 | 552.0202 | 7314.5939 | 0.064532
ИТОГО: | [5 empty] | 2530275.4121 | 459603.6507 | 4954.918 | 2410328.438 | 623655.6071 | 506265.163 | 6535083.1888 | 57.6548